TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2013

PROCESSO Nº 01415.001010/2013-86

O Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Cultura, neste ato representado pela Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n.º 72, de 11/03/2013, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto nº 6.204, 05 de setembro de 2007 e demais legislações pertinentes, realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

Data de entrega e abertura dos envelopes: 19/08/2013

Horário: 10:00 horas

Endereço: Rua da Imprensa nº 16, auditório do 7º andar Edifício Palácio Gustavo Capanema - Bairro Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20030-120

Credenciamento: das 09:30 horas às 10:00 horas do dia 19/08/2013

1. DO OBJETO

1.1. O objeto desta licitação é a contratação de serviços técnicos especializados para a recuperação da cobertura e das instalações prediais: elétrica, cabeamento estruturado, infraestrutura para sistema de segurança, SPDA e sistema de armazenamento de água do Museu Casa da Hera, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste Edital.

1.1.1. O Museu Casa da Hera está localizado à Rua Dr. Fernandes Júnior, 160, Vassouras, RJ.

1.2. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1.2.1. ANEXO I - Projeto Básico e seus respectivos anexos:

Anexo I do Projeto Básico - Caderno de Encargos

Anexo II do Projeto Básico - Plantas Baixas e Memorial Descritivo

Anexo III do Projeto Básico - Caderno de Especificações

Anexo IV do Projeto Básico - Planilha Orçamentária

Anexo V do Projeto Básico - Relatório Fotográfico

1.2.2. ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços

1.2.3. ANEXO III - Modelo de composição do BDI

1.2.4. ANEXO IV - Modelo de declaração de vistoria

1.2.5. ANEXO V - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação

1.2.6. ANEXO VI - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99)

1.2.7. ANEXO VII - Modelo de declaração de microempresa ou de empresa de pequeno porte.

1.2.8. ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

1.2.10. ANEXO IX - Minuta do Contrato

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, desde que cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.

2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:

2.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;

2.2.2.	Em dissolução ou em liquidação;

2.2.3.	Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;

2.2.4.	Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

2.2.5.	Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

2.2.6.	Que estejam reunidas em consórcio;

2.2.7.	Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

2.2.8.	Estrangeiras que não funcionem no País;

2.2.9.	Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.

2.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços e do exercício do cargo de preposto, e desde que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.

2.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, apresentar-se à Comissão Permanente de Licitação para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante os procedimentos relativos a este certame.

3.1.1. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão, em nome do licitante.

3.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.

3.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.

3.2.2. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individual.

3.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

4. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA

4.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de habilitação e o outro, a proposta de preços.

4.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS / MUSEU CASA DA HERA

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2013

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS /MUSEU CASA DA HERA

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2103

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 01)

5.1. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:

5.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica:

5.1.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

5.1.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

5.1.1.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

5.1.1.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

5.1.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

5.1.1.5. No caso de cooperativa:

5.1.1.5.1. A ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede;

5.1.1.5.2. O registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

5.1.1.5.3. O regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da assembléia que os aprovou;

5.1.1.5.4. Os editais de convocação das três últimas assembléias gerais extraordinárias;

5.1.1.5.5. A ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

5.1.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

5.1.2. Relativos à Qualificação Técnica:

5.1.2.1. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.

5.1.2.2. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

5.1.2.2.1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto: serviços de restauração em coberturas de imóveis tombados, comprovada por meio de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU.

5.1.2.2.2. Para o Engenheiro Eletricista: serviços de instalações elétricas/SPDA em imóveis tombados, comprovada por meio de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU.

5.1.2.3. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

5.1.2.4. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

5.1.2.5. Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, relativos à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

5.1.2.5.1. Restauração de coberturas de imóveis tombados;

5.1.2.5.2. Instalações elétricas/SPDA em imóveis tombados;

5.1.2.5.3. Os atestados deverão estar devidamente registrados no CREA ou no CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação mediante a apresentação da correspondente CAT com registro de atestado – atividade concluída ou em andamento, ou documento equivalente, que indique o licitante como empresa contratada.

5.1.2.6. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

5.1.2.7. Declaração, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde será realizada a obra, e de que é detentor de todas as informações relativas à sua execução.

5.1.2.7.1. A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 10:00 horas às 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos telefones (24) 2471-2930 / 2471-2961.

5.1.2.7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes.

5.1.2.7.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá possuir formação na área de engenharia, devido à complexidade do objeto desta licitação, bem como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

5.1.3. Relativa à Qualificação Econômico-Financeira:

5.1.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da sua apresentação;

5.1.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

5.1.3.2.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

5.1.3.2.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;

5.1.3.2.3. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta on line, no caso de empresas inscritas no SICAF:

LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =	______________Ativo Total_____________

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =	Ativo Circulante

Passivo Circulante

5.1.4. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

5.1.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

5.1.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

5.1.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

5.1.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

5.1.4.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros;

5.1.4.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

5.1.4.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa.

5.1.4.8. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

5.1.5. Documentos complementares:

5.1.5.1. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (artigo 32, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993).

5.1.5.2. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital.

5.2. O licitante que já estiver cadastrado no SICAF, em situação regular, até o terceiro dia útil anterior à data da abertura da sessão pública, ficará dispensado de apresentar os documentos comprobatórios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e atualizados.

5.2.1. Nesta hipótese, o licitante deverá apresentar, no envelope relativo à documentação de habilitação, declaração expressa de que está cadastrado no SICAF.

5.2.2. A verificação se dará mediante consulta on line, quando da abertura dos envelopes, devendo o resultado ser impresso, assinado pelos membros da Comissão e por todos os representantes dos licitantes presentes e anexado ao processo.

5.2.3. Na hipótese de algum documento que já conste do SICAF estar com o seu prazo de validade vencido, a Comissão verificará se o documento válido correspondente consta do envelope de habilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e das cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.

5.2.4. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação.

5.3. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.

5.3.1. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços.

5.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos exigidos neste Edital e seus Anexos.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02)

6.1. A proposta, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter:

6.1.1. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico;

6.1.2. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital;

6.1.2.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão-de-obra, materiais, equipamentos e serviços;

6.1.2.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

6.1.2.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

6.1.2.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas.

6.1.3. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

6.1.3.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;

6.1.3.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;

6.1.3.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do artigo 125, § 7°, II, da Lei n° 12.465, de 2011;

6.1.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.

6.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes.

6.2.1. Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.

6.2.2. As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da Comissão, com a devida anuência de todos os licitantes.

6.3. Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei.

6.4. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

7. DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

7.1. O licitante deverá apresentar, separadamente dos Envelopes de nº 01 e de nº 02, a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo anexo ao Edital, sob pena de desclassificação da proposta.

7.2. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no Decreto n° 6.204, de 2007, deverão apresentar a respectiva declaração, conforme modelo anexo ao Edital, separadamente dos Envelopes de nº 01 e de nº 02.

7.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.

7.2.2. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado, a Comissão poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.

7.2.2.1. A consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

7.2.2.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, a Comissão indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, sem prejuízo das penalidades incidentes.

8. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação.

8.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

8.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas.

8.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação.

8.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.

8.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ no endereço eletrônico: www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

8.4.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.4.2. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.5. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme item próprio deste Edital.

8.5.1. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes.

8.5.1.1. Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.

8.6. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.

8.7. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.

8.7.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.

8.7.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento.

8.8. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste Edital.

8.9. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

8.10. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9. DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1. Será considerado inabilitado o licitante que:

9.1.1. Não apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.

9.1.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.

9.2. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1. O critério de julgamento será o de menor preço GLOBAL.

10.1.1. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo.

10.2. Será desclassificada a proposta do licitante que não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo anexo ao edital.

10.3. Também será desclassificada a proposta que:

10.3.1. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

10.3.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital;

10.3.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico;

10.3.4. Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

10.3.5. Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da Planilha Orçamentária elaborada pelo órgão, ressalvadas as hipóteses admitidas no subitem abaixo;

10.3.6. Apresentar custos unitários superiores à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal e IBGE, ou, no caso de obras e serviços rodoviários, à tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias - SICRO, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil (artigo 125, caput, da Lei n° 12.465, de 2011), ressalvadas as hipóteses a seguir admitidas;

10.3.6.1. Serão admitidos custos unitários superiores à mediana do SINAPI ou SICRO, desde que o preço global e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, já computado o percentual de BDI, fique igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referência utilizado, nos termos do artigo 125, § 6°, I, da Lei n° 12.465, de 2011;

10.3.6.2. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite fixado no subitem acima, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo, nos termos do artigo 125, § 6°, VI, da Lei n° 12.465, de 2011;

10.3.7. Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;

10.3.8. Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato;

10.3.8.1. Considera-se manifestamente inexeqüível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a. Valor orçado pela Administração.

10.3.8.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.

10.3.9. Apresentar, na composição de seus preços:

10.3.9.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossímil;

10.3.9.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;

10.3.9.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos serviços.

10.4. Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos.

10.6. Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que faça jus ao tratamento diferenciado, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007:

10.6.1. A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP.

10.6.2. As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado será notificado para, se desejar, apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.

10.6.2.1. A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em sessão pública, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da Ata ou da intimação do licitante.

10.6.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores.

10.6.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.

10.6.5. Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a ME/EPP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, permanecerá a classificação inicial.

10.7. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

a) produzidos no País;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

10.7.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados.

10.7.1.1. O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todos os licitantes então empatados.

10.7.1.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências.

10.8. Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, que faça jus ao tratamento diferenciado, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.8.1. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

10.8.2. O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase recursal.

10.8.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

10.9. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade competente para que se proceda à devida homologação e consequente adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.

12. DO CONTRATO

12.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.

12.2. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, nos termos do artigo 3°, § 1°, da IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

12.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista neste Edital.

12.4. Ao assinar o contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a adequação do projeto básico, sujeitando-se, em caso de alterações contratuais, à disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666 de 1993.

12.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.6. Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o Contrato.

13. DA GARANTIA

13.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias a partir da data da celebração do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.

13.2. A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b. Seguro-garantia; ou

c. Fiança bancária.

13.2.1. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais.

13.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

13.3. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante.

13.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

13.5. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato.

13.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

13.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

13.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

13.9. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

14. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

14.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.1.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

14.1.2. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

14.2. As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 125, § 6°, III, da Lei n° 12.465, de 2011).

14.3. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 125, § 6°, IV, da Lei n° 12.465, de 2011).

14.3.1. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo (artigo 125, § 6°, VI, da Lei n° 12.465, de 2011).

14.4. Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital.

15. DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.

16. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1. O prazo de vigência do Contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

17. DO REAJUSTE DE PREÇOS

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1. Manter no canteiro de obras um Livro de Ocorrências/Diário de Obras, com folhas numeradas e rubricadas pela FISCALIZAÇÃO, no qual serão anotados diariamente os serviços que estiverem sendo executados assim como as ocorrências relevantes, que serão redigidas pelo empreiteiro e visadas pela FISCALIZAÇÃO. No canteiro deverá ser mantida ainda uma cópia do Contrato e das especificações de serviços.

18.2. Executar os serviços objeto do presente Projeto Básico no prazo previsto e de acordo com as especificações nele contidas. Qualquer alteração nas atividades especificadas no presente Caderno de Encargos e no Caderno de Especificações deverá ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

18.3. Efetuar a contratação de pessoal habilitado para a execução dos serviços decorrentes deste instrumento, gerenciar a equipe e assumir todas as obrigações e ônus de empregadora, como o pagamento da remuneração e das contribuições exigidas pela previdência social, do seguro contra acidentes de trabalho e demais encargos trabalhistas.

18.4. Fornecer todos os materiais, equipamentos e pessoal necessários ao perfeito desempenho dos serviços contratados, assumindo todos os custos decorrentes deste fornecimento, inclusive tributos, contribuições fiscais e encargos trabalhistas, securitários e previdenciários.

18.5.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.

18.6. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

18.7. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993.

18.8. Assegurar à CONTRATANTE:

18.8.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

18.8.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

18.9. Adotar medidas que atendam, de forma eficaz, às necessidades de prevenção e combate a incêndio no canteiro de obras, mantendo extintores em número suficiente para atender à proteção de todos os locais afetados pelos serviços em questão.

18.10. Garantir a segurança no trabalho dos seus funcionários, obrigando-se, inclusive, ao fornecimento de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) adequados à execução dos serviços contratados, conforme NR nº06, do Ministério do Trabalho e Emprego, referente aos Equipamentos de Proteção Individual.

18.11. Sinalizar, com equipamento adequado e específico para tal, toda e qualquer área que ofereça perigo, risco ou possibilidade de acidente.

18.12. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico.

18.13. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

18.14. Revisar, imediatamente, sem custos adicionais, todos os serviços que se revelarem insatisfatórios.

18.15.  Cumprir todas as leis, regulamentos, posturas e normas em vigor concernentes aos serviços de sua responsabilidade, e deverá assumir as responsabilidades decorrentes de infrações destas, inclusive o pagamento de multas e obrigações com terceiros.

18.16. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

18.17. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

18.17.1. Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

18.17.2. Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

18.17.3. Florestas plantadas; e

18.17.4. Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

18.18. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

18.18.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

18.18.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata;

18.18.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença obrigatória.

18.18.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

18.19. Manter todas as áreas de trabalho sempre em condições de acesso à FISCALIZAÇÃO.

18.20. Indenizar à CONTRATANTE pelos danos que eventualmente venham a serem causados ao pessoal, bens e/ou instalações, em consequência de ato e/ou omissões decorrentes da execução dos serviços, sendo descontado o montante da indenização das faturas que a CONTRATADA vier apresentar.

18.21. Manter no local um representante, formalmente credenciado, que será o interlocutor da FISCALIZAÇÃO.

18.22. Assumir a responsabilidade exclusiva da execução dos serviços a ela empreitados.

18.23.  Atender prontamente a quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO.

18.24. Garantir por cinco anos os serviços realizados, responsabilizando-se por eventuais reparos de defeitos decorrentes da qualidade dos materiais aplicados ou de má execução. O Termo de Garantia deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO por ocasião da solicitação do recebimento definitivo dos serviços.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

19.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato;

19.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

19.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que carrete em interrupção na execução do Contrato.

19.4. Efetuar os pagamentos relativos aos serviços prestados nos prazos e condições previstos no contrato.

19.5 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

19.6.Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas.

19.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

19.8. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizer necessário, de acordo com a

legislação em vigor.

19.9. Rescindir o Contrato, se necessário, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

19.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

19.11. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes.

19.12. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos.

19.13. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

20. DO PAGAMENTO

20.1. O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada.

20.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

20.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

20.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

20.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

20.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos como críticos.

20.2.1.3. Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.

20.2.1.4. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

20.2.2. A Contratante terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.

20.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

20.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

20.2.3. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

20.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

20.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;

b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

20.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

20.5. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

20.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

20.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

20.6.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

20.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

20.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

20.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

20.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =	(6 / 100)

365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso

21. DA FISCALIZAÇÃO

21.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico.

21.1.1. O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra.

21.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

21.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

21.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

22.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

22.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

22.2. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

22.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

22.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

22.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

22.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere este subitem não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.

22.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

23. DA RESCISÃO DO CONTRATO

23.1. O Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

23.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

23.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

23.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

23.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

23.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

23.4.3. Indenizações e multas.

24. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

24.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 42207/423002

Fonte: 0100

Programa de Trabalho: 066498

Elemento de Despesa: 339039

PI: 3MMM0340001

24.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em apostilamento.

25. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

25.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a. Multa moratória de até 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 15 (quinze) dias.

25.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

25.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total da contratação;

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Instituto Brasileiro de Museus pelo prazo de até dois anos;

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

25.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

25.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

25.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

25.3.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

25.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

25.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

25.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

25.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

25.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

25.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

25.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

25.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

26. DOS RECURSOS

26.1. Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os seguintes recursos:

26.1.1. Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da lavratura da ata de reunião, nos casos de:

26.1.1.1. habilitação ou inabilitação da licitante;

26.1.1.2. julgamento das propostas;

26.1.1.3. anulação ou revogação da licitação;

26.1.1.4. indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

26.1.1.5. rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos  a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666, de 1993;

26.1.1.6. aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

26.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

26.1.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, no caso de declaração de inidoneidade por decisão do Ministro de Estado.

26.2. Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar contra-razões no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

26.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado.

26.3.1. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do recebimento do recurso.

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão responsável pela presente licitação, em até 05 (cinco) dias consecutivos anteriores à data de abertura do certame.

27.1.1. As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo de consulta, por meio de circular afixada em mural na sede da Comissão e encaminhada a todos os interessados que tenham informado seu endereço eletrônico, cabendo àqueles que por qualquer motivo não tenham recebido as informações no prazo estipulado o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento.

27.2. As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições legais, especialmente da Lei nº 8.666, de 1993, nos seguintes termos:

27.2.1. Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo à Administração responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis;

27.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura dos envelopes de habilitação; do contrário, a comunicação não terá o efeito de recurso.

27.2.2.1. A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação até o trânsito em julgado da decisão correspondente.

27.3. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação.

27.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

27.5. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.

27.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

27.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão em contrário.

27.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

27.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

27.10. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

27.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

27.13. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

27.14. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.

27.15. Os pedidos de esclarecimento deverão ser enviados, exclusivamente, por meio eletrônico para o e-mail: licitacao@museus.gov.br.

27.16. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço: Rua da Imprensa, nº16 - 7º andar - Palácio Gustavo Capanema Centro - Rio de Janeiro, nos dias úteis, no horário das 10:00 horas às 17:00 horas.

27.15.1. O Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.

27.17. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no órgão, situado no endereço: Rua da Imprensa, nº16 - 7º andar - Palácio Gustavo Capanema Centro - Rio de Janeiro, nos dias úteis, no horário das 10:00 horas às 17:00 horas.

27.18. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

27.19. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

27.20. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro.

Brasília, 19 de julho de 2013.

Diego Fernandes do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I

Rua da Imprensa 16 / 7º andar - Centro

20030-010 - Rio de Janeiro / RJ

PROJETO BÁSICO CEMAE/DEPMUS/IBRAM-RJ

Nº 01 /2013

MUSEU CASA DA HERA

Rua Dr. Fernandes Júnior, 160, Vassouras/RJ - 27700-000

Telefone: (24) 2471-2930 / 2471-2961

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

PARA A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA E DAS

INSTALAÇÕES PREDIAIS: ELÉTRICA, CABEAMENTO

ESTRUTURADO, INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE

SEGURANÇA, SPDA E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE

ÁGUA DO MUSEU CASA DA HERA.

1.	OBJETO

1.1	Contratação de serviços técnicos especializados para a e das instalações

prediais: elétrica, cabeamento estruturado, infraestrutura para sistema de segurança,

SPDA e armazenamento de água do Museu Casa da Hera.

2.	OBJETIVOS

2.1	Recuperar a cobertura do Museu Casa da Hera, dotando o edifício sede do

museu de condições ambientais adequadas de conservação e exposição do seu

acervo.

2.2	Adequar as instalações prediais do Museu Casa da Hera à legislação vigente e

às normas da ABNT e da ANEEL.

2.3	Proporcionar ao Museu Casa da Hera condições adequadas de segurança e

funcionamento.

2.4	Modernizar as instalações do Museu Casa da Hera, adequando-as às

especificidades das atividades museais, às necessidades de uso de seus ambientes

de trabalho e de visitação e aos padrões atuais de conforto e segurança.

3.	JUSTIFICATIVA

3.1	O Museu Casa da Hera está sediado em imóvel tombado em nível federal pelo

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), classificado, portanto,

como bem cultural de especial relevância para a memória da nação. Assim sendo, sua

preservação constitui obrigação legal, prevista no Decreto-Lei nº 25/37 e demais

legislações pertinentes, o que implica a necessidade de se adotar cuidados especiais

para toda e qualquer intervenção que neles se pretenda realizar, com critérios

específicos de intervenção, de forma a garantir a preservação de seus elementos

construtivos originais.

3.2	Trata-se da sede de um museu federal, cuja natureza institucional demanda

cuidados especiais com relação à visitação pública, bem como à exposição e à

preservação de seu acervo.

3.3	A edificação vem apresentando rachaduras em diversos pontos, muitos deles

estão próximos dos vãos e das emendas dos frechais do telhado. Tais rachaduras

possivelmente provêm dos danos provocados pelos cupins e pelo desalinhamento das

peças, assim como de possível desequilíbrio na distribuição das cargas do

madeiramento do telhado sobre as paredes da edificação.

3.4	No final do ano de 2010, parte do beiral do telhado cedeu, possivelmente em

decorrência do desgaste das peças pela ação dos cupins juntamente com a

sobrecarga de algumas peças do madeiramento.

3.5	As instalações prediais existentes não atendem às normas vigentes,

apresentando riscos aos visitantes e funcionários, assim como ao bem tombado;

tampouco atendem às necessidades atuais do museu, resultando num quadro de

atraso tecnológico e de ambientes inadequados ao bom funcionamento da instituição.

3.6	Em 2011, houve um curto-circuito e, desde então, o museu está com o sistema

de distribuição de energia elétrica desligado.

3.7	O município de Vassouras não possui sistema regular de fornecimento de água

nos períodos de seca e o museu não possui sistema de armazenamento de água em

funcionamento, o que faz com que a instituição fique sem água suficiente para o

funcionamento adequado das instalações hidráulicas.

3.8	Os vazamentos no telhado geram riscos para as instalações elétricas que se

encontram no interior da cobertura. Além disso, os serviços de recuperação da

cobertura e das instalações prediais, ao serem feitos concomitantemente, geram

economicidade  e  celeridade  na  sua  execução,  pois  utilizarão	mobilização,

desmobilização e infraestrutura únicas.

3.9	Tendo em vista a necessidade de sanar as deficiências existentes e de que os

serviços são complementares e interdependentes, se faz necessária a contratação de

uma empresa especializada capaz de recuperar a cobertura, as instalações prediais,

incluindo elétrica, cabeamento estruturado, infra-estrutura para sistema de segurança,

SPDA e armazenamento de água do Museu Casa da Hera.

4.	RESULTADOS ESPERADOS

4.1. Recuperação total da cobertura do Museu Casa da Hera, respeitando a

legislação em vigor relativa a intervenções em bens tombados.

4.2. Recuperação e adequação total das instalações prediais: elétrica, cabeamento

estruturado, infraestrutura para sistema de segurança e SPDA.

4.3. Recuperação do sistema de armazenamento de água do museu.

4.4. Dotar o Monumento de condições adequadas de uso e exposição de seu acervo.

5.	PRODUTOS /SERVIÇOS

5.1. O serviço abrangerá o edifício-sede do Museu Casa da Hera e seus anexos, cuja

área construída corresponde a 1.117,64 m², a área do telhado corresponde

aproximadamente a 954,34 m², além de sua área de entorno e do acesso ao museu.

5.2. Deverão ser executados os seguintes serviços:

5.2.1.	Mobilização da obra.

5.2.2.	Recuperação da Cobertura:

5.2.2.1.	Levantamento Fotográfico: registro das condições atuais da

edificação através da elaboração de fichas individuais, contendo

fotos do bem e dos diversos elementos da cobertura.

5.2.2.2.	Inventário detalhado da cobertura, de modo a complementar o

projeto existente, incluindo todo o madeiramento (frechais, tesouras,

cumeeiras, terças, caibros e ripamento) e forros com barroteamento.

5.2.2.3.	Mapeamento de Danos e Proposta de  intervenção: identificação e representação dos danos

causados na cobertura e memorial descritivo, com informações

pertinentes para a execução dos serviços.

5.2.2.4.	Recuperação  da  Cobertura:  serviço  especializado  de

recuperação da cobertura, incluindo instalação de coberturas

provisórias; remoção, seleção e limpeza de telhas; realização de

testes de permeabilidade e percussão; inspeção, recuperação,

adequação e imunização da estrutura de madeira; e retelhamento.

Será realizada a recuperação das cimalhas, incluindo: a retirada

cuidadosa, o mapeamento, o armazenamento, a recuperação, a

pintura e a recolocação das cimalhas externas do telhado. Será

realizada a recuperação dos fechamentos em pau-a-pique existentes

em tesouras do madeiramento do telhado.

5.2.2.5.	Recuperação dos forros: serviço especializado de recuperação

dos forros, incluindo remoção e substituição parcial dos barrotes do

forro, limpeza, imunização, recuperação das peças e pintura.

5.2.2.6.	Remoção cuidadosa, limpeza, armazenamento e recolocação

dos lustres do Museu Casa da Hera, ao final dos serviços de

restauração da cobertura e dos forros.

5.2.3.	Recuperação e adequação das instalações prediais: elétrica,

cabeamento estruturado, infraestrutura para sistema de segurança, SPDA:

5.2.3.1.	Revisão e adequação dos ramais de entrada e medidor de

energia.

5.2.3.2.	Substituição dos quadros geral e de distribuição.

5.2.3.3.	Execução de novo sistema de aterramento.

5.2.3.4.	Instalação de dispositivos contra surtos DPS em todos os

barramentos de cada quadro, conforme especificação do projeto.

5.2.3.5.	Instalação das novas tomadas e interruptores, de acordo com a

NBR 14136.

5.2.3.6.	Instalação de pontos de alimentação para os sistemas de alarme

contra incêndio e intrusão.

5.2.3.7.	Instalação	de	sistema	de	proteção	contra	descargas

atmosféricas.

5.2.4.	Recuperação e adequação das instalações prediais: sistema de

armazenamento de água

5.2.4.1.	Impermeabilização da caixa d’água.

5.2.4.2.	Instalação de bomba de recalque.

5.2.4.3.	Adequação da tubulação conectora da caixa d’água ao sistema

de instalações hidráulicas do museu.

5.2.5.	Desmobilização e limpeza da obra.

5.2.6.	Relatório Final e “As Built”: documento contendo a consolidação do

relatório preliminar, dos registros realizados durante a execução dos serviços e

de um jogo completo de desenhos e detalhes de “como construído” (“as built”).

6	GARANTIA DO SERVIÇO

6.1. O serviço de restauração da cobertura do Museu Casa da Hera terá garantia de

5 (cinco) anos. Neste período, a visita técnica será realizada por solicitação da

Contratante.

6.2. Durante o período de garantia, a Contratada deverá providenciar todas as

medidas necessárias à manutenção da qualidade do serviço contratado.

7. METODOLOGIA

7.1. Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços descritos

no presente Projeto Básico, sob a supervisão e o acompanhamento da Coordenação

de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia do IBRAM/RJ.

8.	ESTIMATIVA DE CUSTOS E RECURSOS ORCAMENTARIOS / FINANCEIROS

  - O valor estimado para a contratação dos serviços previstos neste Projeto Básico é de R$ 970.541,56 (novecentos e setenta mil quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

9.	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO

9.1	O prazo previsto para execução dos serviços é de 240 (duzentos e quarenta)

dias.

9.2	 O pagamento será feito em 08 (oito) parcelas, contra a entrega dos serviços

contratados, de acordo com cronograma físico financeiro anexo, que deverá ser

apresentado junto com a proposta da empresa e recebido pela FISCALIZAÇÃO.

10. RESPONSABILIDADE DA GESTÃO

10.1 A diretora do Museu Casa da Hera, Sra. Daniele de Sá Alves, é a responsável

pela gestão do serviço contratado, compreendendo o acompanhamento e controle dos

gastos com a prestação dos serviços.

11. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (PTRES E PI)

PTRES:

PLANO INTERNO:

NATUREZA DA DESPESA:

Rio de Janeiro,          de julho de 2013.

Violeta Pires Vilas Boas

Arquiteta

CEMAE/DEPMUS/IBRAM

SIAPE nº 1838341

De acordo. Encaminhe-se para as providências cabíveis.

Léa Therezinha Alves de Carvalho

Coordenadora

CEMAE/DEPMUS/IBRAM

SIAPE nº 1358760

Rua da Imprensa 16 / 7º andar - Centro

20030-010 - Rio de Janeiro / RJ

PROJETO BÁSICO CEMAE/DEPMUS/IBRAM-RJ

Nº01/2013

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A RECUPERAÇÃO DA

COBERTURA E DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS: ELÉTRICA, CABEAMENTO ESTRUTURADO,

INFRA-ESTRUTURA PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, SPDA E SISTEMA DE

ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DO MUSEU CASA DA HERA.

ANEXO 1: CADERNO DE ENCARGOS

1. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA (ver Edital)

1.1. As empresas interessadas em participar do presente certame licitatório deverão se

enquadrar na linha de fornecimento de serviços 14.028 do Sistema do Cadastramento

Unificado	de	Fornecedor	–	SICAF,	relativa	à	Recuperação	de	Monumento

Histórico/Edificação Antiga.

1.2. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante e de seu(s)

responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.

1.3. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão

de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da

legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) pelo serviço e membros da

equipe técnica, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que

compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a

saber:

1.3.1. A equipe técnica que se responsabilizará pelo serviço deve ser composta por,

no mínimo:

1.3.1.1.	01 (um) Arquiteto ou 01 (um) Engenheiro, responsável técnico pela

execução do objeto do presente Projeto Básico, com experiência na

execução de obras e serviços de restauração em imóveis tombados,

comprovada por meio de certidão de acervo técnico – CAT, emitido pelo

CREA e/ou CAU;

1.3.1.2.	01 (um) Engenheiro Eletricista, responsável técnico pela execução do

objeto do presente Projeto Básico, com experiência na execução de obras

e serviços de instalações elétricas em imóveis tombados, comprovada por

meio de certidão de acervo técnico – CAT, emitido pelo CREA e/ou CAU;

1.3.1.2.1. Só serão aceitas certidões de acervo técnico – CAT, supracitadas,

que se refiram a atividades relacionadas com a execução de obras e

serviços de restauração e instalações elétricas, consideradas as

parcelas de maior relevância da obra;

1.3.1.3.	01 (um) Mestre ou Encarregado de obra com experiência na condução

de obras de restauração, comprovada por meio de currículo e declarações;

1.3.2. Os responsáveis técnicos e membros da equipe técnica acima elencados

deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para

entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio

que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o

administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de

Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito

firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação

futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

1.3.3. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este

subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°8.666,

de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a

substituição seja aprovada pela Administração.

1.4.	Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de um ou

mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do

licitante, relativos à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância

técnica e valor significativo da contratação.

1.4.1. Estes atestados deverão se referir às seguintes parcelas, conforme

especificado:

1.4.1.1.	Restauração em imóveis tombados, com área de no mínimo 50%

(cinqüenta por cento) da área licitada;

1.4.1.2.	Instalações elétricas em imóveis tombados, com área de no mínimo

50% (cinqüenta por cento) da área licitada.

1.4.2. Os atestados deverão estar devidamente registrados no CREA ou no CAU da

região pertinente, nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação

mediante a apresentação da correspondente CAT com registro de atestado –

atividade concluída ou em andamento, ou documento equivalente, que indique

o licitante como empresa contratada.

1.4.3. O atestado que se referir à obra ou serviço em andamento deverá mencionar

explicitamente as atividades, o período e as etapas finalizadas.

2. DECLARAÇÃO DE VISTORIA (ver Edital)

2.1. As empresas participantes deverão apresentar declaração, em papel timbrado, de que

efetuaram vistoria no local dos serviços a serem realizados, tomando ciência das condições,

quantidades, equipamentos e técnicas necessárias para a perfeita execução do objeto do

presente, conforme o modelo em anexo.

2.2. A vistoria ao local onde serão realizados os serviços deverá ser previamente

agendada pelos telefones (24) 2471-2930 / 2471-2961, e efetuada no Museu Casa da Hera,

situada na Rua Dr. Fernandes Júnior, 160, Vassouras/RJ, com a Sra. Daniele de Sá Alves,

responsável pelo museu em questão.

2.3. A vistoria deverá ser realizada, obrigatoriamente, pelo responsável técnico da

empresa, devidamente credenciado mediante a apresentação dos seguintes documentos:

2.3.1.	Certidão de registro da empresa na entidade profissional competente;

2.3.2.	Comprovação de vínculo empregatício, por meio de cópia de sua ficha de

registro de empregado e carteira profissional ou qualquer instrumento legal que

comprove vínculo empregatício, no caso de funcionário, ou pelo contrato social, no

caso de sócio ou diretor;

2.4. O responsável técnico da empresa deverá comparecer ao local, impreterivelmente, na

data e no horário agendados.

2.5. A declaração de vistoria só será válida no seu original.

3. DA EXECUÇÃO

3.1. A CONTRATADA deverá estar permanentemente atenta ao fato de que os serviços

contratados destinam-se à restauração de um edifício tombado em nível federal, bem como

que estes se realizarão em uma instituição museológica, cujo acervo deve ser preservado e

protegido. Assim sendo, deverá a CONTRATADA responsabilizar-se pela conduta de seus

funcionários com relação ao edifício e a seu acervo, mantendo uma atenção especial

durante todo o período da intervenção contratada, de modo a garantir a preservação de

todos os elementos construtivos do edifício, bem como a segurança de seu acervo e de

seus usuários.

3.2. Devem nortear a execução de todo e qualquer serviço os princípios de intervenção

mínima e de preservação máxima dos materiais e das técnicas originais dos edifícios em

questão.

3.3. Os serviços deverão ser executados em dias corridos, conforme cronograma

previamente acordado com a CONTRATANTE.

3.4. A CONTRATADA deverá informar o horário de trabalho, o qual só poderá ser alterado

com prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.

3.5. A ordem de execução dos serviços encontra-se sugerida no cronograma físico-

financeiro. Esta poderá ser alterada, com a autorização da FISCALIZAÇÃO, desde que

sejam atendidas as necessidades de remanejamento interno do acervo, conforme a

conveniência do museu.

3.6. O cronograma de execução dos serviços deverá levar em conta todos os fatores que

possam vir a prejudicar o ritmo dos trabalhos.

3.7. Os serviços deverão ser executados por profissionais de comprovada competência.

3.8. Deverá ser prevista a inclusão de pessoas da comunidade local na mão-de-obra a ser

contratada para a execução dos serviços em questão (operários, pessoas para trabalhar na

triagem do material, etc.).

3.9. Todos os funcionários deverão trabalhar devidamente uniformizados e identificados

através de crachás.

3.10. A lista de funcionários deverá ser fornecida à FISCALIZAÇÃO com número de

identificação e cópia dos documentos de cada um deles. Qualquer alteração na lista de

funcionários deverá ser notificada à FISCALIZAÇÃO, que se reserva o direito de solicitar,

mediante justificativa, a substituição de qualquer dos funcionários. Essa substituição deverá

ser efetuada em 48 horas, a partir do registro no diário de obras.

3.11. Durante a realização dos serviços contratados deverão ser envidados esforços pela

CONTRATADA para minimizar o impacto sobre as atividades da CONTRATANTE.

3.12. Quando da execução dos serviços houver impacto ou possível interferência sobre as

atividades da CONTRATANTE, a CONTRATADA obriga-se a informar formalmente à

diretoria do Museu Casa da Hera, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas

sobre o acontecimento, indicando o prazo em que será restabelecido o serviço afetado.

3.13. Todos os materiais utilizados deverão ser submetidos à FISCALIZAÇÃO para prévia

aprovação.

3.14. Durante a execução dos serviços, havendo qualquer dúvida quanto aos padrões ou

técnicas, a CONTRATADA deverá consultar a FISCALIZAÇÃO.

3.15. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou

emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução

contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na

Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o

poluente e o tipo de fonte;

3.16. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar

os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas

Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas

- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 – Níveis de Ruído para conforto acústico,

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos termos da Resolução CONAMA

n°01, de 08/03/90, e legislação correlata;

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Manter no canteiro de obras um Livro de Ocorrências/Diário de Obras, com folhas

numeradas e rubricadas pela FISCALIZAÇÃO, no qual serão anotados diariamente os

serviços que estiverem sendo executados assim como as ocorrências relevantes, que serão

redigidas pelo empreiteiro e visadas pela FISCALIZAÇÃO. No canteiro deverá ser mantida

ainda uma cópia do Contrato e das especificações de serviços.

4.2. Executar os serviços objeto do presente Projeto Básico no prazo previsto e de acordo

com as especificações nele contidas, seguindo as orientações da Coordenação de Espaços

Museais, Arquitetura e Expografia do IBRAM e do Museu Casa da Hera. Qualquer alteração

nas atividades especificadas no presente Caderno de Encargos e no Caderno de

Especificações deverá ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

4.3. Efetuar a contratação de pessoal habilitado para a execução dos serviços decorrentes

deste instrumento, gerenciar a equipe e assumir todas as obrigações e ônus de

empregadora, como o pagamento da remuneração e das contribuições exigidas pela

previdência social, do seguro contra acidentes de trabalho e demais encargos trabalhistas.

4.4. Fornecer todos os materiais, equipamentos e pessoal necessários ao perfeito

desempenho dos serviços contratados, assumindo todos os custos decorrentes deste

fornecimento, Inclusive tributos, contribuições fiscais e encargos trabalhistas, securitários e

previdenciários.

4.5. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.

4.6. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o

Contrato, no prazo determinado.

4.7. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado,

para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos

termo do artigo 111 da Lei n°8.666, de 1993.

4.8. Assegurar à CONTRATANTE:

4.8.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive

sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo

após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à

CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

4.8.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas,

da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos

gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros

subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização

expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções

civis e penais cabíveis.

4.9. Adotar medidas que atendam, de forma eficaz, às necessidades de prevenção e

combate a incêndio no canteiro de obras, mantendo extintores em número suficiente para

atender à proteção de todos os locais afetados pelos serviços em questão.

4.10. Garantir a segurança no trabalho dos seus funcionários, obrigando-se, inclusive, ao

fornecimento de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) adequados à execução dos

serviços contratados, conforme NR nº06, do Ministério do Trabalho e Emprego, referente aos

Equipamentos de Proteção Individual.

4.11. Sinalizar, com equipamento adequado e específico para tal, toda e qualquer área que

ofereça perigo, risco ou possibilidade de acidente.

4.12. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle

de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,

conforme procedimento previsto no Projeto Básico.

4.13. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja

sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de

pessoas ou bens de terceiros.

4.14. Revisar, imediatamente, sem custos adicionais, todos os serviços que se revelarem

insatisfatórios.

4.15. Cumprir todas as leis, regulamentos, posturas e normas em vigor concernentes aos

serviços de sua responsabilidade, e deverá assumir as responsabilidades decorrentes de

infrações destas, inclusive o pagamento de multas e obrigações com terceiros.

4.16. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso

fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou

incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de

terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

4.17. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do

Decreto n°5.975, de 2006, de:

4.17.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável

- PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do

Meio Ambiente – SISNAMA;

4.17.2. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão

competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

4.17.3. florestas plantadas; e

4.17.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão

ambiental competente.

4.18. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em

cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução

Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a

apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

4.18.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou

subprodutos florestais;

4.18.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais –

CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados

dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso

II, da Lei n°6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n°31, de 03/12/2009,

e legislação correlata;

4.18.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de

18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n°

112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de

origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença

obrigatória.

4.18.3.1.	Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução

contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle

próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao

DOF,	para	fins	de	demonstrar	a	regularidade	do	transporte	e

armazenamento nos limites do território estadual.

4.19. Manter todas as áreas de trabalho sempre em condições de acesso à FISCALIZAÇÃO.

4.20. Indenizar à CONTRATANTE pelos danos que eventualmente venham a serem

causados ao pessoal, bens e/ou instalações, em conseqüência de ato e/ou omissões

decorrentes da execução dos serviços, sendo descontado o montante da indenização das

faturas que a CONTRATADA vier apresentar.

4.21. Manter no local um representante, formalmente credenciado, que será o interlocutor da

FISCALIZAÇÃO.

4.22. Assumir a responsabilidade exclusiva da execução dos serviços a ela empreitados.

4.22.1. A CONTRATADA não poderá sub-empreitar os serviços objeto deste

instrumento, salvo quanto à execução parcial de serviços especializados, ficando,

entretanto, a CONTRATADA diretamente responsável perante a CONTRATANTE.

4.23. Atender prontamente a quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO.

4.24. Garantir por cinco anos os serviços realizados, responsabilizando-se por eventuais

reparos de defeitos decorrentes da qualidade dos materiais aplicados ou de má execução. O

Termo de Garantia deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO por ocasião da solicitação do

recebimento definitivo dos serviços.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato;

5.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na

forma prevista na Lei n°8.666/93;

5.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete

em interrupção na execução do Contrato.

5.4. Efetuar os pagamentos relativos aos serviços prestados nos prazos e condições

previstos no contrato.

5.5. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços

objeto do contrato.

5.6. Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos

que venham a ser solicitadas.

5.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas

necessárias.

5.8. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizer necessário, de acordo com a

legislação em vigor.

5.9. Rescindir o Contrato, se necessário, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº

8.666/93.

5.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

5.11. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das

normas ambientais vigentes.

5.12. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus

serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto

Básico e seus anexos.

5.13. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em

compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E PENALIDADES

6.1. Conforme artigo 67 da Lei n° 8.666/93, a prestação dos serviços será objeto de

acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por servidor da CONTRATANTE.

6.2. A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse da Administração e não exclui nem

reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer

irregularidades, e, a sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de

seus agentes e prepostos.

6.3. A FISCALIZAÇÃO será exercida pela diretora do Museu Casa da Hera e por servidor

da CEMAE.

6.4. A CONTRATADA fica sujeita, onde se aplicar, às penalidades constantes na Lei nº

8.666/93 e demais normas pertinentes, em caso de não cumprimento de suas obrigações.

Rua da Imprensa 16 / 7º andar - Centro

20030-010 - Rio de Janeiro / RJ

PROJETO BÁSICO CEMAE/DEPMUS/IBRAM-RJ

Nº01/2013

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A RECUPERAÇÃO

DA COBERTURA E DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS: ELÉTRICA, CABEAMENTO

ESTRUTURADO, INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, SPDA E

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DO MUSEU CASA DA HERA.

ANEXO 2: PLANTAS BAIXAS

MEMORIAL	DESCRITIVO

IBRAM - INSTITUTO BRASILEIRO

DE MUSEUS

MUSEU CASA DA HERA

VASSOURAS - RJ

PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO

DAS INSTALAÇÕES.

1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, SPDA

Condições Gerais

1.0	OBJETIVO

Estabelecer as características técnicas referentes às Instalações Elétricas, Cabeamento

Estruturado, SPDA, para reforma e adequações das instalações elétricas do prédio do IBRAM-

Instituto Brasileiro de Museus. Denominado MUSEU CASA DA HERA. Localizado na Rua Dr.

Fernandes Júnior, 160, Vassouras - RJ, tendo como padrão as Normas abaixo discriminadas.

Estas especificações complementam os projetos de instalações elétricas, Cabeamento

Estruturado e SPDA.

1.1	NORMAS

Todas as instalações, materiais e equipamentos fornecidos e utilizados na reforma, bem

como os serviços relativos devem atender as seguintes normas:

	NBR 5410/2004, NBR 5419, EIA/TIA 568 A – 569 – 607 E BULLETIN TSB-67.

	Normas das Concessionárias locais de Energia e Telefonia

	Normas da ABNT para materiais e componentes

	NR-10 – Segurança em Instalações Elétricas e Serviços em Eletricidade.

	RTP 05 - Recomendação técnica de procedimentos – Instalações Elétricas temporárias em

canteiros de obras.

	NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido - Especificação.

	Normas do CORPO DE BOMBEIROS da localidade, desde que não sejam conflitantes

com as normas da ABNT.

1.2	PROJETOS

Após a completa execução da obra e antes do recebimento provisório da obra, o

Construtor apresentará os projetos “as built” de todas as instalações mesmo que executadas sem

alteração, entregues plotados em papel sulfite e arquivos em Autocad. Caberá ao construtor a

elaboração do projeto das instalações elétricas temporárias e a execução das instalações elétricas

temporárias (para o canteiro de obra) e ainda, em conformidade com a NR-10. E entregue ao

Administrador do prédio antes do recebimento provisório da obra.

Desenhos componentes do Projeto:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	Implantação	prancha 01/03

	Iluminação e Tug’s	prancha 02/03

	Detalhes Gerais	prancha 03/03

SPDA

	Malha de aterramento	prancha 01/03

	Cobertura	prancha 02/03

	Detalhes Gerais	prancha 03/03

CABEAMENTO ESTRUTURADO

	Implantação	prancha 01/03

	Planta Baixa	prancha 02/03

	Detalhes Gerais	prancha 03/03

ALARME/CFTV

	Planta Baixa Alarme	prancha 01/02

	Planta Baixa CFTV	prancha 02/02

CONVENÇÕES ADOTADAS NESTE MEMORIAL:

1 –CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO – IBRAM, Contratante desta obra em licitação que

conduzirá parte das implantações de sistemas e instalações necessárias ao funcionamento

do prédio.

2 – CONTRATADA/CONSTRUTOR – Empresa a ser contratada pelo IBRAM através desta

licitação para execução das obras e serviços complementares definidos pelo Contratante

1.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO:

OS	SERVIÇOS	DE	INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS,	TELECOMUNICAÇÕES	E	SPDA,

CONSTANTES DESTES PROJETOS SERÃO EXECUTADOS POR FIRMA ESPECIALIZADA,

COM	EXPERIÊNCIA	COMPROVADA	E	MÃO-DE-OBRA	E	FERRAMENTAL	EM

CONFORMIDADE COM A NR-10. SERÁ EXIGIDA, COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE

CURSO REFERENTE À NR-10.

1.3.1	INFORMAÇÕES GERAIS:

Os projetos apresentados no item 1.2 contemplam todas as instalações para melhor

entendimento da obra como um todo, porém algumas instalações obedecerão a projetos

específicos.

Não foi considerado o aproveitamento das instalações existentes.

A rede do sistema de Alarme/CFTV será dimensionada e executada por empresa

especializada.

A nova malha de aterramento deverá ser interligada com todas as malhas existentes.

Por se tratar de um prédio do patrimônio histórico, rotas de tubulações, localização

de caixas, poderão ser alteradas, após consulta e aprovação do Projetista/fiscal. Todas as

obras civis necessárias a recomposições deverão ser executadas adotando padrões,

materiais e procedimentos aprovados pelo IBRAM.

1.3.2	SERVIÇOS A CARGO DO CONSTRUTOR

1.3.2.1 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Caberá ao Construtor, os serviços relativos à execução do sistema telefônico, cuja

instalação será integrada à rede de cabeamento estruturado.

Para integração da telefonia no sistema de cabeamento estruturado o Construtor executará

os serviços complementares de conexões nos quadros telefônicos e nos painéis de conexões

(patch panel) no rack, conexões no quadro geral (DG), conexões entre DG e PABX, identificação

de pontos, testes, etc.

Todos os serviços relativos e complementares da rede telefônica ficarão a cargo do

Construtor, que deve tomar todas as providências necessárias para que o sistema telefônico esteja

em funcionamento no recebimento da obra.

Todos os serviços de telefonia devem ser executados por empresa com capacidade

técnica comprovada.

Todos os componentes internos dos quadros de telefonia (blocos, protetores de linha, etc)

ficarão a cargo do Construtor.

Todas as cabeações de telefonia e ligações ficarão a cargo do Construtor.

1.3.2.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ENTRADA DE ENERGIA

O Suprimento de Energia Elétrica destinada ao edifício será alterado devido o aumento

de carga de acordo com projeto, consultar a concessionária de energia local antes da instalação da

medição.

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Foi prevista a troca de todos os quadros existentes por quadros novos, e a instalação de

mais quadros conforme projeto, os quais contêm elementos de proteção geral e individual para os

circuitos de distribuição, inclusive dispositivos DR (30mA) e supressores de surtos. A proteção será

feita por disjuntores termomagnéticos. Centro de distribuição, com capacidade descrita nos

projetos, de fabricação Cemar, conforme projeto. Disjuntores unipolares, bipolares e tripolares

5kA/220V. Disjuntores e DR’s serão impreterivelmente da mesma marca. Todos os quadros serão

identificados externa e internamente, inclusive todos os disjuntores.

O Construtor fornecerá e instalará todo interior (disjuntores, barramentos, fiação,

protetores, caixas, etc) dos quadros e a distribuição de circuitos e da iluminação, para todo o

prédio, conforme projeto. Todos os quadros possuirão barra de aterramento e grau de proteção IP

55.

No barramento das fases e neutros, de todos os quadros elétricos deverão ser instalados

dispositivos DPS para proteção contra surtos, conforme projeto.

Nos quadros elétricos, os disjuntores deverão ser identificados com plaquetas de acrílico.

SPDA/ATERRAMENTO

.1	Será executado um sistema de proteção contra descargas atmosféricas utilizando

como descidas barras chatas de alumínio, de acordo com a NBR – 5419 e projeto específico.

.2	Deverão ser aterradas todas as carcaças metálicas: eletrocalhas, caixas e outros.

.3	Deverá ser verificada a corrente circulante pelo cabo de terra do quadro de energia

com miliamperímetro, admitindo-se o máximo de 100 mA (dependência de pequeno porte) ou 200

mA (dependência de médio e grande porte). Nos casos em que a corrente for superior a estes

valores, as instalações em geral devem ser verificadas e corrigidas.

.4	Não são admitidas emendas nos condutores de descida, exceto na interligação

entre o condutor de descida e o condutor de aterramento, onde será utilizado conector de medição

(exceção para as descidas naturais ou embutidas) cuja conexão seja desmontável por meio de

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas que deve permanecer normalmente fechada.

.5	No caso de condutor de descida instalado aparente deverá ser pintado na cor da

parede/estrutura.

.6	Os condutores de proteção (terra) deverão ser independentes para cada circuito,

oriundos do barramento de terra do quadro de distribuição.

.7	Todos os componentes metálicos não ativos do sistema deverão ser aterrados a

partir das barras de terra do sistema.

.8	Em caso de adoção de aterramento temporário o mesmo deverá ser interligado a

barra de equalização principal (BEP), barra de terra do QDG.

.9	A equipotencialização da instalação é obrigatória, exigindo-se tomadas tipo 2P+T,

permitindo-se exceção para equipamentos ou ferramentas fabricadas com dupla isolação.

.10	Máquinas e equipamentos fixos (betoneira, serra circular e outros) devem possuir

botoeira liga-desliga e devem ser alimentados através de chave magnética.

.11	Contemplar que para manutenções e manobras dos equipamentos da obra,

deverão ser utilizados sinalizações e bloqueios, visando à prevenção de acidentes.

TOMADAS DE ENERGIA

Todas as tomadas destinadas aos equipamentos de informática deverão ser do tipo 2P+T,

250V de 20A. Todas as tomadas deverão ser corretamente polarizadas e identificadas com o

número do circuito e tensão correspondente.

As tomadas serão de acordo com a norma NBR 14136, e deverão ser fornecidos

adaptadores ou substituídos os cabos de energia dos equipamentos.

Todas as tomadas de corrente fixas das instalações devem ser do tipo com contato de

aterramento.

Todas tomadas devem ser identificadas com o número do circuito e tensão nominal.

Todas as tomadas e espelhos deverão ser fornecidos pelo Construtor, bem como,

cabeações, ligações, identificações e testes.

Os circuitos de tomadas de energia deverão possuir interruptor diferencial residual IDR,

conforme projeto.

CONDUTORES E CONDUTOS

Toda cabeação indicada em projeto, as eletrocalhas, perfilados, eletrodutos, caixas de

passagem e acessórios aparentes, serão executadas pelo Construtor.

Os condutores dos circuitos deverão receber identificação do circuito com anilhas e

etiquetas em ambas as extremidades e em caixas de passagem.

As ligações dos condutores aos componentes elétricos devem ser feitas por meio de

terminais de compressão apropriados. Todos os condutores devem ter seu próprio terminal. Nas

derivações de condutores, as emendas devem ser feitas com solda a estanho, cobertas por fita

auto-fusão e fita isolante antichama. Poderão ser utilizados conectores de emenda desde que

atendam norma NBR específica para os níveis de isolação do circuito.

Toda cabeação deve ter identificação complementar por cores de isolação: fase

(vermelha), neutro (azul claro), retorno (marrom), terra (verde c/ faixa amarela ou somente verde).

As tubulações metálicas devem ser aterradas, principalmente as tubulações metálicas

oriundas de áreas externas à edificação (ex. tubulação da iluminação externa e de antenas).

Os cabos na entrada e saída de conduletes, caixas e etc., deverão ser protegidos por

prensa cabos.

Todas as caixas deverão ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas

na conexão com eletrodutos.

Fios e cabos: Condutor formado de fios de cobre têmpera mole flexível, isolamento em

composto termoplástico poliolefínico, não halogenado, 70°C/750V ou 90°C/1kV, singelo, classe

750V, tipo Afumex, anti-chama, conforme NBR NM 247-3 / NBR NM 280 / NBR 13248. Serão

aplicados nos circuitos de distribuição de iluminação interna e tomadas no interior do Edifício.

Condutor formado de fios de cobre, têmpera mole, PVC 70ºC/1kV singelo, classe

0,6/1,0KV, anti-chama, conforme NBR 6251 / NBR NM 280 / NBR 7288. Serão aplicados nos

alimentadores de quadros e áreas externas.

Cordoalhas: - De aço galvanizado a quente, conforme NBR 5419. A ser utilizado no

sistema de aterramento.

ILUMINAÇÃO

.1 – ILUMINAÇÃO.

O sistema de Iluminação interna parte administrativa será executado de acordo com projeto, a

iluminação existente nos ambientes de exposição serão mantidas, serão substituída toda a

cabeação conforme projeto.

SEGURANÇA

Recomendam-se os seguintes procedimentos, a fim de resguardar a segurança do pessoal

e dos equipamentos em subestações de consumidores.

.1 – EXECUÇÃO DE MANOBRAS ELÉTRICAS.

Toda e qualquer manobra somente poderá ser feita por pessoa capacitada e devidamente

autorizada.

Quando for autorizada a execução de uma manobra, a ordem deve ser transmitida com clareza e

precisão. Deve certificar-se de que a pessoa encarregada da manobra entendeu corretamente a

ordem dada.

Antes de executar qualquer manobra deve-se planejá-la e concentrar-se com atenção sobre o que

se vai fazer, agindo calmamente e com segurança. Deve-se certificar de que não há perigo de

acidentes.

Todas as manobras, mesmo as que são feitas por meio de volantes ou alavancas, devem ser

efetuadas, pisando-se sobre estrado isolado e usando luvas de borracha com isolação adequada à

tensão de serviço.

Antes de se usar os equipamentos de segurança (escada, bastão, óculos, calçado, capacete, cinto,

luvas de borracha, estrado isolado, extintor de incêndio etc), deve-se verificar o estado em que

esses equipamentos se encontram e se são apropriados para o serviço a executar.

Nunca se deve desligar as chaves seccionadoras ou chaves fusíveis destinadas à abertura sem

carga, quando houver carga ligada nos circuitos dessas chaves.

Deve-se colocar em lugar visível um quadro com o diagrama unifilar da instalação, utilizando a

simbologia padronizada pela ABNT, a fim de facilitar a manobra.

É obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção

coletiva (EPC) apropriados, em todos os serviços de operação das instalações elétricas de média

tensão, exceto nos casos de operação remota onde as medidas de proteção contra contato direto

e indireto atendam à NBR 5410.

.2 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS.

Havendo necessidade de pedido de desligamento à Concessionária, ele deverá ser encaminhado

por escrito devidamente assinado pelo responsável pela edificação.

Antes de se iniciar qualquer trabalho de manutenção ou reparo num circuito, deve-se desligar o

disjuntor e a chave correspondente.

Evitar os riscos de acidentes por corrente de retorno aterrando a instalação desligada, antes e

depois do trecho onde se irá trabalhar.

Para se trabalhar em aparelhos ligados no circuito, deve-se desligá-lo sempre através de

seccionadores. Caso estiverem distanciados do ponto em que será realizada a manutenção ou

reparo, os seccionadores deverão ser abertos e travados por cadeados.

Nunca desconectar os condutores de ligação à terra, e verificar periodicamente as resistências de

aterramento.

Todos os aparelhos e instalações devem ser mantidos em perfeito estado de funcionamento,

fazendo-se periodicamente sua limpeza, conservando-os livres de poeira, que em contato com a

umidade pode tornar-se condutora de eletricidade.

Os equipamentos de proteção e os materiais de operação tais como escadas, alicates isolados,

varas de manobra, estrados isolados etc, devem ser conservados limpos e em condições de uso.

As luvas de borracha devem ser mantidas em lugar seco, polvilhadas de talco e dentro de caixas

apropriadas, em locais de fácil alcance, devidamente testadas a ar comprimido.

Atentar para o fato de que cabos cobertos não são isolados, devendo o tratamento dado a esse

tipo de material ser o mesmo dispensado a cabos nus, portanto eles não devem ser tocados, a não

ser com equipamento apropriado para trabalho em linha viva.

VERIFICAÇÃO FINAL

Todas as Instalações serão inspecionadas e ensaiadas, durante a execução/ e ou quando

concluída, antes de ser colocada em serviço pelo usuário de forma a se verificar as conformidades

e prescrições das normas, de acordo com Item 7, da NBR 5410. Apresentar laudo/testes da

verificação final para a FISCALIZAÇÃO antes do recebimento provisório.

1.3.2.3 INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

CABEAMENTO HORIZONTAL

O cabeamento horizontal, do cabeamento estruturado consiste na interligação entre as

tomadas de saída de comunicação até a porta respectiva do painel distribuidor.

O cabeamento a ser instalado será lançado em eletrodutos de ferro galvanizado,

embutidos, encaminhados de forma a atender os pontos marcados conforme projeto. Constituir-se-

á de cabos de pares trançados não blindados (UTP) de 4 pares, capazes de	transmitir dados a

uma taxa mínima de 100 Mbps (banda de 100 MHz).O sistema de cabeamento será composto por

cabo UTP categoria 6 ou superior, com tomada do tipo RJ-45, de modo a permitir a interligação de

qualquer ponto a voz e dados.

Todos os pontos terão cabeação e tomadas duplas. Os cabos UTP serão identificados em

ambas as extremidades por anilhas ou etiqueta adesivas apropriadas. As tomadas e painéis

distribuidores (patch panel) também deverão ser identificados com etiquetas auto-colantes

impressas (ref. Brady ou Panduit).

Executar e fornecer toda infra-estrutura (tubulações, cabeações, patch panel, tomadas) do

sistema de cabeamento (a cargo do construtor).

O construtor fornecerá os patch cords de comprimento compatível com as ligações

cruzadas no rack, em cabo UTP Ultra-flexível, pré-fabricados, identificados em ambas as

extremidades. Os patch cords devem ser fornecidos com cores diferenciadas, sendo na cor

amarela para conexões entre o patch panel de dados e o patch panel de usuários e na cor verde

para conexões entre o patch panel de telefonia e o patch panel de usuários.

Junto ao rack deve ser deixado jogo de cópias da rede de cabeamento para auxiliar a

identificação de pontos.

No rack devem ser fornecidos organizadores de cabos entre cada patch panel.

Os dutos da rede de cabeamento de comunicação serão exclusivos para o cabeamento

UTP.

O Construtor deverá acompanhar os testes com todos os equipamentos de informática

bem como manter eletricista e técnico em cabeamento estruturado para acompanhamento da

ativação dos equipamentos de comunicação, servidores e demais equipamentos.

O Construtor, antes do recebimento provisório, deverá proceder aos testes de performance

de todo o cabeamento. O teste deve ser do tipo link (certificação), com vistas à comprovação da

conformidade com a norma EIA/TIA 568, no que tange a: Continuidade, polaridade, identificação,

curto-circuito, atenuação, NEXT (Near End Cross Talk – diafonia). Para isso deverá ser utilizado

testador de cabos UTP categoria 6 – SCANNER, nível 2 (100 MHz), conforme norma EIA/TSB-67.

O Construtor deve apresentar os relatórios gerados pelo aparelho, datados com a data de

teste, com o nome do Museu e rubricados pelo Responsável técnico da obra. Não serão aceitos

testes por amostragem.

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA

01. PRODUTO: CABO DE COMUNICAÇÃO

a) Tipo: cabo de pares de cobre trançados, não blindado, fios sólidos, categoria 5e, para

uma freqüência de operação igual ou superior a 100 MHz, impedância característica

100 ohms, para taxas de transmissão de até 622 Mbps, testados com a tecnologia

power sun, com 4 pares ou com 25 pares, conforme projeto.

b) Fabricante: LUCENT/AT&T, FURUKAWA, SIEMON, BELDEN, AMP, ALCATEL, NEXANS,

PLP ou equivalente

02. PRODUTO: TOMADA DE COMUNICAÇÃO

a) Tipo: padrão RJ-45, oito pinos, com contatos banhados a ouro espessura mínima de 30

micra, em módulo único com tampa de proteção, categoria 5e, testada com a tecnologia

power sun, que permita o destrancamento máximo dos cabos em 1,2 mm no padrão de

pinagem 568-A, contatos traseiros padrão IDC 110 com capa protetora.

b) Fabricante: LUCENT/AT&T, FURUKAWA, SIEMON, AMP, KRONE, INFRAPLUS PLP ou

equivalente.

c) Aplicação: para a constituição de pontos de saída, junto às áreas de trabalho.

03. PRODUTO: SUPORTE PARA TOMADA DE COMUNICAÇÃO

a) Tipo: placa de parede 4x2 polegadas para suporte de um, dois ou quatro módulos RJ45

em instalação aparente ou embutida.

b) Tipo: tampa de condulete para suporte de um ou dois módulos RJ45;

04. PRODUTO: ELETRODUTO PVC COM ACESSÓRIOS

a) Tipo: eletroduto de PVC rígido, rosqueável, sem costura ou rebarba em barra de 3

metros, com luvas e curvas de raio longo (raio igual ou superior a dez vezes o seu

diâmetro interno). Conforme NBR 6150.

b) Fabricante: Tigre, Fortilit ou equivalente.

c) Aplicação: constituição de infra-estrutura de tubulações embutidas ou aparentes para

passagem de cabos de energia ou de comunicação.

05. PRODUTO: BUCHAS, ARRUELAS E BOXES

a) Tipo: acessórios para eletrodutos fabricados em liga metálica.

b) Fabricante: WETZEL, MOFERCO ou equivalente.

c) Aplicação: para terminação de eletrodutos em caixas, calhas e suportes diversos.

06. PRODUTO: ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA DUTOS

a) Tipo: tirantes, vergalhões, abraçadeiras e suspensões em ferro galvanizado.

b) Fabricante: MOPA, SISA, BANDEIRANTES ou equivalente.

c) Aplicação: suporte e fixação de eletrodutos, calhas, canaletas, perfilados.

07. PRODUTO: ELETROCALHAS COM ACESSÓRIOS

a) Tipo: em chapa galvanizada com tampa de pressão ou aparafusada, conforme indicado,

acabamento a fogo, acessórios de conexão tipo curva horizontal, curva vertical, "T",

derivação, redução concêntrica etc.

b) Fabricante: MOPA, SISA, BANDEIRANTES ou equivalente.

c) Aplicação: suportes para cabos dos circuitos de energia e de comunicação, sobre o forro,

com dimensões indicadas.

08. PRODUTO: CAIXA DE PASSAGEM

a) Tipo: em chapa metálica, dimensões indicadas em projeto, conforme a aplicação.

b) Fabricante: TAUNUS, CEMAR ou equivalente.

c) Fabricante: WETZEL, MOFERCO ou equivalente.

d) Aplicação: para passagem de cabos.

09. PRODUTO: CONDUTORES DE ENERGIA

a) Tipo: cabos de cobre, com isolação de PVC 70°, não propagante à chama ou de gases

tóxicos, classe de isolação de 0,6/1,0 KV ou 15KV conforme NBR NM 247-3/NBR NM

280/NBR 7288.

Aplicação: circuitos alimentadores dos quadros distribuidores.

b) Tipo: fios e cabos de cobre, flexíveis (encordoamento classe 4) com isolação de HF e/ou

HEPR não propagante à chama ou de gases tóxicos, classe de isolação 450/750 V

conforme NBR NM 247-3/NBR NM 280/NBR 13248/ NBR 1328.

Aplicação: circuitos para tomadas de energia, e iluminação interna/externa.

c) Fabricante: ALCOA, CONDUSPAR, FICAP, PIRELLI, INDUSCABOS, IPCE, NAMBEI,

REIPLAS, PHELPS DODGE ou equivalente.

10. PRODUTO: TOMADAS DE ENERGIA

a) Tipo: bipolar mais terra, 20 A - 250 V. (NBR 14136).

b) Fabricante: PIAL, PRIMELÉTRICA, STECK, STRÁL ou equivalente.

c) Aplicação: para embutir em placa de parede, ou caixa de sobrepor, na constituição de

circuitos elétricos de baixa tensão.

11. PRODUTO: DISJUNTOR

a) Tipo: minidisjuntor de atuação lenta, norma NBR NM 60898, 250 V, 60 HZ ou equivalente.

b) Fabricante: SIEMENS, HAGER, KLOCKNER-MOELLER ou equivalente.

c) Aplicação: proteção dos circuitos elétricos de rede local, instalados no interior do quadro

de distribuição específico, conforme projeto.

12. PRODUTO: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

a)TIPO: Auto colante

b)FABRICANTE: Brady ou Panduit

c)APLICAÇÃO:Identificação de cabos, quadros , tomadas, etc.

13. PRODUTO: ABRAÇADEIRAS

a)TIPO:De nylon, na cor branca

b)FABRICANTE:Cemar ou similar

c)APLICAÇÃO:Organização de cabos em racks, eletrocalhas e quadros

14. PRODUTO: CORDOALHA

a)TIPO: Aço galvanizado a quente, 50mm2 ou 80mm2 – NBR NM 280.

b)FABRICANTE:	FICAP ou equivalente

c) APLICAÇÃO: Malhas de aterramento, conforme projeto.

15. PRODUTO:HASTE DE ATERRAMENTO

a)TIPO: Aço galvanizado a quente, 3/4”x3,0m.

b)FABRICANTE:Cooperweld ou similar

c)APLICAÇÃO: Malhas de aterramento, conforme projeto.

16. PRODUTO:INTERRUPTORES

a)TIPO:Simples, corrente mínima 10 A, 250V com placa 4”x2” ou 4”x4”

b)FABRICANTE:Pial, Prime ou similar

c)APLICAÇÃO: Iluminação, conforme projeto

17. PRODUTO: ACESSÓRIOS

a)TIPO:Para quadros de distribuição – plaquetas de identificação (adesiva ou acrílica),

tampa de acrílico, barramentos, trilhos DIN, conforme projeto do quadro. Norma

DIN e IEC.

b)APLICAÇÃO: Quadros de energia, conforme projeto

18. PRODUTO: ACESSÓRIOS

a)TIPO:Para quadros de telefonia – Blocos Cook, Protetores de Linha, guias, aterramento,

etc.

b)APLICAÇÃO: Quadros de telefonia, conforme projeto

19. PRODUTO: QUADRO ELÉTRICO

a) Tipo: em chapa metálica, com barramento trifásico de neutro e de terra, grau de proteção

IP55, de sobrepor (ou embutir). Norma NBR IEC 60439-1, 60439-3, 62208.

b) Fabricante: TAUNUS, CEMAR ou equivalente.

c) Aplicação: quadro de distribuição dos circuitos e para os disjuntores de proteção.

20. PRODUTO: QUADRO TELEFÔNICO

a) Tipo: em chapa metálica, dimensões indicadas, de sobrepor (ou embutir), conforme

detalhe em projeto. Padrão Telebrás.

b) Fabricante: TAUNUS, CEMAR ou equivalente.

c) Aplicação: quadro de distribuição dos cabos telefônicos e alojamento dos blocos

distribuidores.

21. PRODUTO: SUPRESSOR DE TRANSIENTES

a) Tipo: supressor de transientes tipo varistor, tensão 150 Volts (ou 250 Volts), corrente

máxima 32,5 kA, potência de 400 J, para fixação em quadro.

b) Fabricante: SIEMENS, CLAMPER, ELEMATTI, VOLTS, KASCHER, MAXTEC-TELMAX

ou similar.

c) Aplicação: para a proteção dos circuitos elétricos contra transientes de tensão, instalado

no quadro de distribuição QD.

22. PRODUTO: TERMINAL DE PRESSAO PRÉ-ISOLADO

a) Tipo: terminal tipo anel, espessura 0,81 mm, para cabos bitola 2,5 mm2, em cobre

eletrolítico revestido de estanho por processo de eletrodeposição.

b) Fabricante: AMP, INTELLI, MAGNET ou equivalente.

c) Aplicação: terminação de cabos flexíveis.

23. PRODUTO: FITA ISOLANTE

a) Tipos: fita anti-chama convencional e auto-fusão.

b) Fabricante: PIRELLI ou equivalente.

c) Aplicação: isolamento de emendas de cabos elétricos.

24. PRODUTO: CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA

a) TIPO: Cartucho para solda exotérmica tamanho NR 90.

b) b) Fabricante: Intelli, Conter, Inces ou Paraklin ou similar.

25. PRODUTO: MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA

a) TIPO: Molde para solda exotérmica, corpo em grafite GX.

b) b) fabricante: Unisolda ou similar.

26. PRODUTO: ALICATE PARA MOLDE

a) TIPO: Alicate para molde exotérmico

b) b) Fabricante. Exosolda, termotécnica ou similar.

27. PRODUTO: TAMPA DE FERRO PARA CAIXA R1

a) TIPO: Tampão de ferro fundido tipo R1 60x35x50cm

b) Fabricante:. Fundição São Geraldo ou tecnicamente equivalente.

28. PRODUTO: LUMINÁRIAS

a) TIPO: Bloco autônomo com 2 lâmpadas fluorescentes de 9W, com bateria e terminais,

comutação e recarga automática corte por mínima tensão, bateria 6V/4Ah, com tomada 2P+T,

Fabricante: Unitron ou tecnicamente equivalente.

b) TIPO: Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil “T” de aba 25mm.

Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó

na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada

antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos

contatos. Cód. 2180.232.100 2xT26. Fabricante: Itaim ou tecnicamente equivalente.

c) TIPO: Luminária circular de embutir. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em

pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor assimétrico em alumínio anodizado jateado.

Difusor recuado inclinado em vidro plano temperado. Cód. 8134.2C4.1x0 2xTC-DEL 18W

(TURIASSÚ). Fabricante: Itaim ou tecnicamente equivalente.

29. PRODUTO: ORGANIZADORES DE CABOS

a) Tipo: olhal aberto 19 polegadas ou fechado para montagem em rack, altura 1U ou 2U,

conforme indicado em projeto.

b) Fabricante: LUCENT/AT&T, FURUKAWA, GRAL METAL, TAUNUS, PLP ou equivalente.

c) Aplicação: organização dos cabos e patch cords junto aos painéis distribuidores.

30. PRODUTO: PATCH PAINEL DISTRIBUIDOR RJ45

a) Tipo: painel para rack 19 polegadas com portas RJ45 (fêmea) em sua parte frontal e

conexão para cabos na parte traseira padrão IDC 110 (patch panel), de 12 (ou 16, 24,

32, 48, 96) portas, com etiquetas de identificação.

b) Fabricante: LUCENT/AT&T, FURUKAWA, SIEMON, AMP, PLP ou equivalente.

c) Aplicação: para a constituição de painéis distribuidores tipo RJ45 em racks 19 polegadas.

31. PRODUTO: RACK

19" x 36U's, de parede, da Furukawa, AMP ou Panduit. Cada um deverá ter as seguintes

características: fechado, corpo em alumínio ou aço martelado, profundidade de no mínimo 50cm,

porta frontal em acrílico transparente, porta traseira e laterais fechadas e removíveis, guia

horizontal de cabos, módulo de iluminação e ventilação, régua de 08 tomadas universais, pinos

chatos e redondos, ( 2P+T, 16A/250V ), polarização Nema 5/15 e disjuntor na capacidade

aproximada, barras, réguas, parafusos, porcas e arruelas de fixação, localizados nos locais

indicados no projeto.

	Na escolha de um dos fornecedores citados, todos os materiais passivos(cabos, tomadas,

patch, etc) deverão ser da mesma marca, com garantia de 25 anos.

32. PRODUTO: SWITCH

Será do tipo stackable; Deverá possuir o quantitativo de portas e a distribuição solicitados no

projeto, devendo cada módulo switch possuir 24 portas;O equipamento deverá possuir

“SPANNING TREE”; É opcional que o switch realize roteamento IP - Switches de Camada 3.

33. PRODUTO: CABO ÓPTICO MULTIMODO

Todos os Cabos Ópticos MM(62,5/125 m) devem atender o sistemas de Cabeamento

Estruturado para tráfego de voz, dados e imagem requisitos da norma ANSI EIA/TIA-568B uso

interno para cabeamento vertical ou primário em salas ou armários de distribuição principal, ou

para cabeamento horizontal ou secundário em salas de telecomunicações (cross-connect) na

função de interligação de distribuidores e bloqueios ópticos com os equipamentos de rede.

Requisitos mínimos obrigatórios:

	Este cabo deverá ser constituído por fibras ópticas multimodo (62,5/125 m) tipo “tight“;

	A fibra óptica deverá possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em

poliamida;

	Sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em PVC não

propagante à chama;

	Raio mínimo de curvatura aceitável para esta fibra é de 50mm;

	Possuir impresso na capa do cabo, a marca do fabricante e seu respectivo tipo de fibra;

	O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por 25 (vinte e cinco) anos contra defeito

de fabricação. (Esta deverá ser comprovada através de carta de solidariedade assinada e

reconhecida firma pelo representante legal do fabricante, podendo no dia da licitação solicitar

documentação que comprove se quem assinou foi o representante legal);

	Deverá ser apresentado certificação ISO 9001 e ISO 14000, do fabricante do produto;

	As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos, declaração do fabricante

ou em páginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o conector. Caso essa seja

extraída da internet, essa deverá conter o URL(endereço da internet) para pesquisa on-line da

respectiva documentação;

	O fabricante do cabo óptico deverá possuir fábrica no Brasil e Distribuidor com sede na região,

para suporte ao produto caso seja necessário.

34. PRODUTO: KIT DE CONECTORES MTRJ PARA FIBRAS MULTÍMODO 62,5/125

Todos os Conectores MTRJ para fibras MM(62,5/125 m) devem atender o sistemas de

Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagem requisitos da norma ANSI EIA/TIA-

568B.

Requisitos mínimos obrigatórios:

	Kit de conectores MTRJ para fibras multímodo 62,5/125, composto de 6 conectores , 2

ferramentas para conexão, 2 guias de fibras e um conjunto de etiquetas ;

	O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por 25 (vinte e cinco) anos contra defeito

de fabricação. (Esta deverá ser comprovada através de carta de solidariedade assinada e

reconhecida firma pelo representante legal do fabricante, podendo no dia da licitação solicitar

documentação que comprove se quem assinou foi o representante legal);

	Deverá ser apresentado certificação ISO 9001 e ISO 14000 do fabricante do produto;

	As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos, declaração do fabricante

ou em páginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o conector. Caso essa seja

extraída da internet, essa deverá conter o URL(endereço da internet) para pesquisa on-line da

respectiva documentação.

	O fabricante do Conector MTRJ deverá possuir fábrica no Brasil e Distribuidor com sede na

região, para suporte ao produto caso seja necessário.

35. PRODUTO: ADAPTADORES ÓPTICOS 568SC

Requisitos mínimos obrigatórios:

	Adaptador tipo espelho para abertura de compartimento metálico de distribuição das fibras

ópticas – DIO, com 6 portas SC, 6 fibras 50/125 ou 62,5/125;

	O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por 25 (vinte e cinco) anos contra defeito

de fabricação. (Esta deverá ser comprovada através de carta de solidariedade assinada e

reconhecida firma pelo representante legal do fabricante, podendo no dia da licitação solicitar

documentação que comprove se quem assinou foi o representante legal);

	Deverá ser apresentado certificação ISO 9001 e ISO 14000 do fabricante do produto;

	As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos, declaração do fabricante

ou em páginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o conector. Caso essa seja

extraída da internet, essa deverá conter o URL(endereço da internet) para pesquisa on-line da

respectiva documentação.

	O fabricante do Adaptador Óptico, deverá possuir fábrica no Brasil e Distribuidor com sede na

região, para suporte ao produto caso seja necessário;

36. PRODUTO: Tampa Cega para Distribuidor Óptico

Requisitos mínimos obrigatórios:

	Adaptador tipo espelho cego para abertura de compartimento metálico de distribuição das fibras

ópticas;

	O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por 25 (vinte e cinco) anos contra defeito

de fabricação. (Esta deverá ser comprovada através de carta de solidariedade assinada e

reconhecida firma pelo representante legal do fabricante, podendo no dia da licitação solicitar

documentação que comprove se quem assinou foi o representante legal);

	Deverá ser apresentado certificação ISO 9001 e ISO 14000 do fabricante do produto;

	As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos, declaração do fabricante

ou em páginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o conector. Caso essa seja

extraída da internet, essa deverá conter o URL(endereço da internet) para pesquisa on-line da

respectiva documentação.

	O fabricante do Adaptador Tipo Espelho Cego, deverá possuir fábrica no Brasil e Distribuidor

com sede na região, para suporte ao produto caso seja necessário;

37. PRODUTO: CONDULETES

a) Tipo: em alumínio, para passagem/saída de cabeamento.

b) Fabricante: DAISA, MOFERCO, WETZEL ou equivalente.

c) Aplicação: instalações elétricas, CFTV, alarme, cabeamento estruturado, instalações

elétricas.

.3	CONSIDERAÇÕES FINAIS

CRITÉRIO PARA ACEITAÇÃO DE EQUIVALENTES

Os produtos, materiais, marcas e tipo mencionados caracterizam apenas fabricantes ou

fornecedores que informam atender as exigências de especificação. O IBRAM admitirá o emprego

de equivalentes, mediante solicitação do INSTALADOR, por escrito, à FISCALIZAÇÃO, que

baseará sua decisão no critério da analogia, conforme segue:

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns

dos materiais especificados, a utilização dos mesmos obedecerá ao disposto nos itens

subseqüentes, e só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por escrito da

FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular e será regulada pelo critério de analogia definido a

seguir:

Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalente, se

desempenharem idêntica função construtiva e apresentarem as mesmas características exigidas

na especificação ou no serviço afeto a elas.

Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhante se

desempenharem idêntica função construtiva, mas não apresentarem as mesmas característica

exigidas na especificação ou no serviço afeto a elas.

Na eventualidade de uma semelhança, a substituição se processará com a correspondente

compensação financeira para uma das partes, conforme o caso.

O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pela FISCALIZAÇÃO,

sendo objeto de registro no “Diário de Obras”.

Nas especificações, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca,

implica apenas a caracterização de uma analogia, ficando a distinção entre equivalência e

semelhança subordinada ao critério de analogia estabelecido conforme itens anteriores.

A consulta sobre analogia envolvendo equivalência ou semelhança será efetuada por

escrito em tempo oportuno, pelo INSTALADOR, em nenhuma hipótese, que dita consulta sirva

para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual.

Deverão ser fornecidos à Fiscalização especificações técnicas completas dos materiais ou

equipamentos ofertados como similares, em documento original.

É facultada à Fiscalização a prerrogativa de exigir, sempre que necessário, a seu juízo,

testes e ensaios laboratoriais para comprovação das características técnicas de materiais ou

equipamentos ofertados como similares.

1.6	GARANTIAS

.1	O Construtor fornecerá ao IBRAM, catálogos e garantias de todos os equipamentos

utilizados tais como: quadros, luminárias, etc, bem como dos serviços executados, com período

mínimo de 12 meses contados a partir da emissão do recebimento da obra.

.2	Não serão admitidos o REAPROVEITAMENTO de materiais retirados.

.3	OBRAS CIVIS: Ficará a cargo da empresa contratada, corte e recomposição e pinturas de

paredes, ou qualquer outra obra civil, necessária para execução deste projeto.

EXECUÇÃO E TESTES:

Toda a execução deve obedecer aos procedimentos e normas técnicas, bem como os padrões

existentes e adotados pelo IBRAM, todas as instalações devem ser testadas antes de sua entrega.

Quadros, tomadas e circuitos serão identificados.

Goiânia, fevereiro de 2011.

JF ENGENHARIA Ltda.

Fone/Fax: (62) 3245 -1512

E-mail: jairo.franca@terra.com.br

_______________________________

Jairo França Júnior.

Eng. Eletricista – Crea 3384/D Go

Rua da Imprensa 16 / 7º andar - Centro

20030-010 - Rio de Janeiro / RJ

PROJETO BÁSICO CEMAE/DEPMUS/IBRAM-RJ

Nº01/2012

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A RECUPERAÇÃO DA

COBERTURA E DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS: ELÉTRICA, CABEAMENTO ESTRUTURADO,

INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, SPDA E SISTEMA DE

ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DO MUSEU CASA DA HERA.

ANEXO 3: CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

1. OBJETIVO

1.1 Estabelecer as características técnicas referentes à recuperação da cobertura e das

instalações prediais: Elétricas, Cabeamento Estruturado, SPDA, infraestrutura para

sistema de segurança (Alarme e CFTV) e do armazenamento de água do Museu Casa

da Hera, localizado em Vassouras-RJ.

1.2 Estas especificações complementam o Projeto Básico, os referentes projetos e Caderno

de Encargos.

2. PROCEDIMENTOS GERAIS

2.1 O Museu Casa da Hera está localizado em um imóvel tombado, sendo assim, qualquer

intervenção em paredes, pisos, forros, coberturas, esquadrias e estruturas em geral

deverá ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

2.2 Os procedimentos de intervenção no imóvel serão orientados pela FISCALIZAÇÃO,

conforme as necessidades técnicas apresentadas pela CONTRATADA. Em caso de

dúvida ou dificuldade em relação à intervenção no imóvel, a CONTRATADA deverá

interromper os serviços e consultar a FISCALIZAÇÃO para orientação dos devidos

procedimentos.

2.3 Os bens móveis e integrados, tais como peças de mobiliário, vitrines e demais

elementos que não forem removidos dos locais onde se realizarão os serviços

contratados deverão ser protegidos de modo especial. Essas proteções serão

executadas caso a caso, com a orientação da FISCALIZAÇÃO, e deverão ser feitas

com compensado 12mm, lonas plásticas e/ou espuma sintética. Caso a CONTRATADA

considere necessária a instalação de proteção complementar, esta deverá ser

apreciada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO antes de sua execução.

2.4 Os serviços de Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, SPDA, Alarme e CFTV,

constantes destes projetos, serão executados por firma especializada, com experiência

comprovada e mão-de-obra e ferramental em conformidade com a NR-10. Será exigida,

comprovação de participação de curso referente à NR-10.

2.5 Os projetos apresentados contemplam todas as instalações para melhor entendimento

da obra como um todo, porém algumas instalações obedecerão a projetos específicos

(rede	de	Alarme/CFTV	e	Projeto	Luminotécnico	que	serão	desenvolvidos

posteriormente).

2.6 Não foi considerado o aproveitamento das instalações elétricas, de telefonia e de lógica

existentes.

2.7 A rede do sistema de Alarme/CFTV será dimensionada e executada por empresa

especializada.

2.8 A nova malha de aterramento deverá ser interligada com todas as malhas existentes.

2.9 O sistema de armazenamento de água deverá ser recuperado conforme indicações

presentes neste caderno de especificações.

2.10	A execução do serviço de recuperação da cobertura do Museu Casa da Hera deverá

seguir as seguintes Normas:

2.10.1. NBR 8948/85: Telha Cerâmica - Verificação da Impermeabilidade;

2.10.2. NBR 9600/86: Telha cerâmica de capa e canal tipo colonial – Dimensões –

Padronização;

2.10.3. NBR 9601/86: Telha Cerâmica de Capa e Canal: Especificação;

2.10.4. NBR 9602/86: Telha Cerâmica de Capa e Canal: Determinação da Carga de

Ruptura à Flexão;

2.10.5. NBR 7190/97: Cálculo e execução de estrutura de madeira – Procedimento;

2.10.6. NBR-6627/81 – Pregos comuns e arestas de aço para madeiras –

Especificação.

2.11	Todas as instalações, materiais e equipamentos fornecidos e utilizados, bem como

os serviços relativos às instalações prediais devem atender as seguintes normas:

2.11.1. NBR 5410/2004, NBR 5419, EIA/TIA 568 A – 569 – 607 E BULLETIN TSB-67.

2.11.2. Normas das Concessionárias locais de Energia e Telefonia

2.11.3. Normas da ABNT para materiais e componentes

2.11.4. NR-10 – Segurança em Instalações Elétricas e Serviços em Eletricidade.

2.11.5. RTP 05 - Recomendação técnica de procedimentos – Instalações Elétricas

temporárias em canteiros de obras.

2.11.6. NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido -

Especificação.

2.11.7. NBR 13571 - Hastes de Aterramento em Aço Cobreado e Acessórios.

2.11.8. NBR 12.266 – Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação

de água, esgoto ou drenagem urbana;

2.11.9. NBR-10.844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais;

2.11.10.	NBR-15.527 – Água de Chuva - Aproveitamento de Coberturas em

Áreas Urbanas para Fins Não Potáveis – Requisitos;

2.11.11.	NBR 12217 – Projeto de reservatório de distribuição de água para

abastecimento público;

2.11.12.	Normas da ABNT para materiais e componentes

2.11.13.	Normas do CORPO DE BOMBEIROS da localidade, desde que não

sejam conflitantes com as normas da ABNT.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 A CONTRATADA deverá construir canteiro com instalações provisórias, e instalar as

proteções, os andaimes e os escoramentos que se fizerem necessários ao

desenvolvimento dos serviços contratados e à proteção dos funcionários e do público

em geral.

3.2 A FISCALIZAÇÃO designará as áreas de estocagem, em lugares abrigados ou ao

tempo, levando em consideração os tipos de materiais, como se segue:

3.2.1. As peças de madeira serão preparadas conforme suas características

geométricas e armazenadas em pilhas, convenientemente distanciadas entre si,

em local seco, bem drenado, protegido e isolado do contato com o solo. O

transporte e a manipulação deverão ser realizados cuidadosamente, de modo a

não causar quaisquer danos nas peças de madeira.

3.2.2. Os elementos de ligação, como pregos, pinos metálicos ou de madeira,

parafusos com porcas e arruelas, conectores, tarugos ou chavetas e colas

deverão obedecer às exigências das Normas Brasileiras. Todos os elementos

metálicos deverão receber uma pintura de proteção, no mínimo com duas

demãos, com tinta antiferruginosa. A pintura somente será dispensada no caso

de materiais já tratados contra a oxidação.

3.2.3. O armazenamento e o transporte das telhas serão realizados de modo a

evitar quebras, trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições

prejudiciais. As telhas serão estocadas em fileiras, apoiadas umas às outras,

em local protegido, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.

3.3 A CONTRATANTE fornecerá os pontos de água e força, que deverão ser remanejados

até o local do canteiro por conta da CONTRATADA. O local para o canteiro será

indicado pela FISCALIZAÇÃO.

3.4 Os serviços de recuperação dos telhados deverão ser precedidos da instalação de

cobertura provisória com estrutura em madeira ou metal e revestimento em lona

encerada ou telhas plásticas, de modo a garantir a estanqueidade do edifício e sua

proteção contra intempéries.

3.5 A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa de obra contendo informações

sobre os serviços a serem executados e os logotipos do IBRAM e do MINC, conforme

modelo a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO.

3.6 Os documentos de legalização e responsabilidade técnica deverão ser apresentados

pela CONTRATADA no início das obras, em no máximo 15 dias a partir da contratação,

e afixados em local determinado pela FISCALIZAÇÃO.

4. ANDAIMES

4.1 Deverão ser instaladas as proteções, os andaimes e os escoramentos que se fizerem

necessários ao desenvolvimento dos serviços contratados e à proteção do bem

tombado, de seus usuários e dos transeuntes das imediações.

4.2 Deverão ser fornecidos e instalados andaimes tubulares, com sapatas e/ou rodas,

conforme a necessidade, de forma a atingir todos os locais e elementos a trabalhar. A

CONTRATADA obriga-se a manter os andaimes em condições adequadas de

segurança e integridade, responsabilizando-se pela substituição imediata das peças

danificadas.

4.3 Nos locais onde houver revestimentos de piso de qualquer espécie (tabuado, lajotas de

cerâmica ou pedra, ladrilhos hidráulicos, etc.), os andaimes deverão estar apoiados

sobre feltro e peças de madeira, de modo a evitar contato direto com o piso existente.

Estes procedimentos deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

4.4 Os andaimes deverão ser complementados por superfícies horizontais de trabalho na

forma de passarelas de madeira com largura mínima de 60 cm.

4.5 Os andaimes da fachada principal do museu deverão ser revestidos com tela de naylon

ou plástica, tipo fachadeira, para proteção de transeuntes.

5. LIMPEZA / CADASTRAMENTO DOS ENTULHOS (MATERIAIS)

5.1 Todo o material solto existente no entorno e no interior do imóvel que possa ser oriundo

do bem tombado deverá ser selecionado, e seu descarte como entulho só poderá

ocorrer com a aprovação da FISCALIZAÇÃO. As peças que forem selecionadas serão

catalogadas e acondicionadas em local apropriado.

5.2 A obra deverá ser mantida permanentemente limpa e desimpedida; todo o entulho

gerado deverá ser removido periodicamente, para local a ser definido pela

FISCALIZAÇÃO.

5.3 Deverão ser mantidos na obra extintores de incêndio em número suficiente para atender

às necessidades de proteção de todos os locais afetados pelos serviços em questão.

5.4 A execução de serviços de Limpeza de Obras deverá atender também às seguintes

Normas e Práticas Complementares:

5.4.1. Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

5.4.2. Normas da ABNT e INMETRO;

5.4.3. Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e

Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

5.4.4. Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA.

5.5 A triagem e o descarte dos resíduos da construção deverão seguir as especificações da

Resolução nº 307 de 5 de julho de 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente –

CONAMA.

5.6 Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da

contratação em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos

d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

5.7 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento

de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da

Construção Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de multa,

que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de

Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas

- ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

6. RELATÓRIOS E PROJETOS

6.1 LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:

6.1.1. Visando registrar o estado da cobertura, anterior à intervenção, será realizado

um levantamento fotográfico completo, cujas fotografias, em cores, nas

dimensões 10 x 15 cm, deverão ser apresentadas em fichas individuais em

formato A4. Cada ficha incluirá uma planta esquemática do monumento com a

indicação do ponto de tomada e ângulo da foto, número de ordem, número total

de fotos, autor, data, nome e endereço da edificação. O seu conteúdo deve

abranger:

6.1.1.1.	Fachadas;

6.1.1.2.	Vistas gerais da parte interna do telhado;

6.1.1.3.	Vista geral da parte externa do telhado, incluindo cimalhas;

6.1.1.4.	Vistas de todas as tesouras e demais estruturas existentes;

6.1.1.5.	Problemas detectados no madeiramento;

6.1.1.6.	Vista de todos os forros;

6.1.1.7.	Problemas detectados nos forros e nos barrotes;

6.1.1.8.	Vistas das cimalhas;

6.1.1.9.	Problemas identificados nas cimalhas.

6.1.2. O levantamento fotográfico deverá ser entregue em 04 (quatro) vias digitais,

em CD ou DVD e em 04 (quatro) vias impressas, de acordo com as normas

técnicas da ABNT, à Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e

Expografia do Instituto Brasileiro de Museus (CEMAE/DEPMUS/IBRAM), na

Rua da Imprensa, 16 / 7º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

6.1.3. Os arquivos digitais de imagem deverão ser salvos em formato JPG e PDF.

Os arquivos digitais de texto deverão ser salvos em formato DOC e PDF.

6.2 INVENTÁRIO COMPLETO DA COBERTURA:

6.2.1. Tendo como base o projeto do IPHAN de 1961, o levantamento contratado

em 2010 e a proposta de intervenção presente neste Projeto Básico, deve ser

feito o inventário completo da cobertura, com vistas à perfeita execução da sua

recuperação.

6.2.2.	Este	inventário	deverá	conter	os	desenhos	completos	de	todo	o

madeiramento, incluindo tesouras, frechais, terças, caibros e ripamento, bem

como todos os forros e seu barroteamento.

6.2.3. A representação gráfica deverá ser feita em pranchas de desenho, contendo

plantas, cortes, elevações e detalhes, em escala, necessários à perfeita

compreensão do assunto.

6.2.4. Uma versão preliminar deverá ser entregue em 1 (uma) via digital, em CD ou

DVD, e em 04 (quatro) vias impressas, de acordo com as normas técnicas da

ABNT, à Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia do

Instituto Brasileiro de Museus (CEMAE/DEPMUS/IBRAM), na Rua da Imprensa,

16 / 7º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

6.2.5. Todos os arquivos digitais de desenho deverão ser produzidos em AutoCAD,

seguindo as recomendações da Asbea para criação de layers, penas e

nomenclatura de arquivos.

6.2.6. Os desenhos devem ser salvos em versão 2007, em formato DWG e PDF.

Deve ser produzido igualmente um arquivo de penas, em formato CTB. Os

arquivos digitais de imagem deverão ser salvos em formato JPG e PDF. Os

arquivos digitais de texto deverão ser salvos em formato DOC e PDF.

6.2.7. Após a aprovação da versão preliminar, a versão definitiva será entregue

juntamente com o As-built, conforme item 6.4.

6.3 MAPEAMENTO DE DANOS E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO:

6.3.1. Deverá ser elaborado o mapeamento dos danos e a proposta de intervenção da cobertura, identificando e

representando graficamente todas as patologias do telhado. São considerados

danos os diversos tipos de lesões e perdas materiais e estruturais, tais como

fissuras, degradações por umidade e ataque de xilófagos, abatimentos,

deformações, destacamento de argamassas, corrosão e outros. A proposta de intervenção deverá ser submetida à análise e aprovação da CEMAE e do IPHAN.

6.3.2. A representação gráfica deverá ser feita em pranchas de desenho, contendo

plantas, cortes, elevações e detalhes, em escala, necessários à perfeita

compreensão do assunto. Todos os elementos da cobertura devem ser

analisados e representados, indicando os problemas identificados com padrões

de hachuras e cores, com respectiva legenda.

6.3.3. O mapeamento de danos deverá ser entregue em 04 (quatro) vias digitais,

em CD ou DVD e em 04 (quatro) vias impressas, de acordo com as normas

técnicas da ABNT, à Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e

Expografia do Instituto Brasileiro de Museus (CEMAE/DEPMUS/IBRAM), na

Rua da Imprensa, 16 / 7º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

6.3.4. Todos os arquivos digitais de desenho deverão ser produzidos em AutoCAD,

seguindo as recomendações da Asbea para criação de layers, penas e

nomenclatura de arquivos.

6.3.5. Os desenhos devem ser salvos em versão 2007, em formato DWG e PDF.

Deve ser produzido igualmente um arquivo de penas, em formato CTB. Os

arquivos digitais de imagem deverão ser salvos em formato JPG e PDF. Os

arquivos digitais de texto deverão ser salvos em formato DOC e PDF.

6.4 RELATÓRIO FINAL E “AS BUILT”:

6.4.1. A execução dos serviços deverá ser registrada pela CONTRATADA, em

fotografias, desenhos e textos (diário de obras); ao final da obra, a

CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE um relatório final referente

aos serviços executados, consistindo na consolidação do relatório inicial, dos

registros executados durante a execução dos serviços e de um jogo completo

de desenhos e detalhes de “como construído” (“as built”).

6.4.2. Será necessário apresentar os desenhos relativos às instalações prediais:

Elétricas, Cabeamento Estruturado, SPDA, infraestrutura para sistema de

segurança (Alarme e CFTV) e do armazenamento de água, além das

intervenções na cobertura, incluindo a localização precisa das tesouras e

demais estruturas do madeiramento, assim como o detalhamento das mesmas.

As intervenções realizadas no madeiramento deverão ser localizadas e

especificadas.

6.4.2.1.	Uma versão preliminar do relatório final deverá ser entregue para

aprovação em 01 (uma) via digital, em CD ou DVD e em 01 (uma) via

impressa, de acordo com as normas brasileiras da ABNT, para aprovação

da Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia do

Instituto Brasileiro de Museus (CEMAE/DEPMUS/IBRAM), na Rua da

Imprensa, 16 / 7º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

6.4.2.2.	Após aprovação da versão preliminar, a versão definitiva do as built,

contendo todos os ajustes e complementações indicados pela fiscalização,

deverá ser entregue em 04 (quatro) vias digitais, em CD ou DVD e em 04

(quatro) vias impressas, de acordo com as normas técnicas da ABNT, à

Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia do Instituto

Brasileiro de Museus (CEMAE/DEPMUS/IBRAM), na Rua da Imprensa, 16

/ 7º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

7. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA

7.1 O telhado do Museu Casa da Hera é composto por estrutura em madeira e cobertura

em telhas cerâmicas do tipo capa-e-canal, correspondendo a uma área de

aproximadamente 954,34 m².

7.2 A CONTRATADA deverá fornecer e instalar, antes do início dos respectivos serviços,

uma cobertura provisória com lona do tipo encerado, com estrutura em madeira ou

metal independente da estrutura do telhado, de forma a impedir qualquer penetração de

águas pluviais no interior do imóvel. A instalação da cobertura provisória não poderá

danificar qualquer parte do edifício em questão.

7.3 As telhas deverão ser removidas por trechos, de forma cuidadosa, de modo a se evitar

perdas. Serão consideradas reaproveitáveis as telhas com boa resistência, inteiras, sem

trincas e/ou rachaduras, com impermeabilidade satisfatória.

7.4 Deverão ser selecionadas as telhas passíveis de reaproveitamento, no canteiro de

obras; imersão das telhas a serem reaproveitadas em água limpa, por 24 horas, para

amolecimento do material aderido; execução de limpeza manual por lavagem com

sabão neutro e escovas de cerdas naturais.

7.5 Uma vez limpas e secas, as telhas serão acondicionadas de forma organizada, por tipo

e dimensões, em local a ser indicado pela FISCALIZAÇÃO, que se reserva o direito de

indicar sua reutilização. As telhas inadequadas deverão ser encaminhadas para

reciclagem como agregado.

7.6 Deverão ser executados testes de permeabilidade e percussão, por amostragem,

conforme NBR 8948/1985:

TESTE DE PERMEABILIDADE

A NBR 8948/1985 prescreve o método para a verificação da

impermeabilidade das telhas cerâmicas:

Aparelhagem: tubo reto de seção circular, transparente ou

translúcido e aberto nos extremos, com diâmetro interior de

aproximadamente 35 mm e altura suficiente para formar uma

coluna d’água de 250 mm.

Execução do ensaio:

Corpo de prova - Uma telha inteira constitui um corpo-de-prova.

Ensaio - Colocar o corpo-de-prova em posição horizontal e apoiar

um dos extremos do tubo sobre a telha, na região central da

superfície que ficar exposta as intempéries, de modo que o tubo

resulte vertical. Vedar com selante adequado a união entre o tubo e

o corpo-de-prova. Encher o tubo com água até formar uma coluna

de 250 mm e deixar o sistema em repouso por 24 h, em ambiente

coberto e ventilado. Após 24h, analisar a superfície inferior do

corpo-de-prova.

Resultados:

O resultado deve consignar se houve ou não vazamento, formação

de gotas e aparecimento de manchas de umidade. Deve-se

informar o tipo de telha, bem como a temperatura e a umidade

relativa da sala de ensaios.

Corpo de prova preparado para o

ensaio.

7.7 RECUPERAÇÃO DO MADEIRAMENTO DO TELHADO:

7.7.1. Inspeção minuciosa de todo o madeiramento, visando a sua recuperação,

identificando-se os problemas existentes (folgas, falhas, infestação por

xilófagos, partes faltantes, etc.).

7.7.2. Realização de correções e ajustes necessários no madeiramento existente,

de forma a garantir seu estado de conservação e sua adequação à função

estrutural,	tais	como	a	fixação	de	partes	soltas	ou	deslocadas,	a

complementação	de	faltantes	e	a	instalação	de	reforços,	conforme

especificações contidas neste documento, no detalhamento em anexo e

conforme orientação da FISCALIZAÇÃO.

7.7.3. Substituição das peças irrecuperáveis ou faltantes. As peças danificadas e as

que se encontrarem em processo de deterioração deverão ser substituídas,

seguindo as dimensões empregadas originalmente ou aquelas determinadas

pela FISCALIZAÇÃO, em peças de madeira certificada, do tipo maçaranduba

serrada de 1ª qualidade, sem brancos, nós, falhas ou empenos, devidamente

tratadas e secas em estufa. Deverão ser reaproveitadas as peças do

madeiramento que estiverem em bom estado de conservação, conforme a

aprovação da FISCALIZAÇÃO.

7.7.4. As peças do madeiramento a serem substituídas total ou parcialmente, as

peças que possuírem emendas e as linhas de cumeeira que possuírem

rachaduras ou emendas deverão ser alinhadas e receber travamento com

chapas metálicas e fixação com hastes rosqueadas, arruelas e porcas de aço,

sendo necessária a utilização de, pelo menos, (duas) hastes em cada peça

para evitar a rotação das mesmas.

7.7.4.1.	As chapas metálicas terão espessura de 5mm e deverão ser tratadas

com tinta antiferruginosa.

7.7.4.2.	Estas chapas deverão ter uma dimensão que cubra totalmente a

emenda e que se prolongue em 20cm para cada lateral da chapa.

7.7.5. Todas as braçadeiras e travamentos metálicos existentes deverão ser

inspecionados, no intuito de verificar se estão fixados adequadamente e se são

apropriados para a fixação das peças. As braçadeiras e travamentos que

estiverem frouxos, danificados ou que forem inadequados deverão ser

substituídos,	conforme	especificações	contidas	neste	documento,	no

detalhamento em anexo e conforme orientação da FISCALIZAÇÃO. Deverão

ser fornecidos e instalados braçadeiras e travamentos metálicos para substituir

os existentes em madeira e os faltantes.

7.7.5.1.	As braçadeiras serão executadas em chapas metálicas e fixadas com

hastes rosqueadas, arruelas e porcas de aço, sendo necessária a

utilização de, pelo menos duas hastes em cada peça para evitar a rotação

das peças.

7.7.5.2.	As braçadeiras terão espessura de 5mm, largura de 5cm e deverão

ser tratadas com tinta antiferruginosa.

7.7.6. Todas as peças novas de madeira deverão ser tratadas contra o ataque de

organismos xilófagos, preferencialmente com imunização em autoclave. A

técnica a ser utilizada deverá ser apresentada previamente para aprovação da

FISCALIZAÇÃO e somente após a sua aprovação poderá ser utilizada. Deverá

ser observado que se trata de intervenção em um bem tombado e que o

tratamento não deverá conter substâncias inflamáveis que poderão colocar em

risco a integridade do bem e de seus ocupantes.

7.7.7. Deverá ser gravada, no verso de todas as peças novas, a inscrição “IBRAM

2013”, a fim de identificar o ano e a autoria da intervenção (sugerimos a

utilização de um pirógrafo).

7.8 RETELHAMENTO E EXECUÇÃO DE REPAROS:

7.8.1. O novo telhamento deverá ser executado com telhas cerâmicas tipo capa-e-

canal de primeira qualidade, compatíveis com as telhas existentes em

dimensões e coloração. As amostras das telhas a serem adquiridas deverão ser

previamente apresentadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação.

7.8.2. As telhas deverão apresentar bom acabamento: superfície pouco rugosa,

sem deformações ou defeitos (fissuras, esfoliações, quebras, partes faltante,

empenos, rebarbas) que dificultem seu assentamento, de forma a garantir a

estanqueidade do telhado. Devem estar isentas de manchas (fungos, etc.),

eflorescências (superfície esbranquiçada com sais) ou nódulos de cal. Sua

queima e sua integridade deverão ser avaliadas por amostragem, adotando-se

o método da percussão: quando suspensas por uma extremidade e percutidas,

as telhas devem emitir som metálico, semelhante ao de um sino.

7.8.3. Deverão também atender às características estabelecidas pelas normas

técnicas brasileiras, para telhas cerâmicas, a saber:

7.8.3.1.	Impermeabilidade - submetidas a uma coluna de água com 25 cm de

altura, durante 24 h consecutivas, não devem apresentar vazamentos ou

formação de gotas na face oposta à da ação da água. O nível de absorção

de água deve ser inferior a 20%;

7.8.3.2.	Resistência a Empenamento - em relação ao plano de apoio, as telhas

não devem apresentar empenamento superior a 5 mm.

7.8.4. Amarração de todas as telhas às ripas por meio de arames de latão, de modo

a evitar seu deslocamento.

7.8.5. A colocação das telhas deverá partir do beiral em direção à cumeeira, com

sobreposição de aproximadamente 10 cm, sendo as primeiras três fiadas e as

últimas três fiadas de telhas argamassadas, com argamassa composta por 1

parte de cal para 4 de areia ou saibro.

| INVERSÃO DAS TELHAS DA PRIMEIRA FIADA A inversão da primeira fiada de telhas, nos beirais de telhados de capa e canal, deve-se à preocupação com a infiltração de águas pluviais na parte mais sensível da cobertura, o quadro dos frechais. Este detalhe proporciona o aumento da superfície de canal o que permite melhor escoamento das águas e de detritos eventualmente ai depositados, evitando sua obstrução. Além disso, na extremidade da capa da primeira fiada executam- se cortes em ângulo de 45º ou 60º, aumentando ainda mais a superfície livre do canal correspondente. RODO OU ROTAÇÃO DOS CUNHAIS Junto aos cunhais, a partir da terceira ou quinta fileira, as telhas do beiral vão sofrendo rotações, afastando-se de sua posição perpendicular à parede, de modo a tornarem-se paralelas ao espigão, proporcionando assim, a concordância entre as águas correspondentes às paredes que se cruzam. |  |
| --- | --- |
| Fonte: LA PASTINA FILHO, José. Manual de Conservação de Telhados. Brasília: MinC / Iphan / Programa Monumenta, 1999, pg.35. |

7.8.6. Deverá ser observado com rigor o alinhamento das fiadas; não serão aceitas

para fins de recebimento de obra fiadas de telhas desalinhadas. O transpasse

lateral das telhas de capa deverá ser de 1/3 das telhas, possibilitando um

espaço de escoamento de 1/3 de sua largura total das telhas de canal.

7.8.7. O beiral deverá ter sua primeira fiada de telhas invertidas, de modo a

aumentar a superfície de escoamento das águas; com a mesma finalidade,

deverão ser efetuados cortes em ângulo de 45º ou 60º nas extremidades das

capas da primeira fiada.

7.8.8. Rotação dos cunhais: as telhas dos beirais deverão ser gradualmente

ajustadas, a partir da quinta fileira, de modo a alinharem-se com o espigão,

7.8.9. Junto à cumeeira, que será composta por telhas de cumeeira, deverão ser

instalados fragmentos de telhas, formando “bebedouros”.

BEBEDOUROS

Sob as telhas que constituem as cumeeiras e os espigões do telhado inserem-se, no espaço correspondente

aos canais, fragmentos de telha, chamados bebedouros, cuja parte superior recebe a argamassa de

assentamento.

O espaço entre o canal e a parte inferior do bebedouro, que não leva argamassa, atua como respiradouro do

telhado, evitando a condensação da umidade e seus efeitos danosos ao madeiramento.

Por outro lado, a menor quantidade de argamassa nessas linhas que definem a forma do telhado, concorre

para que, visual e fisicamente, estas apresentem-se mais leves, conferindo ao telhado um melhor

acabamento.

Fonte: LA PASTINA FILHO, José. Manual de Conservação de Telhados. Brasília: MinC / Iphan / Programa

Monumenta, 1999, pg. 25

7.8.10. Todos os arremates cujos detalhes não estejam expressamente citados

deverão ser previamente discutidos com a FISCALIZAÇÃO, e sua execução só

poderá ser feita após sua aprovação, conforme a análise de uma amostra

executada no local.

7.8.11. Telhas de reposição: deverão ser deixadas no Museu Casa da Hera,

devidamente acondicionadas no local indicado pela FISCALIZAÇÃO, telhas em

número na quantidade de 5% do total do telhado. Essas telhas deverão atender

às mesmas exigências dispostas nas presentes especificações para as telhas a

serem instaladas nos telhados.

7.8.12. Revisão de calhas e rufos (internos ou externos, conforme a situação), nas

junções entre os telhados e entre os telhados e as paredes, arrematados,

conforme a necessidade, por cordões de argamassa na parte superior.

7.9	RECUPERAÇÃO DAS CIMALHAS:

7.9.1. Ao iniciar os serviços de restauração da cobertura, as cimalhas deverão ser

removidas cuidadosamente, numeradas e mapeadas, conforme a execução da

restauração do telhado por trechos.

7.9.2. As cimalhas retiradas deverão ser limpas, imunizadas e armazenadas em

local apropriado, aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

7.9.3. As falhas (partes lascadas ou desgastadas, furos, pequenos faltantes etc.)

com até 0.5mm de largura e/ou profundidade deverão ser preenchidas pela face

interna com massa sintética específica para madeira ou resina sintética com

carga de elementos inertes (tal como resina Paraloid B72 diluída em Xilol com

micro-esferas de vidro como carga). Os materiais utilizados, além de

apresentarem durabilidade e condições favoráveis de preenchimento das falhas

e nivelamento das superfícies, devem ser passíveis de remoção, ou seja, sua

aplicação deve constituir um processo reversível, qualidade indispensável nos

processos de restauração de bens culturais. Os materiais a serem empregados

no preenchimento de falhas deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO, para

aprovação, previamente à execução dos serviços. Falhas de maiores

dimensões deverão ser preenchidas com pequenos pedaços de madeira,

fixados com cola à base de PVA específica para madeiras. A madeira utilizada

para o preenchimento de falhas deve apresentar as mesmas características

indicadas para as demais madeiras. Não será aceito o preenchimento de falhas

com cola e pó de serragem, por constituir pontos de vulnerabilidade com

relação a ataques por xilófagos.

7.9.4. As peças restauradas deverão ser niveladas com emassamento pontual e

lixamento superficial; receberão pintura de acabamento sobre a camada

existente de pintura. Será utilizada na pintura de acabamento tinta a óleo de

primeira qualidade em três demãos, na tonalidade a ser definida pela

FISCALIZAÇÃO.

7.10	RECUPERAÇÃO DO FECHAMENTO EM PAU-A-PIQUE:

7.10.1. Os fechamentos em pau-a-pique, existentes em algumas tesouras do

madeiramento deverão ser recuperados através da complementação das partes

em desprendimento com argamassa de cal e areia.

7.10.2. As	argamassas	de	revestimento	que	apresentarem	problemas	de

desprendimento, contaminação por sais solúveis ou desagregação deverão ser

removidas e substituídas por novas argamassas, compatíveis com as originais

em traço e composição.

7.10.3. A aderência das camadas de argamassa às alvenarias deverá ser testada por

percussão, e a extensão de argamassa a ser substituída será definida com o

acompanhamento da FISCALIZAÇÃO.

7.10.4. Nos locais onde a camada de argamassa apresentar suficiente integridade,

porém com descolamento das alvenarias, esta deverá ser consolidada por meio

da injeção de nata de cal, com a orientação da FISCALIZAÇÃO.

7.10.5. A intervenção terá por objetivo manter o máximo possível das argamassas

originais.

7.10.6. O traço a ser adotado para as argamassas de revestimento será definido em

conformidade com os testes realizados na obra e deverá seguir as

especificações indicadas no Manual de conservação e intervenção em

argamassas e revestimentos à base de cal.

TRAÇO E CONSISTÊNCIA

“As argamassas que serão utilizadas devem ser testadas na obra quanto ao traço correto e

consistência (teor de água). Definido o traço, proporções corretas do aglomerante e do

agregado (areia), poderão ser armazenadas em maior quantidade e utilizadas ao longo dos

serviços. A argamassa de cal, se bem protegida, pode ser utilizada ao longo de todo o curso da

obra. O traço 1:2,5 a 1:3 (cal:areia) em volume é o mais usual para a maioria das argamassas

de assentamento, rejunte, emboço e reboco. Em argamassas de acabamento, mais finas (2 a

5mm), o traço é mais rico em cal: 1:1 a 1:1,5. No entanto, componentes, traço e requerimentos

da argamassa de reconstituição devem ser definidos após observação ou exame dos materiais

e condições físicas das edificações históricas. Diferentes fontes de cal e areia podem resultar

em diferentes necessidades e proporções dos componentes. No entanto, componentes, traço e

requerimentos da argamassa de reconstituição devem ser definidos após observação ou

exame dos materiais e condições físicas das edificações históricas. Diferentes fontes de cal e

areia podem resultar em diferentes necessidades e proporções dos componentes”.

(Fonte: KANAN, Maria Isabel. Manual de conservação e intervenção em argamassas e revestimentos

à base de cal. Brasília, DF : Iphan / Programa Monumenta, 2008, pg.89).

8.	RECUPERAÇÃO DOS FORROS

8.1 Deverá ser feita a limpeza completa da face superior dos forros tabuados de madeira,

de madeira treliçada e da laje com a remoção de detritos, varrição e aspiração

mecânica de partículas menores.

8.2 ESTRUTURA DOS FORROS:

8.2.1. Inspeção minuciosa em todo o madeiramento das estruturas e do tabuado

dos forros, visando a sua recuperação, identificando-se os problemas existentes

(folgas, falhas, infestação por xilófagos, partes faltantes, etc.).

8.2.2. Remoção de corpos estranhos, intervenções inadequadas e partes em

processo de deterioração.

8.2.3. Realização de correções e ajustes porventura necessários no madeiramento

existente, de forma a garantir seu estado de conservação e sua adequação à

função estrutural, tais como a fixação de partes soltas ou deslocadas, a

complementação de faltantes e a instalação de reforços.

8.2.4. As peças danificadas, as peças inadequadas (com seção insuficiente, em

madeira de baixa qualidade, peças introduzidas em reformas de modo

impróprio, etc.), as peças faltantes e as que se encontrarem em processo de

deterioração deverão ser substituídas. As peças novas deverão ser constituídas

por madeira certificada, do tipo maçaranduba serrada de 1ª qualidade, sem

brancos, nós, falhas ou empenos, devidamente tratadas e secas em estufa;

deverão seguir as dimensões empregadas originalmente. Deverão ser

reaproveitadas as peças do madeiramento que apresentarem bom estado de

conservação, conforme a aprovação da FISCALIZAÇÃO.

8.2.5. A técnica construtiva deverá ser a mesma empregada originalmente, com

atenção para encaixes, sambladuras e modos de fixação das peças.

8.2.6. Deverá ser gravada, no verso de todas as peças novas, a inscrição “IBRAM

2013”, a fim de identificar o ano e a autoria da intervenção (sugerimos a

utilização de um pirógrafo).

8.3 TABUADO DOS FORROS:

8.3.1. Na substituição das peças irrecuperáveis ou faltantes do tabuado dos forros,

deverão ser utilizadas tábuas aparelhadas, em madeira certificada de 1ª

qualidade (tais como maçaranduba, ipê, jatobá ou cabreúva), sem brancos, nós,

falhas ou empenos, devidamente tratadas e secas em estufa, com 11 cm de

largura e 1,5 cm de espessura, dispostas conforme a planta de paginação de

forro anexa, com arremates com perfil simples, semelhantes às originais.

8.3.2. Deverá ser gravada, no verso de todas as peças novas, a inscrição “IBRAM

2013”, a fim de identificar o ano e a autoria da intervenção (sugerimos a

utilização de um pirógrafo).

8.3.3. As falhas (partes lascadas ou desgastadas, furos, pequenos faltantes etc.)

com até 0.5mm de largura e/ou profundidade deverão ser preenchidas com

massa sintética específica para madeira ou resina sintética com carga de

elementos inertes (tal como resina Paraloid B72 diluída em Xilol com micro-

esferas de vidro como carga). Os materiais utilizados, além de apresentarem

durabilidade e condições favoráveis de preenchimento das falhas e nivelamento

das superfícies, devem ser passíveis de remoção, ou seja, sua aplicação deve

constituir um processo reversível, qualidade indispensável nos processos de

restauração de bens culturais. Os materiais a serem empregados no

preenchimento de falhas deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO, para

aprovação, previamente à execução dos serviços. Falhas de maiores

dimensões deverão ser preenchidas com pequenos pedaços de madeira,

fixados com cola à base de PVA específica para madeiras. A madeira utilizada

para o preenchimento de falhas deve apresentar as mesmas características

indicadas para as demais madeiras.

8.3.4. Não será aceito o preenchimento de falhas com cola e pó de serragem, por

constituir pontos de vulnerabilidade com relação a ataques por xilófagos.

8.3.5. As partes soltas ou deslocadas deverão ser re-fixadas com cola para madeira

e/ou parafusos de latão. Pregos em material oxidável não deverão ser

utilizados.

8.3.6. As peças novas do tabuado dos forros deverão receber aplicação de demão

de fundo nivelador, aplicação de massa a óleo, lixamento e pintura de

acabamento. As peças restauradas dos forros deverão ser niveladas com

emassamento pontual e lixamento superficial; receberão pintura de acabamento

sobre a camada existente de pintura. Será utilizada na pintura de acabamento

tinta a óleo de primeira qualidade em três demãos, na tonalidade a ser definida

pela FISCALIZAÇÃO. Os forros de madeira treliçada também deverão ser

nivelados com emassamento pontual e lixamento superficial e receberão pintura

de acabamento sobre a camada existente de pintura.

8.4 Todas as peças novas de madeira deverão ser tratadas contra o ataque de organismos

xilófagos, preferencialmente com imunização em autoclave. A técnica a ser utilizada

deverá ser apresentada previamente para aprovação da FISCALIZAÇÃO e somente após

a sua aprovação poderá ser utilizada. Deverá ser observado que se trata de intervenção

em um bem tombado e que o tratamento não deverá conter substâncias inflamáveis que

poderão colocar em risco a integridade do bem e de seus ocupantes.

9.	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÂO E DIAGNÓSTICO DOS LUSTRES

9.1 Todos os lustres do Museu Casa da Hera deverão ser removidos cuidadosamente antes

do início dos serviços de restauração da cobertura, para execução de higienização. Ao

final do serviço de restauração da cobertura e da conclusão de todas as obras civis

necessárias, os lustres deverão ser recolocados cuidadosamente.

9.2 Os serviços relativos à higienização e ao diagnóstico dos lustres (bem como qualquer

atividade que envolva seu manuseio) deverão ser realizados por profissional habilitado,

que comprove em seu curriculum vitae já ter realizado pelo menos três trabalhos de

restauração de lustres. Esse profissional deverá ser aprovado pela fiscalização antes de

começar o trabalho.

9.3 Os serviços de higienização e diagnóstico dos lustres deverão seguir os seguintes

procedimentos:

9.3.1. Registro do trabalho realizado: todas as etapas do trabalho realizado deverão

ser  registradas  por  anotações  nas  fichas  técnicas  fornecidas	pela

CONTRATANTE e em fotografias.

9.3.2. Desmonte e remoção cuidadosa de cada lustre.

9.3.3. Os lustres deverão ser retirados um a um, protegidos e acondicionados

provisoriamente em local determinado pela FISCALIZAÇÃO até que terminem

os demais serviços pertinentes a essa contratação.

9.3.4. Numeração e etiquetagem das partes: todas as partes dos lustres deverão

receber etiquetas com a numeração correspondente à respectiva ficha de

catalogação.

9.3.5.	Higienização: lavagem das partes em vidro e cristal (cúpulas, globos,

pingentes, contas etc.) com água corrente, sabão neutro, esponjas sintéticas e

escovas pequenas de cerdas macias. Deixar secar ao ar, em local

protegido. Em hipótese alguma será admitido o uso de produtos abrasivos.

9.3.6. Limpeza superficial, a seco, das partes metálicas (apenas remoção de

sujidades e poeira). Em hipótese alguma será admitido o uso de produtos

abrasivos.

9.3.6.1.	No manuseio dos lustres deverão ser adotados todos os cuidados

necessários para evitar danos às peças em questão.

9.3.6.2.	Todos os materiais e produtos a serem utilizados deverão ser

previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

9.3.7. Fixação provisória de partes soltas ou em desprendimento; colocação de

reforços provisórios, caso necessário, em materiais não agressivos às peças.

9.3.7.1.	Todos os materiais e produtos a serem utilizados deverão ser

previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

9.3.8. Remontagem de cada lustre.

9.3.9. Acondicionamento provisório de cada lustre em estrutura de suporte

(prateleira e/ou cavalete), no local indicado pela FISCALIZAÇÃO.

9.3.9.1.	Depois de secos e remontados, os lustres deverão ser acondicionados

e protegidos por plástico bolha, devidamente etiquetados. Os maiores

deverão  ser  suspensos  em  cavaletes  de  madeira,  produzidos

especificamente para cada um conforme seu tamanho.

10. SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

10.1	As seguintes especificações se referem ao Memorial Descritivo do Projeto de

Reforma e Adequação das Instalações, executado por empresa especializada.

10.2	Havendo divergência entre as especificações deste caderno e as do referido projeto,

serão válidas aquelas contidas no referido projeto.

10.3	Caberá à CONTRATADA os serviços relativos à execução, do sistema telefônico,

cuja instalação será integrada à rede de cabeamento estruturado.

10.4	Para	integração	da	telefonia	no	sistema	de	cabeamento	estruturado,	a

CONTRATADA executará os serviços complementares de conexões nos quadros

telefônicos e nos painéis de conexões (patch panel) no rack, conexões no quadro geral

(DG), conexões entre DG e PABX, identificação de pontos, testes, etc.

10.5	Todos os serviços relativos e complementares da rede telefônica ficarão a cargo da

CONTRATADA, que deve tomar todas as providências necessárias para que o sistema

telefônico esteja em funcionamento no recebimento da obra.

10.6	Todos os serviços de telefonia devem ser executados por empresa com capacidade

técnica comprovada.

10.7	Todos os componentes internos dos quadros de telefonia (blocos, protetores de

linha, etc) ficarão a cargo da CONTRATADA.

10.8	Todas as cabeações de telefonia e ligações ficarão a cargo da CONTRATADA.

10.9	CABEAMENTO HORIZONTAL:

10.9.1. O cabeamento horizontal, do cabeamento estruturado consiste na interligação

entre as tomadas de saída de comunicação até a porta respectiva do painel

distribuidor.

10.9.2. O cabeamento a ser instalado será lançado em eletrodutos de ferro

galvanizado, embutidos, encaminhados de forma a atender os pontos marcados

conforme projeto. Constituir-se-á de cabos de pares trançados não blindados

(UTP) de 4 pares, capazes de	transmitir dados a uma taxa mínima de 100

Mbps (banda de 100 MHz).O sistema de cabeamento será composto por cabo

UTP categoria 6 ou superior, com tomada do tipo RJ-45, de modo a permitir a

interligação de qualquer ponto a voz e dados.

10.9.3. Todos os pontos terão cabeação e tomadas duplas. Os cabos UTP serão

identificados em ambas as extremidades por anilhas ou etiqueta adesivas

apropriadas. As tomadas e painéis distribuidores (patch panel) também deverão

ser identificados com etiquetas auto-colantes impressas (ref. Brady ou Panduit).

10.9.4. Executar e fornecer toda infra-estrutura (tubulações, cabeações, patch panel,

tomadas) do sistema de cabeamento (a cargo da CONTRATADA).

10.9.5. A CONTRATADA fornecerá os patch cords de comprimento compatível com

as ligações cruzadas no rack, em cabo UTP Ultra-flexível, pré-fabricados,

identificados em ambas as extremidades. Os patch cords devem ser fornecidos

com cores diferenciadas, sendo na cor amarela para conexões entre o patch

panel de dados e o patch panel de usuários e na cor verde para conexões entre

o patch panel de telefonia e o patch panel de usuários.

10.9.6. Junto ao rack deve ser deixado jogo de cópias da rede de cabeamento para

auxiliar a identificação de pontos.

10.9.7. No rack devem ser fornecidos organizadores de cabos entre cada patch

panel.

10.9.8. Os dutos da rede de cabeamento de comunicação serão exclusivos para o

cabeamento UTP.

10.9.9. A CONTRATADA deverá acompanhar os testes com todos os equipamentos

de informática bem como manter eletricista e técnico em cabeamento

estruturado	para	acompanhamento	da	ativação	dos	equipamentos	de

comunicação, servidores e demais equipamentos.

10.9.10.	A CONTRATADA, antes do recebimento provisório, deverá proceder

aos testes de performance de todo o cabeamento. O teste deve ser do tipo link

(certificação), com vistas à comprovação da conformidade com a norma

EIA/TIA 568, no que tange a: Continuidade, polaridade, identificação, curto-

circuito, atenuação, NEXT (Near End Cross Talk – diafonia). Para isso deverá

ser utilizado testador de cabos UTP categoria 6 – SCANNER, nível 2 (100

MHz), conforme norma EIA/TSB-67.

10.9.11.	A CONTRATADA deve apresentar os relatórios gerados pelo

aparelho, datados com a data de teste, com o nome do Museu e rubricados

pelo Responsável técnico da obra. Não serão aceitos testes por amostragem.

11. SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1	As seguintes especificações se referem ao Memorial Descritivo do Projeto de

Reforma e Adequação das Instalações, executado por empresa especializada.

11.2	Havendo divergência entre as especificações deste caderno e as do referido projeto,

serão válidas aquelas contidas no referido projeto.

11.3	ENTRADA DE ENERGIA:

11.3.1. O Suprimento de Energia Elétrica do edifício será mudada de acordo com o

projeto, consultar a concessionária de energia local CEMIG, antes da

instalação.

11.4	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA:

11.4.1. Foi prevista a troca do quadro existente, por quadro novo e instalação de

mais um quadro no pavimento superior, os quais contêm elementos de proteção

geral e individual para os circuitos de distribuição, inclusive dispositivos

DR(30mA), supressores de surtos.

11.4.2. A proteção será feita por disjuntores termomagnéticos. Centro de distribuição,

com capacidade descrita nos projetos de fabricação Cemar, conforme projeto.

Disjuntores	unipolares,	bipolares	5kA/220V.	Disjuntores	e	DR’s	serão

impreterivelmente da mesma marca.

11.4.3. Todos os quadros serão identificados externa e internamente, inclusive todos

os disjuntores.

11.4.4. A CONTRATADA fornecerá e instalará todo interior (disjuntores, barramentos,

fiação, protetores, caixas, etc) dos quadros e a distribuição de circuitos e da

iluminação, para todo o prédio, conforme projeto. Todos os quadros possuirão

barra de aterramento e grau de proteção IP 55.

11.4.5. No barramento das fases e neutros, de todos os quadros elétricos deverão

ser instalados dispositivos DPS para proteção contra surtos, conforme projeto.

11.4.6. Nos quadros elétricos, os disjuntores deverão ser identificados com plaquetas

de acrílico.

11.5	SPDA/ATERRAMENTO:

11.5.1. Será executado um sistema de proteção contra descargas atmosféricas

utilizando como descidas barras chatas de alumínio, de acordo com a NBR –

5419 e projeto específico.

11.5.2. Deverão ser aterradas todas as carcaças metálicas: eletrocalhas, caixas e

outros.

11.5.3. Deverá ser verificada a corrente circulante pelo cabo de terra do quadro de

energia com miliamperímetro, admitindo-se o máximo de 100 mA (dependência

de pequeno porte) ou 200 mA (dependência de médio e grande porte). Nos

casos em que a corrente for superior a estes valores, as instalações em geral

devem ser verificadas e corrigidas.

11.5.4. Não são admitidas emendas nos condutores de descida, exceto na

interligação entre o condutor de descida e o condutor de aterramento, onde

será utilizado conector de medição (exceção para as descidas naturais ou

embutidas) cuja conexão seja desmontável por meio de ferramenta, para efeito

de medições elétricas, mas que deve permanecer normalmente fechada.

11.5.5. No caso de condutor de descida instalado aparente, deverá ser pintado na

cor da parede/estrutura de madeira.

11.5.6. Os condutores de proteção (terra) deverão ser independentes para cada

circuito, oriundos do barramento de terra do quadro de distribuição do

pavimento.

11.5.7. Todos os componentes metálicos não ativos do sistema deverão ser

aterrados a partir das barras de terra do sistema.

11.5.8. Em caso de adoção de aterramento temporário o mesmo deverá ser

interligado a barra de equalização principal (BEP), barra de terra do QDG.

11.5.9. A equipotencialização da instalação é obrigatória, exigindo-se tomadas tipo

2P+T, permitindo-se exceção para equipamentos ou ferramentas fabricadas

com dupla isolação.

11.5.10.	Máquinas e equipamentos fixos (betoneira, serra circular e outros)

devem possuir botoeira liga-desliga e devem ser alimentados através de

chave magnética.

11.5.11.	Contemplar que para manutenções e manobras dos equipamentos da

obra, deverão ser utilizados sinalizações e bloqueios, visando à prevenção de

acidentes.

11.6	TOMADAS DE ENERGIA:

11.6.1. Todas as tomadas destinadas aos equipamentos de informática deverão ser

do tipo 2P+T, 250V de 20A conforme cargas. Todas as tomadas deverão ser

corretamente polarizadas e identificadas com o número do circuito e tensão

correspondente.

11.6.2. As tomadas serão de acordo com a norma NBR 14136, e deverão ser

fornecidos adaptadores ou substituídos os cabos de energia dos equipamentos.

11.6.3. Todas as tomadas de corrente fixas das instalações devem ser do tipo com

contato de aterramento.

11.6.4. Todas tomadas devem ser identificadas com o número do circuito e tensão

nominal.

11.6.5. Todas as tomadas e espelhos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA,

bem como, cabeações, ligações, identificações e testes.

11.6.6. Os circuitos de tomadas de energia deverão possuir interruptor diferencial

residual IDR, conforme projeto.

11.7	CONDUTORES E CONDUTOS:

11.7.1. Toda cabeação indicada em projeto, eletrodutos caixas de passagem e

acessórios das tubulações, serão executadas pela CONTRATADA.

11.7.2. Os condutores dos circuitos deverão receber identificação do circuito com

anilhas e etiquetas em ambas as extremidades e em caixas de passagem.

11.7.3. As ligações dos condutores aos componentes elétricos devem ser feitas por

meio de terminais de compressão apropriados. Todos os condutores devem ter

seu próprio terminal. Nas derivações de condutores, as emendas devem ser

feitas com solda a estanho, cobertas por fita auto-fusão e fita isolante anti-

chama. Poderão ser utilizados conectores de emenda desde que atendam

norma NBR específica para os níveis de isolação do circuito.

11.7.4. Toda cabeação deve ter identificação complementar por cores de isolação:

fase (vermelha), neutro (azul claro), retorno (marrom), terra (verde c/ faixa

amarela ou somente verde).

11.7.5. As tubulações metálicas devem ser aterradas, principalmente as tubulações

metálicas oriundas de áreas externas à edificação (ex. tubulação da iluminação

externa e de antenas).

11.7.6. Os cabos na entrada e saída de conduletes, caixas e etc., deverão ser

protegidos por prensa cabos.

11.7.7. Todas as caixas deverão ter as rebarbas removidas e serem dotadas de

buchas e arruelas na conexão com eletrodutos.

11.7.8. Fios e cabos: Condutor formado de fios de cobre têmpera flexível, isolamento

em composto termoplástico poliolefínico, não halogenado, 70°C/750V ou

90°C/1kV, singelo, classe 750V, tipo Afumex, anti-chama, conforme NBR NM

247-3 / NBR NM 280 / NBR 13248. Serão aplicados nos circuitos de distribuição

de iluminação interna e de tomadas no interior do Edifício.

11.7.9. Condutor formado de fios de cobre, têmpera mole, PVC 70ºC/1kV singelo,

classe 0,6/1,0KV, anti-chama, conforme NBR 6251 / NBR NM 280 / NBR 7288.

Serão aplicados nos alimentadores de quadros e áreas externas.

11.7.10.	Cordoalhas: - De aço galvanizado a quente, conforme NBR 5419. A

ser utilizado no sistema de aterramento.

11.8	ILUMINAÇÃO:

11.8.1. Iluminação Interna: O sistema de Iluminação interna parte administrativa será

executado de acordo com projeto, a iluminação existente nos ambientes de

exposição serão mantidas, será substituída toda a cabeação conforme projeto.

11.8.2. Iluminação Externa: O sistema de iluminação externa será executado de

acordo com projeto, com fornecimento de: luminárias, lâmpadas, reatores, etc.,

pela CONTRATADA.

12. SISTEMAS DE ALARME/CFTV

12.1	As seguintes especificações se referem ao Memorial Descritivo do Projeto de

Reforma e Adequação das Instalações, executado por empresa especializada.

12.2	Havendo divergência entre as especificações deste caderno e as do referido projeto,

serão válidas aquelas contidas no referido projeto.

12.3SISTEMA DE ALARME CONTRA INTRUSÃO/INCÊNDIO:

12.3.1. Para o Sistema de Alarme, a CONTRATADA executará todas as tubulações e

caixas. O fechamento e fornecimento dos equipamentos serão executados pela

empresa de Alarme.

12.3.2. Todas as tubulações de alarme sairão de caixa de passagem.

12.3.3. Os serviços obedecerão as presentes especificações, a relação de materiais

e as indicações constantes no projeto.

12.4SISTEMA DE CFTV:

12.4.1. Para o sistema de Circuito Fechado de TV, a CONTRATADA deverá executar

a tubulações.

12.4.2. O Sistema de captação será constituído por câmeras distribuídas pela

dependência.

12.4.3. A instalação do sistema de CFTV deve ser feita por instaladores

especializados, com experiência comprovada através de exigências de acervo

técnico junto ao CREA.

13. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA

13.1	Todos os materiais elétricos e de telefonia deverão seguir as especificações contidas

no projeto executivo e no respectivo Memorial Descritivo em anexo.

13.2	Os materiais fornecidos devem atender todas as normas vigentes correspondentes e

devem ser de primeira qualidade.

13.3	Todas as garantias e manuais dos materiais devem ser entregues à FISCALIZAÇÃO.

13.4	Os requisitos para substituição de materiais por equivalência estão descritos no item

15.

14. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA

14.1	O serviço de recuperação do sistema de armazenamento de água do Museu Casa

da Hera deverá ser realizado de acordo com as especificações técnicas presentes neste

caderno e conforme as relativas normas técnicas vigentes.

14.2	O serviço de recuperação do sistema de armazenamento de água do Museu Casa

da Hera compreenderá os seguintes serviços:

14.2.1. Limpeza e retirada das raízes presentes na cisterna;

14.2.2. Impermeabilização da cisterna com revestimento impermeabilizante semi

flexivel para superficie tipo Sika Top 107 ou equivalente;

14.2.3. Fornecimento e instalação de duas bombas centrífugas com motor elétrico

trifásico de 1 1/2cv de potência;

14.2.4. Abertura de vala no solo e retirada da tubulação antiga;

14.2.5. Instalação de tubulação de alimentação da cisterna, de ligação com a bomba

centrífuga e de alimentação da caixa d’água do museu, com caixas de

inspeção;

14.2.6. Fechamento da vala, com compactação do solo e recomposição da

pavimentação, quando houver.

14.3	A limpeza e impermeabilização da cisterna abrangerá o volume aproximado de

4.00x3.50x1.90m³, o que corresponde a uma capacidade de 26.600 litros.

14.4	A tubulação a ser instalada para a recuperação do sistema de armazenamento de

água é de aproximadamente 150 metros de extensão, com a inclusão de conexões e

demais dispositivos.

15. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

15.1	EXECUÇÃO DE MANOBRAS ELÉTRICAS:

15.1.1. Toda e qualquer manobra somente poderá ser feita por pessoa capacitada e

devidamente autorizada.

15.1.2. Quando for autorizada a execução de uma manobra, a ordem deve ser

transmitida com clareza e precisão. Deve certificar-se de que a pessoa

encarregada da manobra entendeu corretamente a ordem dada.

15.1.3. Antes de executar qualquer manobra deve-se planejá-la e concentrar-se com

atenção sobre o que se vai fazer, agindo calmamente e com segurança. Deve-

se certificar de que não há perigo de acidentes.

15.1.4. Todas as manobras, mesmo as que são feitas por meio de volantes ou

alavancas, devem ser efetuadas, pisando-se sobre estrado isolado e usando

luvas de borracha com isolação adequada à tensão de serviço.

15.1.5. Antes de se usar os equipamentos de segurança (escada, bastão, óculos,

calçado, capacete, cinto, luvas de borracha, estrado isolado, extintor de

incêndio etc), deve-se verificar o estado em que esses equipamentos se

encontram e se são apropriados para o serviço a executar.

15.1.6. Nunca se deve desligar as chaves seccionadoras ou chaves fusíveis

destinadas à abertura sem carga, quando houver carga ligada nos circuitos

dessas chaves.

15.1.7. Deve-se colocar em lugar visível um quadro com o diagrama unifilar da

instalação, utilizando a simbologia padronizada pela ABNT, a fim de facilitar a

manobra.

15.1.8. É obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e

equipamentos de proteção coletiva (EPC) apropriados, em todos os serviços de

operação das instalações elétricas de média tensão, exceto nos casos de

operação remota onde as medidas de proteção contra contato direto e indireto

atendam à NBR 5410.

15.2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS:

15.2.1. Havendo necessidade de pedido de desligamento à Concessionária, ele

deverá ser encaminhado por escrito devidamente assinado pelo responsável

pela edificação.

15.2.2. Antes de se iniciar qualquer trabalho de manutenção ou reparo num circuito,

deve-se desligar o disjuntor e a chave correspondente.

20

15.2.3. Evitar os riscos de acidentes por corrente de retorno aterrando a instalação

desligada, antes e depois do trecho onde se irá trabalhar.

15.2.4. Para se trabalhar em aparelhos ligados no circuito, deve-se desligá-lo sempre

através de seccionadores. Caso estiverem distanciados do ponto em que será

realizada a manutenção ou reparo, os seccionadores deverão ser abertos e

travados por cadeados.

15.2.5. Nunca	desconectar	os	condutores	de	ligação	à	terra,	e	verificar

periodicamente as resistências de aterramento.

15.2.6. Todos os aparelhos e instalações devem ser mantidos em perfeito estado de

funcionamento, fazendo-se periodicamente sua limpeza, conservando-os livres

de poeira, que em contato com a umidade pode tornar-se condutora de

eletricidade.

15.2.7. Os equipamentos de proteção e os materiais de operação tais como escadas,

alicates isolados, varas de manobra, estrados isolados etc, devem ser

conservados limpos e em condições de uso.

15.2.8. As luvas de borracha devem ser mantidas em lugar seco, polvilhadas de talco

e dentro de caixas apropriadas, em locais de fácil alcance, devidamente

testadas a ar comprimido.

15.2.9. Atentar para o fato de que cabos cobertos não são isolados, devendo o

tratamento dado a esse tipo de material ser o mesmo dispensado a cabos nus,

portanto eles não devem ser tocados, a não ser com equipamento apropriado

para trabalho em linha viva.

15.3	VERIFICAÇÃO FINAL:

15.4Todas as Instalações serão inspecionadas e ensaiadas, durante a execução/ e

ou quando concluída, antes de ser colocada em serviço pelo usuário de forma a

se verificar as conformidades e prescrições das normas, de acordo com Item 7,

da	NBR	5410.	Apresentar	laudo/testes	da	verificação	final	para	a

FISCALIZAÇÃO antes do recebimento provisório.

16. CRITÉRIO PARA ACEITAÇÃO DE EQUIVALENTES

16.1Os produtos, materiais, marcas e tipo mencionados caracterizam apenas fabricantes ou

fornecedores que informam atender as exigências de especificação. A FISCALIZAÇÃO

admitirá o emprego de equivalentes, mediante solicitação do INSTALADOR, por escrito,

à FISCALIZAÇÃO, que baseará sua decisão no critério da analogia, conforme segue:

16.2Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de

alguns dos materiais especificados, a utilização dos mesmos obedecerá ao disposto nos

itens subseqüentes, e só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por

escrito, da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular e será regulada pelo critério de

analogia definido a seguir:

16.2.1. Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalente, se

desempenharem idêntica função construtiva e apresentarem as mesmas

características exigidas na especificação ou no serviço afeto a elas.

16.2.2. Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhante

se desempenharem idêntica função construtiva, mas não apresentarem as

mesmas características exigidas na especificação ou no serviço afeto a elas.

16.3	Na eventualidade de uma semelhança, a substituição se processará com a

correspondente compensação financeira para uma das partes, conforme o caso.

16.4	O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pela FISCALIZAÇÃO,

sendo objeto de registro no “Diário de Obras”.

16.5	A consulta sobre analogia envolvendo equivalência ou semelhança será efetuada por

escrito em tempo oportuno, pela CONTRATADA, em nenhuma hipótese, que dita

consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na

documentação contratual.

16.6	Deverão ser fornecidos à FISCALIZAÇÃO especificações técnicas completas dos

materiais ou equipamentos ofertados como similares, em documento original.

16.7	É facultada à FISCALIZAÇÃO a prerrogativa de exigir, sempre que necessário, a seu

juízo, testes e ensaios laboratoriais para comprovação das características técnicas de

materiais ou equipamentos ofertados como similares.

17. DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL

17.1A CONTRATADA efetuará o desmonte do canteiro de obras, bem como a retirada de

entulhos, andaimes, proteções, materiais e equipamentos de sua propriedade, deixando

o local da obra limpo, livre e desimpedido.

18. ACEITAÇÃO PROVISÓRIA / ACEITAÇÃO DEFINITIVA

18.1A CONTRATADA deverá comunicar à FISCALIZAÇÃO, por escrito, a conclusão dos

serviços.

18.2A FISCALIZAÇÃO terá o prazo de até 15 (quinze) dias para realizar a vistoria final dos

serviços realizados, com vistas à aceitação provisória da obra, e, estando de acordo,

lavrar termo circunstanciado de recebimento provisório, a ser assinado pelas partes.

18.3O recebimento definitivo será feito pela FISCALIZAÇÃO mediante termo circunstanciado

assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação de até 90 (noventa) dias

e a vistoria final, tendo sido comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais,

observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.

18.4Dispõe o art. 73, § 2o, da Lei nº 8.666/93: “o recebimento provisório ou definitivo não

exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem

ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos

pela lei ou pelo contrato”.

18.5Dispõe o art. 75 da Lei nº 8.666/93 “Salvo disposições em contrário, constantes do

edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por

normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do

contratado”.

18.6Em conformidade com o disposto no art. 76 da Lei nº 8.666/93, a Administração

rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo

com o contrato.

19. GARANTIAS

19.1A CONTRATADA fornecerá à FISCALIZAÇÃO, catálogos e garantias de todos os

produtos utilizados.

19.2Os serviços executados terão garantia de 05 (cinco) anos, contados a partir do

recebimento da obra. Durante esse período a CONTRATADA se responsabilizará por

eventuais reparos de defeitos decorrentes da qualidade dos materiais aplicados ou de

má execução.

19.3O termo de garantia deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO por ocasião da

solicitação do recebimento definitivo dos serviços.

Rua da Imprensa 16 / 7º andar - Centro

20030-010 - Rio de Janeiro / RJ

ANEXO 4: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Rua da Imprensa 16 / 7º andar - Centro

20030-010 - Rio de Janeiro / RJ

PROJETO BÁSICO CEMAE/DEPMUS/IBRAM-RJ

Nº01/2013

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A RECUPERAÇÃO DA

COBERTURA E DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS: ELÉTRICA, CABEAMENTO ESTRUTURADO,

INFRA-ESTRUTURA PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, SPDA E SISTEMA DE

ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DO MUSEU CASA DA HERA.

ANEXO 5: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Vista externa do Museu Casa da Hera.

Vista do Salão Amarelo do Museu Casa da Hera.

Vista do Salão Vermelho do Museu Casa da Hera.

travamentos.

madeiramento do telhado.

Detalhe da cimalha.	Detalhe do forro.

Vista da casa da bomba e da entrada de energia.	Vista interna da cisterna.

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO III

MODELO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

(1 + DA) X (1 + DF) X (1 + LB)

___________________________________	- 1

(1 – T)

Onde:

DA = Despesas Administrativas

DF = Despesas Financeiras

LB = Lucro Bruto

T = Tributo

Obervações:

O CEMAE/DEPMUS/IBRAM adotou como referência o BDI de 24,5%, em consonância com os limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2.369/2011.

ANEXO IV

###### TOMADA DE PREÇOS 04/2013

## DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Em cumprimento ao estabelecido no item 5.1.2.7 do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2013, DECLARO ter visitado os locais onde serão executados os serviços objeto desta licitação, no dia e horário abaixo discriminados, sendo me franqueada vistoria em todas as dependências, tendo me inteirado das condições gerais dos mesmos, bem como tendo por esclarecidas todas as dúvidas sobre a execução dos referidos serviços.

Museu Casa da Hera

Rua Doutor Fernandes Junior, 160, Vassouras / RJ

Data:				Horário:

Damo-nos por satisfeitos com as informações obtidas e plenamente capacitados a elaborar nossa proposta para a Licitação.

Vassouras, ______ de _________________ de ________.

_______________________________________________________________

Carimbo e assinatura do Responsável da Licitante

Nº de documento de identificação

Nome da Empresa Licitante

CNPJ da Empresa Licitante

_______________________________________________________________

Carimbo e assinatura do Responsável pela vistoria

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

TOMADA DE PREÇOS 04/2013

PROCESSO Nº 01415.001010/2013-86

A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xxxxxxxx/xxxx-xx, declara sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx de xxxxx de 20xx.

__________________________________________

Responsável pela empresa

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MENOR

(Inciso V, art. 27 da Lei 8.666/93)

TOMADA DE PREÇOS 04/2013

PROCESSO Nº 01415.001010/2013-86

A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xxxxxxxx/xxxx-xx, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx de xxxxxx de 20xx.

_________________________________________________

Responsável pela empresa

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE

TOMADA DE PREÇOS 04/2013

PROCESSO Nº 01415.001010/2013-86

Declaro, sob as penas da Lei, que a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xxxxxxxx/xxxx-xx cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 dedezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34 e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx de xxxx de 20xx.

________________________________________

Responsável pela empresa

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS 04/2013

PROCESSO Nº 01415.001010/2013-86

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, como representante devidamente constituído da empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xxxxxxxx/xxxx-xx, para fins do disposto na Tomada de Preços 04/2013, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar na Tomada de Preços 04/2013 foi elaborada de maneira independente pela xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 04/2013, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços 04/2013, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 04/2013, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 04/2013, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços 04/2013, não terá no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 04/2013 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços 04/2013 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Instituto Brasileiro de Museus antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes informações para firmá-la.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx de xxxxx de 20xx.

______________________________________________

Responsável pela empresa

ANEXO IX

MINUTA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALI ZADO, A SER EXECUTADO NO MUSEU CASA DA HERA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

TERMO DE CONTRATO Nº XX/2013

PROCESSO: 01415.001010/2013-86

O INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Cultura, neste ato representado por seu Diretor, Sr. XXXXXXXXXXXXX, nomeado pela Portaria nº XXX, de XX/XX/XXXX e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº XXX, de XX/XX/XXXX, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita sob o CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXXXXX, inscrito sob o CPF nº XXXXXXXXXX, domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, conforme o constante e decidido no processo administrativo nº 01415.001010/2013-86, doravante denominado “processo”, resolvem firmar o presente CONTRATO de prestação de serviço técnico especializado e que recebe o nº XX/2013, em observância ao disposto nos termos da Lei nº 8.666 de 93, Lei Complementar nº 123 de 2006, Decreto nº 6204 de 2007,  bem como à legislação correlata e demais exigências previstas no Edital de Tomada de Preços 04/2013 e seus anexos, mediante as seguintes cláusulas e condições:

- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços técnicos especializados para a recuperação da cobertura e das instalações prediais: elétrica, cabeamento estruturado, infraestrutura para sistema de segurança, SPDA e sistema de armazenamento de água do Museu Casa da Hera, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico, Anexo I do Edital de Tomada de Preços 04/2013.

  - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Tomada de Preços 04/2013, seus anexos e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

- CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

  - O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) dias, com início na data de xx/xx/20xx e encerramento em xx/xx/20xx.

- CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

- CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2012, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 42207/423002

Fonte: 0100

Programa de Trabalho: 066498

Elemento de Despesa: 339039

PI: 3MMM0340001

- CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA.

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

5.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

5.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

5.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos como críticos.

5.2.1.3. Juntamente com a primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.

5.2.1.4. A CONTRATADA também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

5.2.2. A CONTRATANTE terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.

5.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

5.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

5.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

5.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

5.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;

b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

5.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

5.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE realizará consulta on line ao SICAF e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

5.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

5.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

5.6.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

5.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

5.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.9. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

5.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =	(6 / 100)

365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso

- CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1. O preço consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável.

- CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA

7.1. Conforme estabelecido no Item 13 do Edital de Tomada de Preços 04/2013, será exigida a prestação de garantia pela CONTRATADA, no percentual de 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias a partir da data da celebração do presente Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.

7.2. A garantia prestada ficará retida enquanto este Contrato estiver em vigor, sendo liberada no prazo de 30 (trinta) dias, após a data do vencimento do presente Termo, desde que cumpridas todas as suas condições.

7.3. A garantia prestada responderá subsidiariamente pelas multas aplicadas se, por qualquer motivo, a CONTRATADA não as pagar nos prazos fixados, e, deverá ser integralizada, num prazo de 30 (trinta) dias, sempre que dela for deduzido qualquer valor.

7.4. A qualquer tempo, mediante comunicação ao CONTRATANTE, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas no Edital de Tomada de Preços 04/2013 e o disposto no art. 65, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93.

7.5. A perda do valor da garantia da CONTRATADA far-se-á de pleno direito, independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas neste Contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico.

8.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra.

8.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

8.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

8.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Manter no canteiro de obras um Livro de Ocorrências/Diário de Obras, com folhas numeradas e rubricadas pela FISCALIZAÇÃO, no qual serão anotados diariamente os serviços que estiverem sendo executados assim como as ocorrências relevantes, que serão redigidas pelo empreiteiro e visadas pela FISCALIZAÇÃO. No canteiro deverá ser mantida ainda uma cópia do Contrato e das especificações de serviços.

9.2. Executar os serviços objeto do Projeto Básico no prazo previsto e de acordo com as especificações nele contidas. Qualquer alteração nas atividades especificadas no Caderno de Encargos e no Caderno de Especificações deverá ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

9.3. Efetuar a contratação de pessoal habilitado para a execução dos serviços decorrentes deste instrumento, gerenciar a equipe e assumir todas as obrigações e ônus de empregadora, como o pagamento da remuneração e das contribuições exigidas pela previdência social, do seguro contra acidentes de trabalho e demais encargos trabalhistas.

9.4. Fornecer todos os materiais, equipamentos e pessoal necessários ao perfeito desempenho dos serviços contratados, assumindo todos os custos decorrentes deste fornecimento, inclusive tributos, contribuições fiscais e encargos trabalhistas, securitários e previdenciários.

9.5.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.

9.6. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

9.7. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993.

9.8. Assegurar à CONTRATANTE:

9.8.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

9.8.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

9.9. Adotar medidas que atendam, de forma eficaz, às necessidades de prevenção e combate a incêndio no canteiro de obras, mantendo extintores em número suficiente para atender à proteção de todos os locais afetados pelos serviços em questão.

9.10. Garantir a segurança no trabalho dos seus funcionários, obrigando-se, inclusive, ao fornecimento de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) adequados à execução dos serviços contratados, conforme NR nº06, do Ministério do Trabalho e Emprego, referente aos Equipamentos de Proteção Individual.

9.11. Sinalizar, com equipamento adequado e específico para tal, toda e qualquer área que ofereça perigo, risco ou possibilidade de acidente.

9.12. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico.

9.13. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Revisar, imediatamente, sem custos adicionais, todos os serviços que se revelarem insatisfatórios.

9.15.  Cumprir todas as leis, regulamentos, posturas e normas em vigor concernentes aos serviços de sua responsabilidade, e deverá assumir as responsabilidades decorrentes de infrações destas, inclusive o pagamento de multas e obrigações com terceiros.

9.16. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

9.17. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

9.17.1. Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.17.2. Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.17.3. Florestas plantadas; e

9.17.4. Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

9.18. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.18.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

9.18.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata;

9.18.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença obrigatória.

9.18.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

9.19. Manter todas as áreas de trabalho sempre em condições de acesso à FISCALIZAÇÃO.

9.20. Indenizar à CONTRATANTE pelos danos que eventualmente venham a serem causados ao pessoal, bens e/ou instalações, em consequência de ato e/ou omissões decorrentes da execução dos serviços, sendo descontado o montante da indenização das faturas que a CONTRATADA vier apresentar.

9.21. Manter no local um representante, formalmente credenciado, que será o interlocutor da FISCALIZAÇÃO.

9.22. Assumir a responsabilidade exclusiva da execução dos serviços a ela empreitados.

9.23.  Atender prontamente a quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO.

9.24. Garantir por cinco anos os serviços realizados, responsabilizando-se por eventuais reparos de defeitos decorrentes da qualidade dos materiais aplicados ou de má execução. O Termo de Garantia deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO por ocasião da solicitação do recebimento definitivo dos serviços.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato;

10.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

10.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que carrete em interrupção na execução do Contrato.

10.4. Efetuar os pagamentos relativos aos serviços prestados nos prazos e condições previstos no contrato.

10.5 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

10.6. Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas.

10.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

10.8. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizer necessário, de acordo com a

legislação em vigor.

10.9. Rescindir o Contrato, se necessário, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

10.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.11. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes.

10.12. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos.

10.13. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a. Multa moratória de até 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 15 (quinze) dias.

11.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

11.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total da contratação;

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Instituto Brasileiro de Museus pelo prazo de até dois anos;

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

11.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

11.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

11.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

11.3.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

11.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

11.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

11.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

14.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.1.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os CONTRATANTES poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

14.1.2. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

14.2. As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 125, § 6°, III, da Lei n° 12.465, de 2011).

14.3. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 125, § 6°, IV, da Lei n° 12.465, de 2011).

14.3.1. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo (artigo 125, § 6°, VI, da Lei n° 12.465, de 2011).

14.4. Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Justiça Federal, Subseção Judiciária em Vassouras, RJ, com exclusão de qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Brasília, XX de XXXXXXX de 2013.

______________________________________________

CONTRATANTE

______________________________________________

CONTRATADA

# Text boxes

como indicado por José La Pastina:

Madeiramento do telhado.                 	Madeiramento do telhado com emendas sem

Madeiramento do telhado com pontaletes.             	Fechamento de pau-a-pique dentro do