TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2013

PROCESSO Nº 01415.001006/2013-18

O Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Cultura, neste ato representado pela Comissão Especial de Licitação, designada pela Portaria n.º 15, de 03/07/2013, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto nº 6.204, 05 de setembro de 2007 e demais legislações pertinentes, realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

Data de entrega e abertura dos envelopes: 15/10/2013

Horário: 10:00

Endereço: Rua São Paulo, 638 – Centro, 10º andar, salas 1011 a 1014, Edifício Minas Gerais – Belo Horizonte - MG, CEP: 30170-130

Credenciamento: das 09:30 horas às 10:00 horas do dia 15/10/2013

1. DO OBJETO

1.1. O objeto desta licitação é a Contratação de serviços técnicos especializados para elaboração de levantamentos, projetos, instalação de lona para cobertura do telhado e execução de escoramento e na sede do Museu Regional de Caeté, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste Edital.

1.2. A presente licitação será dividia em itens, conforme exposto abaixo, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse:

1.3. O Museu Regional de Caeté esta localizado à Rua Israel Pinheiro, 176, Centro, Caeté / MG.

1.4. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1.4.1. ANEXO I - Projeto Básico e seus respectivos anexos:

Anexo I do Projeto Básico - Caderno de Encargos

Anexo II do Projeto Básico - Notas Técnicas

Anexo III do Projeto Básico - Orçamento

Anexo IV do Projeto Básico - Caderno de Especificações

Anexo V do Projeto Básico - Relatório Fotográfico

Anexo VI do Projeto Básico - Plantas Museu Regional de Caeté

Anexo VII do Projeto Básico - Planta esquemática Lona

1.4.2. ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços

1.4.3. ANEXO III - Modelo de composição do BDI

1.4.4. ANEXO IV - Modelo de declaração de vistoria

1.4.5. ANEXO V - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação

1.4.6. ANEXO VI - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99)

1.4.7. ANEXO VII - Modelo de declaração de microempresa ou de empresa de pequeno porte.

1.4.8. ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

1.4.9. ANEXO IX - Minuta do Contrato

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, desde que cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.

2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:

2.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;

2.2.2.	Em dissolução ou em liquidação;

2.2.3.	Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;

2.2.4.	Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

2.2.5.	Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

2.2.6.	Que estejam reunidas em consórcio;

2.2.7.	Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

2.2.8.	Estrangeiras que não funcionem no País;

2.2.9.	Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.

2.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços e do exercício do cargo de preposto, e desde que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.

2.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, apresentar-se à Comissão Permanente de Licitação para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante os procedimentos relativos a este certame.

3.1.1. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão, em nome do licitante.

3.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.

3.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.

3.2.2. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individual.

3.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

4. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA

4.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de habilitação e o outro, a proposta de preços.

4.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS / MUSEU REGIONAL DE CAETÉ

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2013

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS /MUSEU REGIONAL DE CAETÉ

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2103

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 01)

5.1. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:

5.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica:

5.1.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

5.1.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

5.1.1.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

5.1.1.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

5.1.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

5.1.1.5. No caso de cooperativa:

5.1.1.5.1. A ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede;

5.1.1.5.2. O registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

5.1.1.5.3. O regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da assembléia que os aprovou;

5.1.1.5.4. Os editais de convocação das três últimas assembléias gerais extraordinárias;

5.1.1.5.5. A ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

5.1.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

5.1.2. Relativos à Qualificação Técnica:

5.1.2.1. As empresas interessadas em participar do presente certame licitatório deverão se enquadrar na linha de fornecimento de serviços 14.028 do Sistema do Cadastramento Unificado de Fornecedor – SICAF, relativa à Recuperação de Monumento Histórico/Edificação Antiga.

5.1.2.2. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.

5.1.2.3. A equipe técnica que se responsabilizará pelo serviço deve ser composta por, no mínimo:

        - 01 (um) Arquiteto ou 01 (um) Engenheiro, responsável técnico pela execução do objeto do presente Projeto Básico, com experiência na elaboração de projetos e execução de obras de restauração e estruturais em imóveis tombados, comprovada por meio de certidão de acervo técnico – CAT, emitido pelo CREA e/ou CAU;

        - 01 (um) Engenheiro Eletricista, responsável técnico pela execução do objeto do presente Projeto Básico, com experiência na execução de obras e serviços de instalações elétricas em imóveis tombados, comprovada por meio de certidão de acervo técnico – CAT, emitido pelo CREA.

        - 01 (um) Mestre ou Encarregado de obra com experiência na condução de obras de restauração, para e execução do escoramento descrito no Projeto Básico, comprovada por meio de currículo e declarações;

        - Os responsáveis técnicos e membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

        - No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

5.1.2.4. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

        - Só serão aceitas certidões de acervo técnico – CAT, supracitadas, que se refiram a atividades relacionadas com a execução de obras e serviços de restauração e instalações elétricas, consideradas as parcelas de maior relevância da obra;

5.1.2.5. Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de atestados de Capacidade Técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, relativos à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação.

        - Estes atestados deverão se referir às seguintes parcelas, conforme especificado:

          - Restauração em imóveis tombados, com área no mínimo 50% da área licitada;

          - Instalações elétricas em imóveis tombados, com área no mínimo 50% da área licitada.

5.1.2.6 Os atestados deverão estar devidamente registrados no CREA ou no CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação mediante a apresentação da correspondente CAT com registro de atestado – atividade concluída ou em andamento, ou documento equivalente, que indique o licitante como empresa contratada.

O atestado que se referir à obra ou serviço em andamento deverá mencionar explicitamente as atividades, o período e as etapas finalizadas.

5.1.2.7 Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

5.1.2.8. Declaração, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, em papel timbrado, de que efetuaram vistoria no local dos serviços a serem realizados, tomando ciência das condições, quantidades, equipamentos e técnicas necessárias para a perfeita execução do objeto do presente, conforme o modelo em anexo.

5.1.2.8.1 A vistoria deverá ser realizada, obrigatoriamente, pelo responsável técnico da empresa, devidamente credenciado mediante a apresentação dos seguintes documentos:

          - Certidão de registro da empresa na entidade profissional competente;

          - Comprovação de vínculo empregatício, por meio de cópia de sua ficha de registro de empregado e carteira profissional ou qualquer instrumento legal que comprove vínculo empregatício, no caso de funcionário, ou pelo contrato social, no caso de sócio ou diretor;

5.1.2.8.2. A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 10:00 horas às 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos telefones (31) 3651-2388.

5.1.2.8.3. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes.

5.1.2.8.4. O responsável técnico da empresa deverá comparecer ao local, impreterivelmente, na data e no horário agendados.

5.1.2.8.5. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá possuir formação na área de engenharia ou arquitetura, devido à complexidade do objeto desta licitação, bem como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

5.1.2.8.6 A declaração de vistoria só será válida no seu original ou cópia autenticada.

5.1.3. Relativa à Qualificação Econômico-Financeira:

5.1.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da sua apresentação;

5.1.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

5.1.3.2.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

5.1.3.2.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;

5.1.3.2.3. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta on line, no caso de empresas inscritas no SICAF:

LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =	______________Ativo Total_____________

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =	Ativo Circulante

Passivo Circulante

5.1.4. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

5.1.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

5.1.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

5.1.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

5.1.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

5.1.4.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros;

5.1.4.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

5.1.4.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa.

5.1.4.8. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

5.1.5. Documentos complementares:

5.1.5.1. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (artigo 32, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993).

5.1.5.2. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital.

5.2. O licitante que já estiver cadastrado no SICAF, em situação regular, até o terceiro dia útil anterior à data da abertura da sessão pública, ficará dispensado de apresentar os documentos comprobatórios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e atualizados.

5.2.1. Nesta hipótese, o licitante deverá apresentar, no envelope relativo à documentação de habilitação, declaração expressa de que está cadastrado no SICAF.

5.2.2. A verificação se dará mediante consulta on line, quando da abertura dos envelopes, devendo o resultado ser impresso, assinado pelos membros da Comissão e por todos os representantes dos licitantes presentes e anexado ao processo.

5.2.3. Na hipótese de algum documento que já conste do SICAF estar com o seu prazo de validade vencido, a Comissão verificará se o documento válido correspondente consta do envelope de habilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e das cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.

5.2.4. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação.

5.3. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.

5.3.1. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços.

5.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos exigidos neste Edital e seus Anexos.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02)

6.1. A proposta, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter:

6.1.1. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico;

6.1.2. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital;

6.1.2.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão-de-obra, materiais, equipamentos e serviços;

6.1.2.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

6.1.2.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

6.1.2.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas.

6.1.3. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

6.1.3.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;

6.1.3.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;

6.1.3.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do artigo 125, § 7°, II, da Lei n° 12.465, de 2011;

6.1.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.

6.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes.

6.2.1. Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.

6.2.2. As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da Comissão, com a devida anuência de todos os licitantes.

6.3. Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei.

6.4. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

7. DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

7.1. O licitante deverá apresentar, separadamente dos Envelopes de nº 01 e de nº 02, a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo anexo ao Edital, sob pena de desclassificação da proposta.

7.2. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no Decreto n° 6.204, de 2007, deverão apresentar a respectiva declaração, conforme modelo anexo ao Edital, separadamente dos Envelopes de nº 01 e de nº 02.

7.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.

7.2.2. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado, a Comissão poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.

7.2.2.1. A consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

7.2.2.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, a Comissão indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, sem prejuízo das penalidades incidentes.

8. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação.

8.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

8.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas.

8.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação.

8.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.

8.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ no endereço eletrônico: www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

8.4.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.4.2. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.5. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme item próprio deste Edital.

8.5.1. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes.

8.5.1.1. Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.

8.6. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.

8.7. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.

8.7.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.

8.7.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento.

8.8. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste Edital.

8.9. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

8.10. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9. DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1. Será considerado inabilitado o licitante que:

9.1.1. Não apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.

9.1.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.

9.2. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1. O critério de julgamento será o de menor preço GLOBAL

10.1.1. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo.

10.2. Será desclassificada a proposta do licitante que não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo anexo ao edital.

10.3. Também será desclassificada a proposta que:

10.3.1. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

10.3.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital;

10.3.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico;

10.3.4. Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

10.3.5. Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da Planilha Orçamentária elaborada pelo órgão, ressalvadas as hipóteses admitidas no subitem abaixo;

10.3.6. Apresentar custos unitários superiores à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal e IBGE, ou, no caso de obras e serviços rodoviários, à tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias - SICRO, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil (artigo 125, caput, da Lei n° 12.465, de 2011), ressalvadas as hipóteses a seguir admitidas;

10.3.6.1. Serão admitidos custos unitários superiores à mediana do SINAPI ou SICRO, desde que o preço global e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, já computado o percentual de BDI, fique igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referência utilizado, nos termos do artigo 125, § 6°, I, da Lei n° 12.465, de 2011;

10.3.6.2. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite fixado no subitem acima, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo, nos termos do artigo 125, § 6°, VI, da Lei n° 12.465, de 2011;

10.3.7. Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;

10.3.8. Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato;

10.3.8.1. Considera-se manifestamente inexeqüível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a. Valor orçado pela Administração.

10.3.8.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.

10.3.9. Apresentar, na composição de seus preços:

10.3.9.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossímil;

10.3.9.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;

10.3.9.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos serviços.

10.4. Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos.

10.6. Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que faça jus ao tratamento diferenciado, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007:

10.6.1. A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP.

10.6.2. As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado será notificado para, se desejar, apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.

10.6.2.1. A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em sessão pública, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da Ata ou da intimação do licitante.

10.6.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores.

10.6.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.

10.6.5. Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a ME/EPP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, permanecerá a classificação inicial.

10.7. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

a) produzidos no País;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

10.7.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados.

10.7.1.1. O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todos os licitantes então empatados.

10.7.1.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências.

10.8. Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, que faça jus ao tratamento diferenciado, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.8.1. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

10.8.2. O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase recursal.

10.8.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

10.9. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade competente para que se proceda à devida homologação e consequente adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.

12. DO CONTRATO

12.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.

12.2. Antes da assinatura do Contrato, o CONTRATANTE realizará consulta on line ao SICAF, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, nos termos do artigo 3°, § 1°, da IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

12.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista neste Edital.

12.4. Ao assinar o contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a adequação do projeto básico, sujeitando-se, em caso de alterações contratuais, à disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666 de 1993.

12.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.6. Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o Contrato.

13. DA GARANTIA FINANCEIRA

13.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias a partir da data da celebração do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.

13.2. A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b. Seguro-garantia; ou

c. Fiança bancária.

13.2.1. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais.

13.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

13.3. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito do CONTRATANTE.

13.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

13.5. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato.

13.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

13.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

13.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo CONTRATANTE, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

13.9. A garantia oferecida será liberada no prazo de 90 (noventa) dias após o cumprimento das obrigações finais contratuais, condicionada à comprovação de que a licitante vencedora pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas diretamente pela Administração.

13.10. A garantia prestada responderá subsidiariamente pelas multas aplicadas se, por qualquer motivo, a CONTRATADA não as pagar nos prazos fixados, e, deverá ser integralizada, num prazo de 30 (trinta) dias, sempre que dela for deduzido qualquer valor.

13.11. A qualquer tempo, mediante comunicação ao CONTRATANTE, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas no Edital de Tomada de Preços 02/2013 e o disposto no art. 65, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93.

13.12. A perda do valor da garantia da CONTRATADA far-se-á de pleno direito, independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas neste Contrato.

13.13. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos ao CONTRATANTE.

14. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

14.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.1.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 50% (cinquenta por cento).

14.1.2. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

14.2. As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 125, § 6°, III, da Lei n° 12.465, de 2011).

14.3. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 125, § 6°, IV, da Lei n° 12.465, de 2011).

14.3.1. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo (artigo 125, § 6°, VI, da Lei n° 12.465, de 2011).

14.4. Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital.

15. DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.

16. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1. O prazo de vigência do Contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

17. DO REAJUSTE DE PREÇOS

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1. Manter no canteiro de obras um Livro de Ocorrências/Diário de Obras, com folhas numeradas e rubricadas pela FISCALIZAÇÃO, no qual serão anotados diariamente os serviços que estiverem sendo executados assim como as ocorrências relevantes, que serão redigidas pelo empreiteiro e visadas pela FISCALIZAÇÃO. No canteiro deverá ser mantida ainda uma cópia do Contrato e das especificações de serviços.

18.2. Executar os serviços objeto da presente Contratação no prazo previsto e de acordo com as especificações nele contidas, seguindo as orientações da Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia do IBRAM e do Museu Regional de Caeté. Qualquer alteração nas atividades especificadas no presente Caderno de Encargos e no Caderno de Especificações deverá ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

18.3. Efetuar a contratação de pessoal habilitado para a execução dos serviços decorrentes deste instrumento, gerenciar a equipe e assumir todas as obrigações e ônus de empregadora, como o pagamento da remuneração e das contribuições exigidas pela previdência social, do seguro contra acidentes de trabalho e demais encargos trabalhistas.

18.4. Fornecer todos os materiais, equipamentos e pessoal necessários ao perfeito desempenho dos serviços contratados, assumindo todos os custos decorrentes deste fornecimento, inclusive tributos, contribuições fiscais e encargos trabalhistas, securitários e previdenciários.

18.5.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.

18.6. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

18.7. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993.

18.8. Assegurar ao CONTRATANTE:

18.8.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo ao CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

18.8.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

18.9. Adotar medidas que atendam, de forma eficaz, às necessidades de prevenção e combate a incêndio no canteiro de obras, mantendo extintores em número suficiente para atender à proteção de todos os locais afetados pelos serviços em questão.

18.10. Garantir a segurança no trabalho dos seus funcionários, obrigando-se, inclusive, ao fornecimento de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) adequados à execução dos serviços contratados, conforme NR nº06, do Ministério do Trabalho e Emprego, referente aos Equipamentos de Proteção Individual.

18.11. Sinalizar, com equipamento adequado e específico para tal, toda e qualquer área que ofereça perigo, risco ou possibilidade de acidente.

18.12. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico.

18.13. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

18.14. Revisar, imediatamente, sem custos adicionais, todos os serviços que se revelarem insatisfatórios.

18.15.  Cumprir todas as leis, regulamentos, posturas e normas em vigor concernentes aos serviços de sua responsabilidade, e deverá assumir as responsabilidades decorrentes de infrações destas, inclusive o pagamento de multas e obrigações com terceiros.

18.16. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

18.17. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

18.17.1. Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

18.17.2. Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

18.17.3. Florestas plantadas; e

18.17.4. Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

18.18. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

18.18.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

18.18.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata;

18.18.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença obrigatória.

18.18.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

18.19. Manter todas as áreas de trabalho sempre em condições de acesso à FISCALIZAÇÃO.

18.20. Indenizar o CONTRATANTE pelos danos que eventualmente venham a serem causados ao pessoal, bens e/ou instalações, em consequência de ato e/ou omissões decorrentes da execução dos serviços, sendo descontado o montante da indenização das faturas que a CONTRATADA vier apresentar.

18.21. Manter no local um representante, formalmente credenciado, que será o interlocutor da FISCALIZAÇÃO.

18.22. Assumir a responsabilidade exclusiva da execução dos serviços a ela empreitados.

18.23.  Atender prontamente a quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO.

18.24. A CONTRATADA deverá providenciar junto ao CREA e/ ou CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto do Caderno de Encargos, inclusive das Planilhas Orçamentárias. Também deve providenciar a aprovação dos projetos pelo IPHAN.

18.25. A CONTRATADA deverá entregar, ao CONTRATANTE, uma via das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a cada um dos projetos específicos, devidamente quitadas pela CONTRATADA.

18.26. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços.

18.27. A CONTRATADA deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão-de-obra, os meios de transporte, e demais itens necessários ao desenvolvimento de todas as etapas do Projeto.

18.28. Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o CONTRATANTE antes da execução ou alteração dos serviços correspondentes.

18.29. Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração do Projeto devem ser submetidos à avaliação do CONTRATANTE, que emitirá parecer em até 10 (dez) dias úteis, como condição indispensável ao desenvolvimento da próxima etapa.

18.30. Será de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdução das modificações necessárias à sua aprovação.

18.31.  Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação.

18.32. Os trâmites para a aprovação dos Projetos junto aos órgãos oficiais e às concessionárias de serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA, através dos autores dos Projetos.

18.33. As impropriedades apontadas pelo CONTRATANTE, e pelos órgãos de aprovação, fiscalização e controle serão corrigidas pela CONTRADA sem custo adicional para o CONTRATANTE.

18.34. A aprovação do Projeto não eximirá os autores dos Projetos das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais.

18.35. A CONTRATADA deverá encaminhar ao CONTRATANTE, cópia dos Projetos com os carimbos de aprovação e chancela dos órgãos competentes.

18.36. O CONTRATANTE deterá o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos assim como de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do CONTRATANTE.

18.37. Garantir por um ano os levantamentos e projetos contratados e por dois anos o escoramento, instalação de lona e de toldo vertical. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por eventuais reparos de defeitos decorrentes da qualidade dos materiais aplicados ou de má execução. O Termo de Garantia deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO por ocasião da solicitação do recebimento definitivo dos serviços.

18.38. O Termo de Garantia deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO por ocasião da solicitação do recebimento definitivo dos serviços.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

19.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato;

19.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

19.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que carrete em interrupção na execução do Contrato.

19.4. Efetuar os pagamentos relativos aos serviços prestados nos prazos e condições previstos no contrato.

19.5 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

19.6.Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas.

19.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

19.8. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizer necessário, de acordo com a legislação em vigor.

19.9. Rescindir o Contrato, se necessário, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

19.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

19.11. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes.

19.12. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos.

19.13. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

20. DO PAGAMENTO

20.1. O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA.

20.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

20.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

20.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

20.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

20.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo do CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos como críticos.

20.2.1.3. Juntamente com a primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.

20.2.1.4. A CONTRATADA também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

20.2.2. O CONTRATANTE terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.

20.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

20.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

20.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

20.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

20.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;

b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

20.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

20.5. Antes do pagamento, o CONTRATANTE realizará consulta on line ao SICAF e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

20.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

20.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

20.6.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

20.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

20.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

20.9. O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

20.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =	(6 / 100)

365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso

21. DA FISCALIZAÇÃO

21.1. Conforme artigo 67 da Lei n° 8.666/93, a prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por servidor do CONTRATANTE.

21.2. A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, a sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

21.3 A FISCALIZAÇÃO será exercida pela diretora do Museu Regional de Caeté e por servidor da CEMAE.

21.4 A CONTRATADA fica sujeita, onde se aplicar, às penalidades constantes na Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, em caso de não cumprimento de suas obrigações.

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

22.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização do CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

22.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

22.2. O CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

22.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

22.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

22.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere este subitem não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado ao CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.

22.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

23. DA RESCISÃO DO CONTRATO

23.1. O Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

23.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

23.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

23.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

23.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

23.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

23.4.3. Indenizações e multas.

24. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO

24.1 O valor estimado para a contratação dos serviços previstos no Projeto Básico é de R$ 211.461,17 (duzentos e onze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos).

24.2. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 42207/423002

Fonte: 0100

Programa de Trabalho: 13.392.2027.211F.0001

Elemento de Despesa: 33.90.39

PTRES: 066498

PI: 3MMM0320001

24.3. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em apostilamento.

25. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

25.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a. Multa moratória de até 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 15 (quinze) dias.

25.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

25.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total da contratação;

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Instituto Brasileiro de Museus pelo prazo de até dois anos;

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

25.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

25.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

25.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

25.3.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

25.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

25.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

25.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

25.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

25.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

25.6.1. Caso o CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

25.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

25.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

26. DOS RECURSOS

26.1. Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os seguintes recursos:

26.1.1. Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da lavratura da ata de reunião, nos casos de:

26.1.1.1. habilitação ou inabilitação da licitante;

26.1.1.2. julgamento das propostas;

26.1.1.3. anulação ou revogação da licitação;

26.1.1.4. indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

26.1.1.5. rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos  a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666, de 1993;

26.1.1.6. aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

26.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

26.1.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, no caso de declaração de inidoneidade por decisão do Ministro de Estado.

26.2. Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar contra-razões no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

26.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado.

26.3.1. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do recebimento do recurso.

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão responsável pela presente licitação, por meio do e-mail: licitacao@museus.gov.br em até 05 (cinco) dias consecutivos anteriores à data de abertura do certame.

27.1.1. As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por e-mail, após esgotado o prazo de consulta.

27.2. As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições legais, especialmente da Lei nº 8.666, de 1993, nos seguintes termos:

27.2.1. Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo à Administração responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis;

27.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura dos envelopes de habilitação; do contrário, a comunicação não terá o efeito de recurso.

27.2.2.1. A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação até o trânsito em julgado da decisão correspondente.

27.3. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação.

27.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

27.5. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.

27.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

27.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão em contrário.

27.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

27.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

27.10. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

27.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

27.13. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

27.14. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.

27.15. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço: Rua São Paulo, 638 – Centro, 10º andar, salas 1011 a 1014, Edifício Minas Gerais – Belo Horizonte - MG, CEP: 30170-130, nos dias úteis, no horário das 10:00 horas às 17:00 horas.

27.15.1. O Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.

27.16. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no órgão, situado no endereço: Rua São Paulo, 638 – Centro, 10º andar, salas 1011 a 1014, Edifício Minas Gerais – Belo Horizonte - MG, CEP: 30170-130, nos dias úteis, no horário das 10:00 horas às 17:00 horas.

27.17. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

27.18. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

27.19. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro.

Brasília,        de setembro de 2013.

Diego Fernandes do Nascimento

Presidente da Comissão Especial de Licitação

Edifício CNC III
Setor Bancário Norte, Quadra 2 Bloco N

Brasília-DF - 70040-020

PROJETO BÁSICO CEMAE/DEPMUS/IBRAM

Nº 04 / 2013

MUSEU REGIONAL DE CAETÉ

Rua Israel Pinheiro, 176 – Centro – Caeté/MG - 34800-000

Telefone: (31) 3651-2388

#### CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS, PROJETOS, INSTALAÇÃO DE LONA PARA COBERTURA DO TELHADO E EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO NA SEDE DO MUSEU REGIONAL DE CAETÉ

- OBJETO

  - Contratação de serviços técnicos especializados para elaboração de levantamentos, projetos, instalação de lona para cobertura do telhado e execução de escoramento na sede do Museu Regional de Caeté.

- OBJETIVO

  - Preservar as características estruturais, formais e estéticas do museu, que está passando por um processo intenso de deterioração.

- JUSTIFICATIVA

  - O Museu Regional de Caeté, situado na região metropolitana de Belo Horizonte, está instalado num antigo casarão do final do século XVIII. Também conhecida como Casa Setecentista, a edificação pertenceu, entre outros, ao primeiro Barão de Catas Altas, João Batista Ferreira Coutinho, proprietário da lendária mina de ouro do Congo Soco.

  - Exemplar significativo da arquitetura civil do período colonial no município de Caeté, a edificação foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1950, por meio do processo 0429-T. Foi inscrita no Livro do Tombo de Belas Artes (número de inscrição 383, volume 01, folha 75) em 28 de maio de 1950.

  - Em 1950, a casa foi adquirida pelo antigo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional com o objetivo de recuperar seu avançado estado de deterioração. Foi tombada e passou por sucessivos processos de restauração a fim de transformá-la em museu.

  - Foi inaugurado em 17 de fevereiro de 1979 e desde então conta com um acervo formado por objetos de arte popular e de arte sacra, dos séculos XVIII e XIX. O Museu desenvolve ainda um importante trabalho de pesquisa, preservação e difusão das artes populares da região, incluindo oficinas voltadas para comunidade local.

  - Considerando-se os problemas nas instalações físicas no Museu Regional de Caeté, realizou-se, por solicitação da diretoria do referido museu, 4(quatro) vistorias técnicas que resultaram em Relatórios e Nota Técnica, quais sejam:

Janeiro de 2011 – Vistoria realizada pela Defesa Civil de Caeté

O Relatório apontou problemas como: queda de parte do muro de contenção, rachaduras e estufamentos no muro. Sugeriu-se a contratação de firma especializada com o objetivo de apontar solução técnica para o muro.

Março de 2011 – Vistoria realizada por arquitetas técnicas do Ibram

Em função do desmoronamento de parte do muro, o Relatório da Visita Técnica compreendeu a Identificação dos danos e apontou soluções para os problemas de drenagem e do muro, que servirão de embasamento para a contratação do projeto executivo de engenharia, já que o Ibram não dispõe de engenheiros civis em seu quadro.  Ressaltou-se também o caráter emergencial nos reparos das instalações hidráulicas do tanque do anexo.

Junho de 2011 – Relatório de vistoria elaborado por engenheiro técnico do Iphan

O Relatório definiu o estado de conservação do imóvel sede do museu como bastante ruim, apontando uma série de patologias graves, inclusive estruturais. Apresenta-se um diagnóstico, com levantamento fotográfico, das patologias nas estruturas, vedações, forros, cobertura e pisos. Na conclusão, tem-se que: os danos apresentados referem-se basicamente à ação dos cupins e umidade e o comprometimento é maior nos elementos da estrutura autônoma de madeira. Recomendou-se a elaboração de um projeto para restauração integral do imóvel e, como medida preventiva, recomendou-se também a recomposição dos trechos mais danificados das vedações, no sentido de minimizar o efeito danoso da incidência de água pluvial e a calefação das esquadrias.

Fevereiro de 2012 – Vistoria realizada pela Defesa Civil de Caeté

No Relatório apontou-se o agravamento dos problemas na estrutura física da edificação incluindo, dentre outros: afundamento de piso, deslocamento de parede, trincas, rachaduras e exposição da fiação elétrica. Diante de tal quadro, e  apontando o caráter evolutivo dos referidos problemas, sugeriu-se a suspensão temporária das atividades no museu.

Outubro de 2012 - Visita técnica realizada por arquitetas técnicas do Ibram

A visita técnica teve como objetivos:

- Acordar procedimentos junto à direção e corpo técnico do Museu Regional de Caeté, com vistas a efetivar a interrupção das visitas à exposição de longa duração, em atendimento às determinações da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Caeté e Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Minas Gerais;

- Averiguar os danos estruturais no edifício principal do Museu Regional de Caeté;

Durante a visita foram observados os pontos críticos do estado de conservação do museu

Telhado - Conforme relato dos servidores do museu, o telhado da Casa Setecentista apresenta goteiras que atingem diversos cômodos da edificação, situação que sofre agravamento no período de chuvas, devido à intensa pluviosidade da região. A solução emergencial de colocação de lona no telhado é acertada na medida em que se protege o bem no período de chuvas. A retirada dos forros de taquara permitirá a visualização do estado de conservação das estruturas de madeira nos trechos de maior incidência de infiltrações das águas pluviais. Isso possibilitará a elaboração do projeto de restauro da edificação.

Estrutura - Foram verificados diversos pontos com rachaduras e fissuras nas paredes. Além disso, na fachada lateral esquerda, foi observada a dilatação do acabamento da vedação que, devido ao acúmulo de água, está ocasionando o desprendimento do reboco. Nessa mesma fachada, foi observada a redução da seção de um dos esteios. As consequências desse recalque são observadas no interior da edificação, onde é possível notar rachadura na vedação. Na laje do porão, observou-se oxidação da estrutura da laje do sanitário. A estrutura de madeira da cobertura apresenta problemas devido ao desgaste dos frechais. A estrutura em madeira que sustenta os forros tem pontos sensíveis devido ao ataque de térmitas, que atingiram também a estrutura de parede de pau-a-pique. Nesse caso, antes de qualquer intervenção, mostra-se fundamental a elaboração de um projeto estrutural que contenha especificações técnicas assinadas por um engenheiro civil com experiência em intervenções em edifícios com estrutura de madeira autônoma e vedações em elementos de terra crua. O projeto deve apresentar as causas dos danos existentes e especificar serviços para uma obra de restauro, considerando os pontos evidenciados na vistoria realizada.

Projetos de instalações gerais – Há necessidade de contratação de levantamento cadastral e mapeamento de danos, tendo em vista que o levantamento disponível no Ibram encontra-se incompleto e desatualizado. Projetos para instalações gerais também se mostram necessários para adequação à realidade existente hoje no museu. A necessidade de reforma da rede elétrica foi citada pelos funcionários do museu, visto que esta não suporta a demanda os equipamentos instalados, sendo frequente a queima de lâmpadas. O sistema de alarme e os sensores de fumaças se encontram inoperantes e a iluminação existente é inadequada às necessidades da instituição. Nos novos projetos, deverá ser feita a compatibilização com as instalações existentes e a preocupação com respeito aos critérios de intervenção mínima previstos no tombamento do imóvel.

Muro e drenagem do terreno - O comprometimento da estrutura do muro, conforme constatado em visita técnica e com solução elaborada em projeto básico deverá ser objeto de projeto executivo, com previsão de execução das ações de reparo, fortalecimento da estrutura autoportante do muro, otimização da drenagem superficial do terreno e minimização da incidência de água pluvial no muro e organização da cobertura vegetal do terreno.

Outros aspectos - Os sanitários de uso público localizados no pavimento térreo estão desativados devido a vazamentos e danos estruturais conforme relatado. No pavimento superior, foi discutida pelos funcionários a possibilidade de reforma dos banheiros, modificando seu uso para criação de uma nova sala expositiva que poderia ser utilizada para exposições temporárias.

A questão da acessibilidade deverá ser pensada no museu, com elaboração de projeto de circulação vertical e adequação da circulação horizontal no terreno da edificação, entre o museu e os edifícios anexos. Foi sugerido pelos servidores do museu a possibilidade de proibir o estacionamento de veículos na via existente na fachada principal do museu, devido ao prejuízo da visibilidade da edificação.

- RESULTADOS ESPERADOS

  - Elaboração de levantamento cadastral, mapeamento de danos, levantamento topográfico, projeto executivo de restauro, projeto paisagístico, diagnóstico e projeto estrutural, projeto executivo de muro de arrimo e sistema de drenagem, projetos de instalações gerais, projeto luminotécnico, instalação de lona na coberta, escoramento da estrutura e instalação de toldo vertical enrolável no anexo.

A elaboração dos projetos possibilitará a execução das obras de restauro numa segunda etapa. Em relação à instalação de lona e escoramento, assegurarão que os danos na estrutura física do museu não serão agravados enquanto se aguarda a execução das obras.

- PRODUTOS / SERVIÇOS

  - Os serviços abrangerão a sede do Museu Regional de Caeté, cujas áreas a serem consideradas são:

|  | ÁREA (m²) |
| --- | --- |
| Edifício Sede - Porão | 42,00 |
| Edifício Sede – 1° pavimento | 141,00 |
| Edifício Sede – 2 °pavimento | 141,00 |
| Edifício Sede – Total | 324,00 |
| Anexo 1 | 74,00 |
| Anexo 2 | 65,00 |
| Terreno | 814,00 |
| Área livre | 534,00 |

Estas medidas deverão ser conferidas no local.

  - Deverão ser executados os seguintes serviços, descritos no Caderno de Especificações Técnicas em anexo:

    - LEVANTAMENTO CADASTRAL E MAPEAMENTO DE DANOS: apresentará o dimensionamento do estado atual da construção, incluindo as edificações pertencentes ao complexo do Museu. No mapeamento de danos serão identificados e representados os danos causados no imóvel consistindo num diagnóstico do estado físico de seus elementos, marcando e classificando todas as deformações estruturais e patologias dos materiais de acordo com a codificação e normas para os projetos de restauração. Deverá ser elaborado memorial descritivo contendo informações pertinentes para a execução dos serviços.

    - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO: abrangerá toda a área do terreno do museu, compreendendo 814 m².

    - PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURO INCLUINDO ACESSIBILIDADE: Apresentará as especificações das intervenções necessárias para a restauração do prédio e as modificações necessárias para as atuais demandas de uso, quando necessário. Tudo de acordo com as normas nacionais e internacionais de preservação de bens culturais e de acessibilidade e com as diretrizes específicas do Ibram descritas no Caderno de Especificações Técnicas.

    - DIAGNÓSTICO E PROJETO ESTRUTURAL: nessa etapa serão identificados os danos estruturais que atingem a edificação, assim como suas causas, e será elaborado um projeto de reforço estrutural visando a conservação do imóvel. O projeto estrutural deverá conter especificações técnicas assinadas por um engenheiro civil com experiência em intervenções em edifícios com estrutura de madeira autônoma e vedações em elementos de terra crua. Deve apresentar as causas dos danos existentes e especificar serviços para uma obra de restauro, considerando alguns pontos já evidenciados na vistoria e descritos na Nota Técnica em anexo.

    - PROJETO EXECUTIVO DO MURO DE ARRIMO E SISTEMA DE DRENAGEM: deverá ser elaborado projeto executivo de contenção do muro de arrimo, drenagem do terreno e esgotamento do tanque do prédio anexo para o Museu Regional de Caeté. Os projetos executivos, detalhes construtivos e especificações técnicas devem ser devidamente respaldados na legislação vigente, de forma a viabilizar a aprovação do projeto pelo IPHAN, a elaboração dos editais de licitação, a contratação e a fiscalização das obras e serviços especializados. A Nota Técnica 07/2011/CEMAE/DEPMUS/IBRAM em anexo deve servir de base para a elaboração do projeto executivo.

    - PROJETOS DE INSTALAÇÕES GERAIS (ELÉTRICA, REDE, LÓGICA, TELEFONE, SOM, SEGURANÇA, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO e SPDA - sistema de proteção contra descargas atmosféricas): Os projetos deverão ser elaborados considerando a necessidade de reforma da rede elétrica, visto que esta não suporta a demanda os equipamentos instalados, sendo frequente a queima de lâmpadas. O sistema de alarme e os sensores de fumaças se encontram inoperantes e a iluminação existente é inadequada às necessidades da instituição. Nos novos projetos, deverá ser feita a compatibilização com as instalações existentes e a preocupação com respeito aos critérios de intervenção mínima previstos no tombamento do imóvel. Os projetos de rede e lógica deverão ser elaborados de acordo com orientações da CEMAE/IBRAM.

    - PROJETO PAISAGÍSTICO: será elaborado um projeto paisagístico para as áreas externas do museu. Para isso, devem ser levadas em consideração todas as características do espaço em questão, através da análise do estilo arquitetônico, dos tipos de solo, do clima predominante, da exposição ao sol/sombra, da disponibilidade hídrica, da topografia, das espécies nativas e adaptáveis. Definindo isso, será apontada a vegetação mais adequada para o lugar, bem como espaços para passeios e canteiros.

    - PROJETO LUMINOTÉCNICO: deverá ser elaborado um projeto de iluminação artificial para as áreas internas e externas do museu. Serão previstas lâmpadas, luminárias e acessórios adequadados e de acordo com as normas técnicas vigentes para obter o resultado pretendido.

    - PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO: o projeto deverá possibilitar o dimensionamento e instalação do sistema de Segurança Contra Incêndio e Pânico, de acordo com as especificações técnicas do CORPO DE BOMBEIROS, ABNT,Ministério e Leis vigentes.

    - INSTALAÇÃO DE LONA KP 1000 PARA COBERTURA DO TELHADO: a lona deverá ser instalada para proteger o bem no período de chuvas enquanto se aguarda a execução das obras de restauro.

    - ESCORAMENTO: para o escoramento haverá a retirada dos forros de taquara, permitindo uma visualização do estado de conservação das estruturas de madeira nos trechos de maior incidência de infiltrações das águas pluviais. O escoramento assegurará a manutenção da integridade do imóvel e afastará possíveis riscos enquanto se aguarda a execução das obras de restauro.

- GARANTIA DO SERVIÇO

  - Os serviço descritos terão garantia de:

    - 1 (um) ano no que se refere a levantamentos e projetos. Neste período, o CONTRATANTE poderá solicitar visitas técnicas e ajustes nos citados produtos.

    - 2 (dois) anos no que se refere aos serviços de instalação de lona e escoramento.

  - Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá providenciar todas as medidas necessárias à manutenção da qualidade do serviço contratado.

- METODOLOGIA

  - Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços descritos no presente Projeto Básico, sob a supervisão e o acompanhamento da Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia do IBRAM/DF.

- APROVAÇÃO JUNTO AO IPHAN E  DEMAIS ÓRGÃOS

  - A CONTRATADA se responsabilizará pela aprovação do projeto perante o IPHAN e demais órgãos municipais e estaduais, Corpo de Bombeiros e concessionárias de serviços públicos locais.

  - O estudo preliminar e o projeto básico deverão ser apresentados para fins de consulta prévia;

  - O projeto executivo deverá ser apresentado para fins de aprovação definitiva.

  - A CONTRATADA providenciará junto ao CREA e CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto deste Projeto Básico, inclusive das Planilhas orçamentárias.

  - Todas as alterações solicitadas deverão ser discutidas com a FISCALIZAÇÃO, e deverão ser implementadas antes da entrega do produto final.

- ESTIMATIVA DE CUSTOS E RECURSOS ORCAMENTÁRIOS / FINANCEIROS

  - O valor estimado para a contratação dos serviços previstos neste Projeto Básico é de R$ 211.461,17 (duzentos e onze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos).

- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO

  - O prazo previsto para execução dos serviços é de 150 (cento e cinquenta) dias.

  - O pagamento será feito contra a entrega dos serviços contratados, de acordo com cronograma físico financeiro anexo, que deverá ser apresentado junto com a proposta da empresa e recebido pela FISCALIZAÇÃO.

- RESPONSABILIDADE DA GESTÃO

11.1. A diretora do Museu Regional de Caeté, Sra. Sra. Sonia Maria Barbosa, é a responsável pela gestão do serviço contratado, compreendendo o acompanhamento e controle dos gastos com a prestação dos serviços.

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (PTRES E PI)

Gestão/Unidade: 42207/423002

Fonte: 0100

Programa de Trabalho: 13.392.2027.211F.0001

Elemento de Despesa: 33.90.39

PTRES: 066498

PI: 3MMM0320001

Brasília,      de setembro de 2013.

Flávia Pedrosa Pereira

Chefe de Divisão

CEMAE/DEPMUS/IBRAM

SIAPE nº 812722

De acordo. Encaminhe-se para as providências cabíveis.

Luciana Palmeira da Silva

Diretora Substituta

# DEPMUS/IBRAM

SIAPE nº 1814785

Edifício CNC III
Setor Bancário Norte, Quadra 2 Bloco N

Brasília-DF - 70040-020

MUSEU REGIONAL DE CAETÉ

Rua Israel Pinheiro, 176 – Centro – Caeté/MG - 34800-000

Telefone: (31) 3651-2388

PROJETO BÁSICO CEMAE/DEPMUS/IBRAM-DF

Nº04/2013

#### CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS, PROJETOS, INSTALAÇÃO DE LONA PARA COBERTURA DO TELHADO E EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO NA SEDE DO MUSEU REGIONAL DE CAETÉ

.

ANEXO 1: CADERNO DE ENCARGOS

- CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA

  - As empresas interessadas em participar do presente certame licitatório deverão se enquadrar na linha de fornecimento de serviços 14.028 do Sistema do Cadastramento Unificado de Fornecedor – SICAF, relativa à Recuperação de Monumento Histórico/Edificação Antiga.

  - . Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.

  - . A equipe técnica que se responsabilizará pelo serviço deve ser composta por, no mínimo:

    - 01 (um) Arquiteto ou 01 (um) Engenheiro, responsável técnico pela execução do objeto do presente Projeto Básico, com experiência na elaboração de projetos e execução de obras de restauração e estruturais em imóveis tombados, comprovada por meio de certidão de acervo técnico – CAT, emitido pelo CREA e/ou CAU;

    - 01 (um) Engenheiro Eletricista, responsável técnico pela execução do objeto do presente Projeto Básico, com experiência na execução de obras e serviços de instalações elétricas em imóveis tombados, comprovada por meio de certidão de acervo técnico – CAT, emitido pelo CREA.

    - 01 (um) Mestre ou Encarregado de obra com experiência na condução de obras de restauração, para e execução do escoramento descrito no Projeto Básico, comprovada por meio de currículo e declarações;

    - Os responsáveis técnicos e membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

    - No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

  - . Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

    - Só serão aceitas certidões de acervo técnico – CAT, supracitadas, que se refiram a atividades relacionadas com a execução de obras e serviços de restauração e instalações elétricas, consideradas as parcelas de maior relevância da obra;

  - Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de atestados de Capacidade Técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, relativos à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação.

    - Estes atestados deverão se referir às seguintes parcelas, conforme especificado:

      - Restauração em imóveis tombados, com área no mínimo 50% da área licitada;

      - Instalações elétricas em imóveis tombados, com área no mínimo 50% da área licitada.

  - Os atestados deverão estar devidamente registrados no CREA ou no CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação mediante a apresentação da correspondente CAT com registro de atestado – atividade concluída ou em andamento, ou documento equivalente, que indique o licitante como empresa CONTRATADA.

  - O atestado que se referir à obra ou serviço em andamento deverá mencionar explicitamente as atividades, o período e as etapas finalizadas.

  - Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

- DECLARAÇÃO DE VISTORIA

  - As empresas participantes deverão apresentar declaração, em papel timbrado, de que efetuaram vistoria no local dos serviços a serem realizados, tomando ciência das condições, quantidades, equipamentos e técnicas necessárias para a perfeita execução do objeto do presente, conforme o modelo em anexo.

  - A vistoria ao local onde serão realizados os serviços deverá ser previamente agendada pelo telefone (31) 3651-2388, e efetuada no Museu Regional de Caeté, situado na Rua Israel Pinheiro, 176 – Centro – Caeté/MG, com a Sra. Sra. Sonia Maria Barbosa, responsável pelo museu em questão.

  - A vistoria deverá ser realizada, obrigatoriamente, pelo responsável técnico da empresa, devidamente credenciado mediante a apresentação dos seguintes documentos:

    - Certidão de registro da empresa na entidade profissional competente;

    - Comprovação de vínculo empregatício, por meio de cópia de sua ficha de registro de empregado e carteira profissional ou qualquer instrumento legal que comprove vínculo empregatício, no caso de funcionário, ou pelo contrato social, no caso de sócio ou diretor;

  - A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 10:00 horas às 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos telefones (31) 3651-2388.

  - O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes.

  - O responsável técnico da empresa deverá comparecer ao local, impreterivelmente, na data e no horário agendados.

  - Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá possuir formação na área de engenharia ou arquitetura, devido à complexidade do objeto desta licitação, bem como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

  - A declaração de vistoria só será válida no seu original ou cópia autenticada.

- DA EXECUÇÃO

  - A CONTRATADA deverá estar permanentemente atenta ao fato de que os serviços contratados serão realizados em um edifício tombado em nível federal que funciona como instituição museológica, cujo acervo deve ser preservado e protegido. Assim sendo, deverá a CONTRATADA responsabilizar-se pela conduta de seus funcionários com relação ao edifício e a seu acervo, mantendo uma atenção especial durante todo o período da intervenção CONTRATADA, de modo a garantir a preservação de todos os elementos construtivos do edifício, bem como a segurança de seu acervo e de seus usuários.

  - Devem nortear a execução de todo e qualquer serviço os princípios de intervenção mínima e de preservação máxima dos materiais e das técnicas originais dos edifícios em questão.

  - Os serviços deverão ser executados em dias corridos, conforme cronograma previamente acordado com o CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA deverá informar o horário de trabalho, o qual só poderá ser alterado com prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.

  - A ordem de execução dos serviços encontra-se sugerida no cronograma físico-financeiro. Esta poderá ser alterada, com a autorização da FISCALIZAÇÃO, desde que sejam atendidas as necessidades de remanejamento interno do acervo, conforme a conveniência do museu.

  - O cronograma de execução dos serviços deverá levar em conta todos os fatores que possam vir a prejudicar o ritmo dos trabalhos.

  - Os serviços deverão ser executados por profissionais de comprovada competência.

  - Deverá ser prevista a inclusão de pessoas da comunidade local na mão-de-obra a ser CONTRATADA para a execução dos serviços em questão (operários, pessoas para trabalhar na triagem do material, etc.).

  - Os funcionários deverão trabalhar devidamente uniformizados e identificados através de crachás.

  - A lista de funcionários deverá ser fornecida à FISCALIZAÇÃO com número de identificação e cópia dos documentos de cada um deles. Qualquer alteração na lista de funcionários deverá ser notificada à FISCALIZAÇÃO, que se reserva o direito de solicitar, mediante justificativa, a substituição de qualquer dos funcionários. Essa substituição deverá ser efetuada em 48 horas, a partir do registro no diário de obras.

  - Durante a realização dos serviços contratados deverão ser envidados esforços pela CONTRATADA para minimizar o impacto sobre as atividades do CONTRATANTE.

  - Quando da execução dos serviços houver impacto ou possível interferência sobre as atividades do CONTRATANTE, a CONTRATADA obriga-se a informar formalmente à diretoria do Museu Regional de Caeté, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas sobre o acontecimento, indicando o prazo em que será restabelecido o serviço afetado.

  - Todos os materiais utilizados deverão ser submetidos à FISCALIZAÇÃO para prévia aprovação.

  - Durante a execução dos serviços, havendo qualquer dúvida quanto aos padrões ou técnicas, a CONTRATADA deverá consultar a FISCALIZAÇÃO.

  - Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 – Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

  - O Projeto completo, constituído por todos os Projetos específicos devidamente harmonizados entre si, será, de preferência, coordenado pelo autor do Projeto de Restauro, de modo a compatibilizar todos os Projetos e demais atividades técnicas, promover ou facilitar as consultas e informações entre os autores dos Projetos específicos e solucionar as interferências entre os elementos dos diversos sistemas da edificação;

  - O autor ou responsável técnico designado, deverá prestar assessoramento no momento da execução do projeto para o qual foi elaborado, realizando visitas técnicas sempre que solicitado e formalizado pelo CONTRATANTE.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Manter no canteiro de obras um Livro de Ocorrências/Diário de Obras, com folhas numeradas e rubricadas pela FISCALIZAÇÃO, no qual serão anotados diariamente os serviços que estiverem sendo executados assim como as ocorrências relevantes, que serão redigidas pelo empreiteiro e visadas pela FISCALIZAÇÃO. No canteiro deverá ser mantida ainda uma cópia do Contrato e das especificações de serviços.

  - Executar os serviços objeto do presente Projeto Básico no prazo previsto e de acordo com as especificações nele contidas, seguindo as orientações da Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia do IBRAM e do Museu Regional de Caeté. Qualquer alteração nas atividades especificadas no presente Caderno de Encargos e no Caderno de Especificações deverá ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

  - Efetuar a contratação de pessoal habilitado para a execução dos serviços decorrentes deste instrumento, gerenciar a equipe e assumir todas as obrigações e ônus de empregadora, como o pagamento da remuneração e das contribuições exigidas pela previdência social, do seguro contra acidentes de trabalho e demais encargos trabalhistas.

  - Fornecer todos os materiais, equipamentos e pessoal necessários ao perfeito desempenho dos serviços contratados, assumindo todos os custos decorrentes deste fornecimento, Inclusive tributos, contribuições fiscais e encargos trabalhistas, securitários e previdenciários.

  - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.

  - Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

  - Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993.

  - Assegurar ao CONTRATANTE:

    - O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo ao CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

    - Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

  - Adotar medidas que atendam, de forma eficaz, às necessidades de prevenção e combate a incêndio no canteiro de obras, mantendo extintores em número suficiente para atender à proteção de todos os locais afetados pelos serviços em questão.

  - Garantir a segurança no trabalho dos seus funcionários, obrigando-se, inclusive, ao fornecimento de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) adequados à execução dos serviços contratados, conforme NR nº06, do Ministério do Trabalho e Emprego, referente aos Equipamentos de Proteção Individual.

  - Sinalizar, com equipamento adequado e específico para tal, toda e qualquer área que ofereça perigo, risco ou possibilidade de acidente.

  - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico;

  - Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

  - Revisar, imediatamente, sem custos adicionais, todos os serviços que se revelarem insatisfatórios.

  - Cumprir todas as leis, regulamentos, posturas e normas em vigor concernentes aos serviços de sua responsabilidade, e deverá assumir as responsabilidades decorrentes de infrações destas, inclusive o pagamento de multas e obrigações com terceiros.

  - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

  - Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

    - manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

    - supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

    - florestas plantadas; e

    - outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

  - Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

    - Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

    - Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata;

    - Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença obrigatória.

    - Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

  - Manter todas as áreas de trabalho sempre em condições de acesso à FISCALIZAÇÃO.

  - Indenizar ao CONTRATANTE pelos danos que eventualmente venham a ser causados ao pessoal, bens e/ou instalações, em conseqüência de ato e/ou omissões decorrentes da execução dos serviços, sendo descontado o montante da indenização das faturas que a CONTRATADA vier apresentar.

  - Manter no local um representante, formalmente credenciado, que será o interlocutor da FISCALIZAÇÃO.

  - Assumir a responsabilidade exclusiva da execução dos serviços a ela empreitados.

  - Atender prontamente a quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO.

  - A CONTRATADA deverá providenciar junto ao CREA e CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto deste Caderno de Encarogos, inclusive das Planilhas orçamentárias. Também deve providenciar a aprovação dos projetos pelo IPHAN.

  - A CONTRATADA deverá entregar, ao Contratante, uma via das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a cada um dos Projetos específicos, devidamente quitadas pela CONTRATADA.

  - A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços.

  - A CONTRATADA deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão-de-obra, os meios de transporte, e demais itens necessários ao desenvolvimento de todas as etapas do Projeto.

  - Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o CONTRATANTE antes da execução ou alteração dos serviços correspondentes.

  - Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração do Projeto devem ser submetidos à avaliação do CONTRATANTE, que emitirá parecer em até 10 (dez) dias úteis, como condição indispensável ao desenvolvimento da próxima etapa.

  - Será de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdução das modificações necessárias à sua aprovação.

  - Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação.

  - Os trâmites para a aprovação dos Projetos junto aos órgãos oficiais e às concessionárias de serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA, através dos autores dos Projetos.

  - As impropriedades apontadas pelo CONTRATANTE, e pelos órgãos de aprovação, fiscalização e controle serão corrigidas pela CONTRATADA sem custo adicional para o CONTRATANTE.

  - A aprovação do Projeto não eximirá os autores dos Projetos das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais.

  - A CONTRATADA deverá encaminhar ao CONTRATANTE, cópia dos Projetos com os carimbos de aprovação e chancela dos órgãos competentes.

  - O Contratante deterá o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos assim como de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do CONTRATANTE.

  - Garantir por um ano os levantamentos e projetos contratados e por dois anos o escoramento, instalação de lona e de toldo vertical. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por eventuais reparos de defeitos decorrentes da qualidade dos materiais aplicados ou de má execução.

  - O Termo de Garantia deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO por ocasião da solicitação do recebimento definitivo dos serviços.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Cumprir fielmente as disposições do Contrato;

  - Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

  - Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução do Contrato.

  - Efetuar os pagamentos relativos aos serviços prestados nos prazos e condições previstos no contrato.

  - Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

  - Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas.

  - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

  - Aplicar as sanções administrativas, quando se fizer necessário, de acordo com a legislação em vigor.

  - Rescindir o Contrato, se necessário, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

  - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

  - Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes.

  - Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos.

  - Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E PENALIDADES

  - Conforme artigo 67 da Lei n° 8.666/93, a prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por servidor do CONTRATANTE.

  - A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, a sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

  - A FISCALIZAÇÃO será exercida pela diretora do Museu Regional de Caeté e por servidor da CEMAE.

  - A CONTRATADA fica sujeita, onde se aplicar, às penalidades constantes na Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, em caso de não cumprimento de suas obrigações.

NUP 01415.000858/2013-98

Rua da Imprensa 16 / 7º andar - Centro

20030-010 - Rio de Janeiro / RJ

PROJETO BÁSICO CEMAE/DEPMUS/IBRAM-RJ

Nº 04 / 2013

#### CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS, PROJETOS, INSTALAÇÃO DE LONA PARA COBERTURA DO TELHADO E EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO NA SEDE DO MUSEU REGIONAL DE CAETÉ

ANEXO 2: NOTAS TÉCNICAS

|  | NOTA TÉCNICA /CEMAE/DEPMUS/IBRAM | Nº 01/2013 |
| --- | --- | --- |
|  | Museu Regional de Caeté e Museu do Ouro/Casa Borba Gato Vistoria técnica da CEMAE | Data: 03 de janeiro de 2013 |

Este documento tem por objetivo relatar a vistoria técnica realizada no Museu Regional de Caeté,

entre os dias 22 e 24 de outubro do ano de 2012 e o Museu do Ouro e Casa Borba Gato, nos dias

25 e 26 do mesmo mês. Essa visita foi agendada com os seguintes objetivos:

Acordar procedimentos junto à direção e corpo técnico do Museu Regional de Caeté,

com vistas a efetivar a interrupção das visitas à exposição de longa duração, em

atendimento às determinações da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil da

Prefeitura Municipal de Caeté e Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e

Artístico Nacional de Minas Gerais;

Averiguar os danos estruturais no edifício principal do Museu Regional de Caeté,

Viabilizar tecnicamente a análise das propostas de trabalho encaminhadas pela

empresa Objetiva1 para ambos os museus.

A vistoria técnica teve inicio no dia 22 de outubro, após chegada ao Museu Regional de Caeté onde

foi realizada visita com acompanhamento dos funcionários e da diretora Sônia Barbosa. Durante a

visita foram observados os pontos críticos do estado de conservação do museu. No Museu do Ouro

as atividades foram iniciadas no dia 25, através de reunião com o diretor do museu, Ricardo de

Alfredo Carvalho Rosa, onde foram levantadas as necessidades específicas do museu.

As questões atinentes à arquitetura do Museu Regional de Caeté eram acompanhadas pela Divisão

de Espaços Museais e Arquitetura, parte integrante da Coordenação de Arquitetura, Espaços

Museais e Expografia (CEMAE) no Rio de Janeiro. Com a mudança de coordenação, fez-se uma

nova divisão de trabalhos, e a partir de Agosto de 2012 os museus (unidades 2 e 3) de Minas

Gerais ficaram sob a responsabilidade da Divisão de Expografia, em Brasília.

1.	MUSEU REGIONAL DE CAETÉ

1.1. Contextualização

O Museu Regional de Caeté está localizado na Rua Israel Pinheiro, nº 176, no centro da cidade de

Caeté/MG. Instalado em uma casa construída no final do século XVIII, o museu guarda um acervo

composto por mobiliário e objetos de época, além de peças de arte popular e de arte sacra de

1 A empresa Objetiva Comércio e Serviços em Construção Ltda ME atenderia ao Instituto Brasileiro de

Museus, em função do Acordo de Cooperação Técnica MinC/IPHAN/IBRAM/FUNARTE/FBN/FCRB,

processo 01400.014240/2010-21.

|  | NOTA TÉCNICA /CEMAE/DEPMUS/IBRAM | Nº 01/2013 |
| --- | --- | --- |
|  | Museu Regional de Caeté e Museu do Ouro/Casa Borba Gato Vistoria técnica da CEMAE | Data: 03 de janeiro de 2013 |
|  | ÁREA m²) |
| Edifício Sede - Porão | 42,00 |
| Edifício Sede – 1° pavimento | 141,00 |
| Edifício Sede – 2 °pavimento | 141,00 |
| Edifício Sede – Total | 324,00 |
| Anexo 1 | 74,00 |
| Anexo 2 | 65,00 |
| Terreno | 814,00 |
| Área livre | 534,00 |

cunho popular. Em 1950 o edifício foi tombado pelo IPHAN e o museu inaugurado em 17 de

fevereiro de 1979.

Figura 01 – Museu Regional de Caeté – Fachada principal

O museu é composto por uma edificação de dois pavimentos e um porão e dois anexos em seu

terreno. Nos dois pavimentos da edificação principal estavam localizadas as exposições

permanentes e os técnicos do museu e no porão, a reserva técnica e a biblioteca. O anexo 1 é

utilizado nas atividades educativas do museu, enquanto o anexo 2 apresentava a reserva técnica 2,

área para realização de atividades educativas e área de serviço.

|  | NOTA TÉCNICA /CEMAE/DEPMUS/IBRAM | Nº 01/2013 |
| --- | --- | --- |
|  | Museu Regional de Caeté e Museu do Ouro/Casa Borba Gato Vistoria técnica da CEMAE | Data: 03 de janeiro de 2013 |

Conforme o documento “Plano de fechamento do Museu”, devido à notificação da Defesa Civil e do

IPHAN em relação às intervenções necessárias para assegurar a integridade do imóvel e a

segurança da equipe do museu e dos visitantes, foram feitas modificações nas atividades e na

setorização dos usos da instituição, com a desocupação do setor técnico/administrativo do edifício

principal. Os técnicos ocupam agora a sala pertencente anteriormente a reserva técnica 2, no

anexo 2. O acervo que lá se encontrava foi realocado provisoriamente no anexo 1.

Figura 02 – Anexo 1 – Local onde está sendo armazenado provisoriamente o acervo que se encontrava na reserva

técnica

Nos dias da visita foram realizadas reuniões com a equipe do Museu de Caeté (o funcionário Waldê

Macedo, o museólogo Evaldo Pereira Portela, o educador Lélio Márcio Milagres de Assis, o

assistente técnico Sidney Gonçalves do Vale e o administrador Gabriel Carvalho Chaves) e a

diretora Sônia Maria Barbosa. Deu-se encaminhamentos com relação ao “Plano de ação para

fechamento para obras do Museu Regional de Caeté” redigido pela equipe do museu, com a

revisão de uma nota oficial à imprensa de Caeté e aos visitantes do museu.

1.2.	Condições da edificação:

Para análise das condições da edificação, tentou-se identificar todos os pontos relatados pelos

laudos da Defesa Civil e IPHAN, para uma compreensão global dos problemas do edifício, através

da anotação dos relatos dos servidores do museu, levantamentos métricos para uma revisão inicial

|  | NOTA TÉCNICA /CEMAE/DEPMUS/IBRAM | Nº 01/2013 |
| --- | --- | --- |
|  | Museu Regional de Caeté e Museu do Ouro/Casa Borba Gato Vistoria técnica da CEMAE | Data: 03 de janeiro de 2013 |

dos cadastros realizados anteriormente, levantamentos fotográficos para registro da situação atual

dos danos do edifício e algumas prospecções com o auxílio dos servidores Waldê e Lélio.

Figura 03 e 04 – Prospecções realizadas com ajuda dos servidores do museu

1.2.1. Telhado

Conforme relato dos servidores do museu, o telhado da Casa Setecentista apresenta goteiras que

atingem diversos cômodos da edificação, situação que sofre agravamento no período de chuvas,

devido à intensa pluviosidade da região.

|  | NOTA TÉCNICA /CEMAE/DEPMUS/IBRAM | Nº 01/2013 |
| --- | --- | --- |
|  | Museu Regional de Caeté e Museu do Ouro/Casa Borba Gato Vistoria técnica da CEMAE | Data: 03 de janeiro de 2013 |

Figura 05 e 06 – Pontos de umidade e encharcamento da estrutura de madeira do telhado

Concluiu-se que a solução emergencial de colocação de lona no telhado apontada pela arquiteta

Marla Guimarães da Empresa Objetiva, parte integrante da proposta de trabalho encaminhada pela

empresa, é acertada na medida em que se protege o bem no período de chuvas, e a retirada dos

forros de taquara permitirão uma visualização do estado de conservação das estruturas de madeira

nos trechos de maior incidência de infiltrações das águas pluviais. Foi realizada uma consulta

informal ao engenheiro Luiz Mauro de Resende do IPHAN de Minas Gerais, que pediu que fosse

encaminhada oficialmente ao superintendente Leonardo Barreto a solicitação dos serviços

emergenciais. Para viabilizar a realização dos serviços, conforme solicitação, o formulário de

reforma simplificada foi encaminhado ao órgão para autorização.

1.2.2. Estrutura

Em relação às condições da estrutura da edificação, foram verificados diversos pontos com

rachaduras e fissuras em suas paredes. Além disso, na fachada lateral esquerda, foi observada a

dilatação do acabamento da vedação que devido ao acúmulo de água está ocasionando o

desprendimento do reboco.

|  | NOTA TÉCNICA /CEMAE/DEPMUS/IBRAM | Nº 01/2013 |
| --- | --- | --- |
|  | Museu Regional de Caeté e Museu do Ouro/Casa Borba Gato Vistoria técnica da CEMAE | Data: 03 de janeiro de 2013 |

Figuras 07 e 08 – Rachaduras e fissuras em diversas paredes e pisos

Figura 09 – Desprendimento de reboco na fachada lateral esquerda

Nessa mesma fachada, foi observada a redução da seção de um dos esteios, conforme figura 10.

As consequências desse recalque são observadas no interior da edificação, onde é possível notar

rachadura na vedação.

|  | NOTA TÉCNICA /CEMAE/DEPMUS/IBRAM | Nº 01/2013 |
| --- | --- | --- |
|  | Museu Regional de Caeté e Museu do Ouro/Casa Borba Gato Vistoria técnica da CEMAE | Data: 03 de janeiro de 2013 |

Figura 10 e 11 – Redução da seção em um dos esteios do edifício e rachadura na parte interna da edificação

Na laje do porão, foi observada oxidação da estrutura da laje do sanitário. A estrutura de madeira

da cobertura apresenta problemas devido ao desgaste dos frechais e a estrutura em madeira que

sustenta os forros tem pontos sensíveis devido ao ataque de térmitas, que atingiram também a

estrutura de parede de pau-a-pique.

Figura 12 – Oxidação da estrutura da laje do sanitário

|  | NOTA TÉCNICA /CEMAE/DEPMUS/IBRAM | Nº 01/2013 |
| --- | --- | --- |
|  | Museu Regional de Caeté e Museu do Ouro/Casa Borba Gato Vistoria técnica da CEMAE | Data: 03 de janeiro de 2013 |

Figuras 13 e 14 – Ataque de térmitas nas estruturas dos forros de madeira

Figuras 15 – Ataque de térmitas nas estruturas das paredes de pau-a-pique e desgaste de frechais

Nesse caso, é fundamental que a ação emergencial seja procedida de um projeto estrutural, que

contenha especificações técnicas assinadas por um engenheiro civil com experiência em

intervenções em edifícios com estrutura de madeira autônoma e vedações em elementos de terra

crua. O projeto deve apresentar as causas dos danos existentes e especificar serviços para uma

obra de restauro, considerando os pontos evidenciados na vistoria realizada.

1.2.3. Projetos de instalações gerais

Além da atualização do levantamento arquitetônico em uma revisão inicial dos dados cadastrais

existentes, foram atualizados os levantamentos das instalações elétricas, iluminação, alarmes e

detectores de fumaça, lógica e telefonia dos edifícios sede, anexo 1 e anexo 2.

|  | NOTA TÉCNICA /CEMAE/DEPMUS/IBRAM | Nº 01/2013 |
| --- | --- | --- |
|  | Museu Regional de Caeté e Museu do Ouro/Casa Borba Gato Vistoria técnica da CEMAE | Data: 03 de janeiro de 2013 |

A necessidade de reforma elétrica foi citada pelos funcionários do museu, visto que a rede não

suporta a demanda os equipamentos instalados, sendo frequente a queima de lâmpadas. O

sistema de alarme e os sensores de fumaças se encontram inoperantes e a iluminação existente

inadequada às necessidades da instituição.

Os projetos de instalações prediais (elétrica, segurança, luminotécnica básica, proteção contra

descargas atmosféricas e telefonia) existentes deverão ser revisados para atualização e adequação

a realidade existente hoje no museu. Deverá ser feita a compatibilização com as instalações

existentes e a preocupação com respeito aos critérios de intervenção mínima previstos no

tombamento do imóvel.

1.2.4. Setorização do museu

Em uma das reuniões com a equipe do museu, foi discutida nova setorização dos usos do museu,

com objetivo de otimizar o uso dos espaços. Essa nova distribuição será aplicada após reabertura

da instituição, conforme desenho nas figuras abaixo.

Nesse estudo, o porão receberá a Reserva técnica, depósito e sala de Diretoria e os demais

pavimentos serão ocupados pelas salas de exposição em todas as salas disponíveis.

Figura 16 – Planta setorização Porão

|  | NOTA TÉCNICA /CEMAE/DEPMUS/IBRAM | Nº 01/2013 |
| --- | --- | --- |
|  | Museu Regional de Caeté e Museu do Ouro/Casa Borba Gato Vistoria técnica da CEMAE | Data: 03 de janeiro de 2013 |

Figura 17 – Planta setorização Pavimento térreo

|  | NOTA TÉCNICA /CEMAE/DEPMUS/IBRAM | Nº 01/2013 |
| --- | --- | --- |
|  | Museu Regional de Caeté e Museu do Ouro/Casa Borba Gato Vistoria técnica da CEMAE | Data: 03 de janeiro de 2013 |

Figura 18 – Planta setorização Pavimento superior

Para adequação do Anexo I a receber Oficinas e funcionar como auditório, em atendimento a

demanda por locais para realização das atividades sócio-educativas do museu, foi sugerida a

instalação de um toldo vertical enrolável, viabilizando seu uso quando estiver recebendo a

|  | NOTA TÉCNICA /CEMAE/DEPMUS/IBRAM | Nº 01/2013 |
| --- | --- | --- |
|  | Museu Regional de Caeté e Museu do Ouro/Casa Borba Gato Vistoria técnica da CEMAE | Data: 03 de janeiro de 2013 |

insolação no período da tarde. O Anexo II receberá as demais áreas administrativas do Museu:

Biblioteca, a Reserva técnica e a sala dos técnicos.

Figura 19 – Planta setorização Anexo I

Figura 20 – Planta setorização Anexo II

|  | NOTA TÉCNICA /CEMAE/DEPMUS/IBRAM | Nº 01/2013 |
| --- | --- | --- |
|  | Museu Regional de Caeté e Museu do Ouro/Casa Borba Gato Vistoria técnica da CEMAE | Data: 03 de janeiro de 2013 |

1.2.5. Muro e drenagem do terreno

O comprometimento da estrutura do muro, conforme constatado em visita relatada na Nota técnica

n°07/2011/CEMAE/DEPMUS/IBRAM, NUP 01435.000259/2011-74 e com solução elaborada em

projeto básico deverá ser retomado, com execução das ações de reparo de fortalecimento da

estrutura autoportante do muro, otimização da drenagem superficial do terreno e minimização da

incidência de água pluvial no muro e organização da cobertura vegetal do terreno.

1.2.6. Outros aspectos

Os sanitários de uso público localizados no pavimento térreo estão desativados devido a

vazamentos e danos estruturais conforme relatos. No pavimento superior, foi discutida pelos

funcionários a possibilidade de reforma dos banheiros, modificando seu uso para criação de uma

nova sala expositiva que poderia ser utilizada para exposições temporárias.

A questão da acessibilidade deverá ser pensada no museu, com elaboração de projeto de

circulação vertical e adequação da circulação horizontal no terreno da edificação, entre o museu e

os edifícios anexos.

Foi sugerido pelos servidores do museu a possibilidade de proibir o estacionamento de veículos na

via existente na fachada principal do museu, devido ao prejuízo da visibilidade da edificação.

|  | NOTA TÉCNICA 07/2011/CEMAE/DEPMUS/IBRAM | DEPMUS/IBRAM |
| --- | --- | --- |
|  | Museu Regional de Caeté Rua Israel Pineiro, 176 – Caeté/MG. Vistoria Técnica – Parte 1: Desmoronamento do Muro Lateral | Data: 10 de Março de 2011. |

NUP 01435.000259/2011-74

I. CONTEXTUALIZAÇÃO

Em função do desmoronamento de parte do muro na lateral do Museu de Caeté,

fizemos uma visita ao local nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2011 para averiguar causas e

encontrar possíveis soluções para sua recuperação. Destaca-se que a sede do museu, também

conhecida como Casa Setecentista, foi tombada como patrimônio nacional na década de 1950,

com inscrição no Livro de Tombo de Belas Artes. Assim, o muro, parte integrante do bem

arquitetônico de reconhecido valor artístico, deve ser preservado em sua forma e função.

Construído em alvenaria de pedra com junta seca, além de delimitar o terreno, também

funciona como muro de arrimo.

Com o intuito de sanar os problemas estruturais em consonância com a preservação

do bem e suas características originais, solicitamos ao Iphan, que nos orientasse quanto a

possíveis intervenções.

No dia 08 de fevereiro de 2011, fizemos uma reunião com a equipe do Museu de

Caeté (o funcionário Waldê Macedo, o museólogo Evaldo Pereira Portela, o educador Lelio

Marcio Milagres de Assis, o assistente técnico Sidney Gonçalves do Vale e o administrador

Gabriel Carvalho Chaves) e com o engenheiro civil Luiz Mauro de Resende, da

superintendência do Iphan de Minas Gerais. Aproveitou-se a oportunidade para discutir o

projeto para o muro, do então engenheiro do Ibram, Jorge Campana, que foi encaminhado ao

Iphan. A conclusão do parecer de 26 de agosto de 2010, assinada por Luiz Mauro com o

arquiteto Ulisses Vanucci Lins, indeferiu o projeto com a seguinte justificativa:

“A proposta apresenta medidas tecnicamente eficazes, porém não considera o aspecto estético e

histórico da obra (manutenção do sistema construtivo tradicional). Não foram consideradas adequadas a

alteração da característica autodrenante do muro de arrimo em pedras secas, e também o efeito estético

proporcionado pelo grande número de barbaças.”

Para conseguirmos a indicação de procedimentos técnicos viáveis para um novo

projeto a ser apresentado ao Iphan, percorremos todo o terreno e a edificação vizinha,

diretamente afetada pela queda do muro, no sentido de identificar a origem dos problemas.

II. IDENTIFICAÇÃO DOS DANOS

O muro lateral está comprometido por uma gameleira, árvore de grande porte, cujas

raízes estão desestabilizando as alvenarias. Parte já ruiu, e podem ser notados fissuras e

desaprumos nas paredes do imóvel vizinho, de propriedade de Dona Lígia de Oliveira Rosa.

NUP 01435.000259/2011-74

Situação atual do muro lateral	Gameleira

Raízes da árvore entrelaçadas à estrutura do muro	Muros rachados na propriedade vizinha

Além do desmoronamento, observamos um abaulamento do muro aos fundos do

terreno do museu. Ele tem recebido grande quantidade de águas pluviais, já que há áreas

impermeabilizadas por calçadas e pelo anexo construído e a declividade é acentuada em

direção à porção posterior do terreno.

NUP 01435.000259/2011-74

Muro dos fundos	Piso de concreto que cobre grande parte do jardim

A vegetação, que cresceu de forma desordenada ao longo do muro também contribui

para a sobrecarga do terreno nesta região. É o caso de cactos e de um limoeiro adulto situados

rente ao muro de fundos.

Limoeiro	Cactos

Outro fator agravante é o acúmulo de água no embasamento do muro em

decorrência de problemas no esgotamento de um tanque do anexo e da irrigação artificial da

horta.

NUP 01435.000259/2011-74

Caixa de esgoto	A água do tanque escorre pelo muro, ao invés de ser

direcionada para a rede de esgoto

III. SOLUÇÕES

Verificamos que os desmoronamentos que aconteceram recentemente nos muros do

museu são resultado de uma combinação de fatores. Dentre as causas observadas, estão o

comprometimento da estrutura devido à presença nociva de uma gameleira, a drenagem

ineficaz das águas pluviais, a impermeabilização de área considerável com a construção de

calçadas e de um anexo, e a presença de vegetação em locais inadequados. Segundo o

engenheiro Luiz Mauro, a solução técnica ideal para esta intervenção é aquela capaz de conter

o terreno, além de preservar a integridade e o funcionamento da estrutura do muro. Assim, as

ações de reparo devem ter três objetivos principais.

a. Fortalecer a estrutura autoportante do muro;

No caso do muro lateral, seu desmoronamento deve-se, principalmente, à presença

da gameleira sobre sua estrutura. Recomenda-se, neste caso, desmontar parcialmente o muro e

remover ordenadamente as pedras no trecho em que a árvore se encontra. Em seguida, deve-

se cortar a árvore e suas raízes para, enfim, refazer o muro com suas próprias pedras. É

importante ressaltar que tal serviço deve ser executado por profissional habilitado, respeitando

o sistema construtivo de pedra seca. Para não enfraquecer a estrutura do muro, as raízes mais

profundas não deverão ser retiradas e sim exterminadas com produtos químicos adequados.

Para minimizar os esforços do terreno sobre o muro posterior, o engenheiro indicou

manter a linha de estacas proposta pelo engenheiro Jorge Campana. O objetivo desta

intervenção é de conter o solo anteriormente ao muro, permitindo o escoamento da água

naturalmente, através das pedras. Sobre os barbacãs, além do efeito estético negativo, ele

afirmou que sua instalação provoca vibração, o que é desaconselhável para este tipo de

NUP 01435.000259/2011-74

estrutura. Portanto, esta solução deve ser abandonada. Em anexo estão a implantação, planta e

corte esquemáticos da solução apontada pelo engenheiro Luiz Mauro.

Como medida de conservação, Luiz indicou o preenchimento dos vãos maiores com

pedras chumbadas com argamassa (a serem assentadas com martelo de borracha). As pedras

resultantes do desmoronamento devem ser usadas para este fim. Onde o vão for menor, a

indicação é o embrechamento com argamassa de cimento, areia e cal.

Trecho a ser preenchido com argamassa de cimento, areia e cal

b. Otimizar drenagem superficial do terreno e minimizar a incidência de água

pluvial no muro;

Para diminuir a incidência de água pluvial no muro, o engenheiro propõe um sistema

de dreno subsuperficial, anterior ao estaqueamento. Composto por areia e brita envelopadas

com bidim, ele tem por função escoar a água infiltrada no terreno. Uma canaleta subterrânea,

com caimento de 5%, deve conduzir a água para a caixa de captação, de onde deverá seguir

em tubulação exclusiva.

Para evitar a infiltração de uma maior volume de água na estrutura do muro, o

engenheiro Luiz recomendou que seja refeita a impermeabilização do coroamento do muro.

As manilhas existentes no muro dos fundos deverão ser mantidas onde estão, pois sua retirada

poderia interferir na estabilidade do muro. O engenheiro Luiz Mauro sugere que elas sejam

utilizadas como extravazores e que sejam reforçadas com argamassa de cal e cimento.

No que se refere ao tanque, o engenheiro solicitou que ele fosse religado à rede

pública de esgoto, a fim de sanar os vazamentos que vem ocorrendo no muro.

NUP 01435.000259/2011-74

Impermeabilização do muro dos fundos	Manilha existente

No caso da drenagem superficial, o engenheiro Luiz Mauro sugere que seja feita uma

revisão de todos os tubos e canaletas. Para aumentar a eficiência do sistema, ele indica a

substituição das canaletas com perfil tipo C por calhas pré-moldadas tipo meia-cana, sem

grelha. Por questões estéticas e de conservação, as tubulações em PVC que eventualmente

estiverem aparentes deverão ser fechadas com o tipo de piso do local. Toda a água captada

deverá ser direcionada à caixa situada próximo à escada dos fundos.

Tubos de drenagem	Canaletas de drenagem com perfil tipo C

NUP 01435.000259/2011-74

Caixa de captação das águas pluviais	Tubulação de saída

Verificamos ainda que a impermeabilização do terreno tem contribuído para o

acúmulo de água em superfície e a sobrecarga do sistema de drenagem existente. Portanto, é

altamente recomendável a substituição do piso existente por grama, aumentando assim a

superfície permeável do terreno. Esta substituição deve ser considerada nos dois jardins,

enquanto que o pátio de pedra aos fundos da Casa Setecentista deve ser mantido. Nos

caminhamentos de ligação entre os anexos, a sugestão é substituir o piso existente por pedra

colocada sobre grama, ou aplicar um pavimento vazado, permitindo a permeabilidade do solo.

Piso de pedra no jardim reduz a área impermeável do terreno

NUP 01435.000259/2011-74

Pátio de pedra e anexo	Caminhos de ligação entre anexos

c. Organizar e cobertura vegetal do terreno.

A presença de árvores e de outras espécies vegetais nas proximidades do muro

contribui para o enfraquecimento do mesmo, assim como para o acúmulo de água em sua

base. No caso do limoeiro, dos cactos e das demais plantas do entorno do muro dos fundos,

sugere-se sua retirada numa faixa de 1m ao longo do muro. A horta existente poderá ser

mantida desde que respeitada esta faixa.

Jardim central	Jatobá

Mais um caso em que a vegetação interfere na estrutura da edificação se revela na

presença de hortências nas canaletas de drenagem dos fundos do anexo 2. Estas plantas estão

represando a água da chuva que por sua vez está sobrecarregando o terreno. Esta disfunção

está provocando rachaduras internas na edificação anexa, que está cedendo.

NUP 01435.000259/2011-74

Canaleta interrompida pela presença de vegetação	Rachadura na copa (anexo)

O engenheiro Luiz Mauro sugeriu ainda a execução de um projeto paisagístico para

estes dois jardins, a fim de valorizar e ordenar as espécies existentes, afastando-as dos sistemas

de drenagem.

V. CONCLUSÃO

As soluções apresentadas devem servir de embasamento para a contratação de projeto

executivo de engenharia, já que o Ibram não possui engenheiros civis em seu quadro, para que

as intervenções de drenagem e de reforço do muro sejam feitas em caráter de urgência.

Também emergencial deve ser o reparo nas instalações hidráulicas do tanque do anexo, cujo

esgotamento é direcionado ao muro antigo.

No momento desta visita, outros assuntos foram abordados pela equipe do museu e

estão relatados na Nota Técnica 10/2011/CEMAE/DEPMUS/IBRAM.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2011.

_______________________________

Simone Kimura

Chefe de Divisão de Expografia

DEPMUS/IBRAM

Mat. SIAPE nº 1551237

_______________________________

Renata Carleial de Casimiro

Arquiteta

DEPMUS/IBRAM

Mat. SIAPE nº 1836042

|  | NOTA TÉCNICA 10/2011/CEMAE/DEPMUS/IBRAM | DEPMUS/IBRAM |
| --- | --- | --- |
|  | Museu Regional de Caeté Rua Israel Pineiro, 176 – Caeté/MG. Vistoria Técnica – Parte 2: Demais Assuntos | Data: 10 de Março de 2011. |

NUP 01435.000329/2011-94

Em complementação à Nota Técnica 07/2011/CEMAE/DEPMUS/IBRAM,

relatamos neste documento os demais assuntos levantados no momento da Vistoria Técnica

realizada nos dias 07 e 08 de fevereiro, no Museu Regional de Caeté. Esta visita foi realizada

com a presença da equipe do museu (o funcionário Waldê Macedo, o museólogo Evaldo

Pereira Portela, o educador Lelio Marcio Milagres de Assis, o assistente técnico Sidney

Gonçalves do Vale e o administrador Gabriel Carvalho Chaves) e do engenheiro civil Luiz

Mauro de Resende, da superintendência do Iphan de Minas Gerais.

a. Prédio anexo;

Os funcionários demonstraram interesse em construir, num futuro próximo, um

anexo para o museu. Nele, deveriam ser contempladas áreas administrativas (atualmente estes

funcionários estão localizados em uma das salas do pavimento superior do museu que deveria

servir como sala expositiva), áreas de atividades educativas e áreas de reserva técnica. Um

projeto arquitetônico feito pela Século 30 Arquitetura e Restauro nos foi apresentado nesta

ocasião. Entretanto, verificamos que o projeto não atende as necessidades atuais do museu e

deverá ser refeito. Quando questionado sobre a possível criação de um anexo nos fundos do

terreno, onde atualmente já existe uma edificação, o engenheiro Luiz Mauro demonstrou ser

favorável, desde que respeitada a estética e o gabarito da Casa Setecentista. Ele sugeriu, por

exemplo, que a cobertura deste novo anexo seja de telha cerâmica, assim como nas edificações

existentes. Este projeto poderá ser executado pela CEMAE, em consonância com as reais

demandas do museu e de sua equipe.

b. Sanitários;

Os sanitários de uso público, situados no pavimento térreo do museu, estão

atualmente desativados. Vazamentos e danos estruturais impedem seu uso e demandam uma

reforma. O sanitário situado no pavimento superior é de uso exclusivo dos funcionários e o

do porão é o único aberto aos visitantes. Um projeto arquitetônico realizado pela Século 30

Arquitetura e Restauro está pronto e aguarda liberação orçamentária para realização da obra.

Ele propõe a reforma dos sanitários do porão e do pavimento térreo e a adaptação do

sanitário do pavimento superior em sala administrativa. Com a possível criação de um anexo,

será necessário reavaliar a pertinência destas propostas. De qualquer forma, esta obra tem

caráter emergencial, devido ao péssimo estado em que estes sanitários se encontram.

NUP 01435.000329/2011-94

Sanitário do primeiro pavimento	Rachaduras e vazamentos

c. Instalações elétricas;

Os funcionários se queixaram quanto à precariedade das instalações elétricas atuais do

museu. A rede não suporta a demanda dos equipamentos instalados, o que gera

frequentemente a queima de lâmpadas e a desestabilização do sistema de alarme. O projeto de

reforma elétrica, realizado pela J F Engenharia já está finalizado e aguarda liberação

orçamentária para realização da obra. Ele inclui instalações elétricas, de alarme, circuito

fechado de TV, SPDA, além de um estudo luminotécnico para iluminação as fachadas,

realizado por Tecnowatt Iluminação.

Instalação elétrica precária, em que a fiação aparente foi fixada à

estrutura de madeira da escada.

NUP 01435.000329/2011-94

d. Sensores de fumaça;

Os sensores de fumaça do museu estão inoperantes e necessitam uma revisão.

e. Corrimão para as escadas externa e interna;

Outra questão levantada pelos funcionários do museu foi quanto à segurança nas

escadas. A escada interna, em madeira, é escorregadia e não possui corrimão ou qualquer

outro equipamento de segurança. A escada externa, em pedra, não possui nem guarda corpo

nem corrimão, oferecendo ainda mais risco aos visitantes por ser totalmente aberta. Um vaso

de planta foi colocado estrategicamente no patamar superior para criar uma barreira visual.

Recomenda-se, então, a instalação de dispositivos de segurança nestas duas escadas, a fim de

garantir o bom funcionamento do museu. O engenheiro Luiz Mauro sugeriu que o guarda

corpo fosse chumbado na alvenaria de pedra e citou o projeto realizado recentemente na

Igreja das Mercês de Cima, em Ouro Preto.

Cabe ressaltar que, além da questão dos corrimãos, um projeto global de

acessibilidade também se faz necessário, atendendo todas as áreas e edificações do museu.

Este projeto poderá ser realizado pela CEMAE.

Escada de fundos	Escada interna

f.	Telhado;

O telhado da Casa Setecentista, apesar de ter sido restaurado recentemente, já

apresenta goteiras na sala utilizada atualmente como administração. Os funcionários foram

NUP 01435.000329/2011-94

orientados a entrar em contato com a empresa que realizou este serviço para que seja feito um

reparo, já que a obra está dentro do período de garantia.

g. Ar condicionado;

O museu dispõe de dois aparelhos de ar condicionado tipo split, marca Electrolux,

modelo SI12F 12000BTUs, novos, ainda dentro de suas caixas originais e que não serão

usados. Segundo o museólogo Evaldo, a temperatura interna da casa Setecentista é amena e

requer apenas desumidificador para a correta manutenção dos objetos. Fomos, então,

questionadas quanto à possibilidade de permutar estes aparelhos por algo que possa ser mais

útil ao museu, como móveis expositivos ou novos desumidificadores.

Aparelhos de ar condicionado, ainda na caixa.

h. Umidade;

Os funcionários do museu se queixaram quanto à umidade presente no pavimento

inferior da casa Setecentista, onde estão situadas atualmente a reserva técnica e a sala da

diretoria. Para a correta conservação do acervo, a solução encontrada foi utilizar armários

metálicos para armazenagem dos objetos e instalar desumidificadores para controle do

ambiente. Já a sala da diretoria está em estado insalubre.

Sobre a questão da umidade ascendente, o engenheiro afirmou que isto faz parte da

tipologia da edificação, e que o pavimento inferior sempre sofre com este mal. Em sua

opinião, a melhor forma de combater a umidade é permitindo a ventilação dos espaços.

Entretanto, se quisermos minimizar estes danos, o engenheiro sugeriu que fossem construídas

valas ao redor da casa. Para garantir a estabilidade da fundação, estas valas devem ser

contraventadas.

NUP 01435.000329/2011-94

Umidade na sala da diretoria	Desumidificador utilizado na reserva técnica

Um outro agravante é a falta de insolação da fachada noroeste devido ao acúmulo de

vegetação do lote vizinho. Os funcionários do museu foram orientados, pelo engenheiro Luiz

Mauro, a entrar em contato com o proprietário e encontrar uma solução de forma amigável.

Vegetação do lote vizinho invadindo a

Umidade na fachada lateral.

lateral da casa e prejudicando a insolação

da fachada.

i.	Passeio

Fomos informadas que o tráfego pesado que na rua do museu provoca vibrações na

estrutura do prédio. No momento mesmo da visita, um caminhão passou por cima da calçada

situada na frente do prédio, gerando uma situação de risco para o bem. Discutiu-se a

possibilidade de entrar em contato com a prefeitura e sugerir o desvio do tráfego pesado do

centro histórico da cidade, o que beneficiaria não apenas a Casa Setecentista, mas também a

Igreja Matriz, edifício tombado pelo IPHAN.

NUP 01435.000329/2011-94

O museólogo Evaldo também se queixou quanto à existência de cabeamento de

energia elétrica aéreo no trecho do museu que, segundo ele, prejudicaria a visibilidade da

edificação. Ele sugeriu que entrássemos em contato com a Companhia de Energia de Minas

Gerais para propor o enterramento desta fiação.

Cabeamento aéreo prejudicando a visibilidade da

edificação

Caminhão estacionado sobre a calçada

Rio de Janeiro, 10 de março de 2011.

_______________________________        ___________________________________

Simone Kimura			          Renata Carleial de Casimiro

Chefe de Divisão de Expografia                                Arquiteta

DEPMUS/IBRAM                                       DEPMUS/IBRAM

Mat. SIAPE nº 1551237                                                  Mat. SIAPE nº 1836042

NUP 01415.000858/2013-98

Edifício CNC III Setor Bancário Norte, Quadra 2 Bloco N

Brasília-DF - 70040-020

PROJETO BÁSICO CEMAE/DEPMUS/IBRAM-RJ

Nº 04 / 2013

#### CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS, PROJETOS, INSTALAÇÃO DE LONA PARA COBERTURA DO TELHADO E EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO NA SEDE DO MUSEU REGIONAL DE CAETÉ

ANEXO 3: ORÇAMENTO

NUP 01415.000858/2013-98

Edifício CNC IIISetor Bancário Norte, Quadra 2 Bloco N

Brasília-DF - 70040-020

PROJETO BÁSICO CEMAE/DEPMUS/IBRAM-DF

Nº04/2013

#### CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS, PROJETOS, INSTALAÇÃO DE LONA PARA COBERTURA DO TELHADO E EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO NA SEDE DO MUSEU REGIONAL DE CAETÉ

ANEXO 4: CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

- OBJETIVO

  - Estabelecer as características técnicas referentes à Contratação de serviços técnicos especializados para elaboração de levantamentos, projetos, instalação de lona para cobertura do telhado, execução de escoramento e instalação de toldo vertical enrolável na sede do Museu Regional de Caeté, em Caeté, Minas Gerais.

  - Estas especificações complementam o Projeto Básico e o Caderno de Encargos.

- PROCEDIMENTOS GERAIS

  - O Museu Regional de Caeté está localizado em um imóvel tombado, sendo assim, qualquer intervenção em paredes, pisos, forros, coberturas, esquadrias e estruturas em geral deverá ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

  - Os procedimentos de intervenção no imóvel serão orientados pela FISCALIZAÇÃO, conforme as necessidades técnicas apresentadas pela CONTRATADA. Em caso de dúvida ou dificuldade em relação à intervenção no imóvel, a CONTRATADA deverá interromper os serviços e consultar a FISCALIZAÇÃO para orientações.

  - Os bens móveis e integrados, tais como peças de mobiliário, vitrines e demais elementos que não forem removidos dos locais onde se realizarão os serviços contratados deverão ser protegidos de modo especial. Essas proteções serão executadas caso a caso, com a orientação da FISCALIZAÇÃO, e deverão ser feitas com compensado 12mm, lonas plásticas e/ou espuma sintética. Caso a CONTRATADA considere necessária a instalação de proteção complementar, esta deverá ser apreciada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO antes de sua execução.

  - Os projetos a serem desenvolvidos devem prever o aproveitamento e compatibilização com as instalações existentes.

  - Todos os projetos, materiais e equipamentos fornecidos e utilizados, bem como os serviços relativos às instalações prediais devem atender as seguintes normas:

    - NBR 5410/2004, NBR 5419, EIA/TIA 568 A – 569 – 607 E BULLETIN TSB-67;

    - Normas das Concessionárias locais de Energia e Telefonia;

    - Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP (Decreto nº 92.100/85);

    - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI;

    - Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA / CAU;

    - Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo;

    - Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

    - Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros;

    - Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

    - Normas e regulamentos dos órgãos ambientais nas esferas municipal, estadual e Federal

    - Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;

    - Normas internacionais específicas consagradas, se necessário;

    - NR-10 – Segurança em Instalações Elétricas e Serviços em Eletricidade;

    - NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido – Especificação;

    - NBR 13571 - Hastes de Aterramento em Aço Cobreado e Acessórios;

    - Normas da ABNT para materiais e componentes;

    - Decreto-Lei 25/37, cartas patrimoniais e demais definições pertinentes à preservação do patrimônio histórico;

    - NBR 9050/04 e demais normas relativas ao serviço que será executado;

    - Demais normas vigentes sobre projetos, materiais, componentes e procedimentos.

  - Todos os Estudos e Projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente, observando a compatibilização entre os elementos dos diversos sistemas da edificação, e atendendo às seguintes diretrizes gerais de Projeto:

    - Apreender as aspirações do Contratante em relação ao empreendimento, o plano de desenvolvimento em que o mesmo se insere, os incentivos e as restrições a ele pertinentes;

    - Considerar o clima regional e o microclima da área de influência do empreendimento, assim como a população e a região a serem beneficiadas, com vistas a proporcionar conforto térmico, acústico e luminoso aos usuários da edificação;

    - Definir materiais e métodos construtivos adequados ao restauro do imóvel, de acordo com orientações do IPHAN e do IBRAM;

    - Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada às edificações, como o aproveitamento de água de chuvas, o reuso de águas cinzas (provenientes de chuveiros, pias, lavatório de banheiro e máquina de lavar roupas - NBR 13969/1997), o tratamento local de águas negras (provenientes do vaso sanitário e da pias de cozinha), o paisagismo produtivo com utilização de espécies nativas, o uso de fontes alternativas de energia, a coleta seletiva de lixo, a compostagem de resíduos orgânicos;

    - Para elaboração das estratégias sustentáveis deverão ser seguidos os manuais e recomendações do CBCS (Conselho Brasileiro de Construção Sustentável).

    - Adotar soluções que ofereçam facilidade de operação e manutenção dos diversos componentes e sistemas da edificação, considerando as limitações oriundas de um bem tombado;

    - Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e financeiras para a implantação do empreendimento;

    - Adotar soluções técnicas que considerem a acessibilidade de portadores de necessidades especiais, obedecendo ao que determina o Decreto Federal nº 5296/2004, a NBR 9050/2004 e demais normas da ABNT;

    - Adotar soluções técnicas que ofereçam segurança aos funcionários e usuários e proteção contra roubos, furtos e vandalismo;

    - Adotar soluções técnicas que minimizem os custos de operação, conservação e de manutenção das instalações;

    - Adotar soluções (espaço físico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de água, energia elétrica, esgoto, gás, etc.) adequadas às instalações de todos os equipamentos e móveis, cujas quantidades e especificações técnicas serão pactuadas entre as partes ou indicadas pela Contratante;

    - Levar em consideração no dimensionamento das esquadrias (janelas e portas) a dimensão dos equipamentos e móveis dos ambientes, de forma a evitar refazimentos de serviços;

    - Atenção às Normas de acessibilidade (NBR9050 e Decreto 5.296 de 02/12/2004) e de proteção contra-incêndio, já na etapa de concepção do projeto;

    - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato;

    - A CONTRATADA assim como o autor do projeto se responsabilizam em esclarecer, corrigir ou solucionar toda e qualquer incompatibilidade existentes nos projetos, planilhas e memoriais, e que forem diagnosticados no momento da execução da obra. Prestando em tempo hábil as correções necessárias ou esclarecendo toda e qualquer dúvida que surgir durante a fase de execução da obra/projeto. O acionamento da CONTRATADA para a solução de problemas não terá custo nenhum para a Contratante;

    - Deve-se ter atenção redobrada na elaboração das planilhas orçamentárias, para que os quantitativos de materiais e serviços sejam levantados de forma a não passar e nem faltar na hora da execução, gerando dessa forma aditivos ou alocação desnecessária de verbas para execução da obra.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - A CONTRATADA deverá primeiramente instalar a lona e executar o escoramento retirando o forro de taquara, modo a garantir a estanqueidade do edifício e sua proteção contra intempéries bem como proteger os funcionários durante as etapas de elaboração de projetos.

  - A FISCALIZAÇÃO designará as áreas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, levando em consideração os tipos de materiais.

  - A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa de obra contendo informações sobre os serviços a serem executados e os logotipos do IBRAM e do MINC, conforme modelo a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO.

  - Os documentos de legalização e responsabilidade técnica deverão ser apresentados pela CONTRATADA no início das obras, em no máximo 15 dias a partir da contratação, e afixados em local determinado pela FISCALIZAÇÃO.

- ANDAIMES

  - Deverão ser instaladas as proteções, os andaimes e os escoramentos que se fizerem necessários ao desenvolvimento dos serviços contratados e à proteção do bem tombado, de seus usuários e dos transeuntes das imediações.

  - Deverão ser fornecidos e instalados andaimes tubulares, com sapatas e/ou rodas, conforme a necessidade, de forma a atingir todos os locais e elementos a trabalhar. A CONTRATADA obriga-se a manter os andaimes em condições adequadas de segurança e integridade, responsabilizando-se pela substituição imediata das peças danificadas.

  - Nos locais onde houver revestimentos de piso de qualquer espécie (tabuado, lajotas de cerâmica ou pedra, ladrilhos hidráulicos, etc.), os andaimes deverão estar apoiados sobre feltro e peças de madeira, de modo a evitar contato direto com o piso existente. Estes procedimentos deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

  - Os andaimes deverão ser complementados por superfícies horizontais de trabalho na forma de passarelas de madeira com largura mínima de 60 cm.

  - Os andaimes, quando instalados em áreas externas da edificação deverão ser revestidos com tela de naylon ou plástica, tipo fachadeira, para proteção de transeuntes.

- LIMPEZA / CADASTRAMENTO DOS ENTULHOS (MATERIAIS)

  - Nenhum material oriundo do bem tombado poderá ser descartado como entulho sem prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO. As peças que forem selecionadas serão catalogadas e acondicionadas em local apropriado.

  - Deverão ser mantidos na obra extintores de incêndio em número suficiente para atender às necessidades de proteção de todos os locais afetados pelos serviços em questão.

  - A triagem e o descarte dos resíduos deverão seguir as especificações da Resolução nº 307 de 5 de julho de 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

  - Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

- SERVIÇOS CONTRATADOS

  - IDENTIFICAÇÃO E CONHECIMENTO DO BEM

    - LEVANTAMENTO CADASTRAL E MAPEAMENTO DE DANOS COM REGISTRO FOTOGRÁFICO.

LEVANTAMENTO CADASTRAL

Apresenta o dimensionamento do estado atual da construção, incluindo a edificação principal e os dois anexos pertencentes ao complexo do Museu. Os desenhos servirão de base para os projetos a serem desenvolvidos. Devem-se obter as medidas de todas as dimensões do imóvel (larguras, alturas, profundidades e diagonais) de modo a resultar numa representação gráfica precisa.

As plantas a serem entregues deverão conter cotas individuais e acumuladas, no mínimo duas linhas diagonais cotadas em cada um dos espaços, cotas de nível, áreas dos espaços internos e externos, especificações dos materiais utilizados nos pisos, forros e paredes, codificação de todas as portas e janelas e demarcação dos usos atuais. O levantamento também deverá conter todos os níveis internos e externos registrados em plantas baixas e cortes, assim como o levantamento, com prumo, dos desalinhamentos das paredes externas e internas com deformações. Contém no mínimo as seguintes pranchas para cada uma das edificações:

1.1. Planta de situação; esc 1:500 ou 1:1000 e implantação esc 1:200 ou 1:100;

1.2. Planta baixa do porão; esc 1:50;

1.3. Planta baixa do pavimento térreo; esc 1:50;

1.4. Planta baixa do pavimento superior; esc 1:50;

1.4. Planta de forro do pavimento térreo; esc 1:50;

1.5. Planta de forro do pavimento superior; esc 1:50;

1.6. Planta do piso interno e externo do pavimento térreo; esc 1:50;

1.7. Planta do piso do pavimento superior; esc 1:50;

1.8. Planta da cobertura esc 1:50;

1.9. Estrutura da cobertura – barrotes; esc 1:20

1.10. Estrutura da cobertura – caibros e ripas; esc 1:20

1.11. Estrutura do piso do pavimento superior - barrotes onde existir – esc. 1:20

1.12. Cortes transversais (mínimo 3 em cada edificação); esc 1:50;

1.13. Cortes longitudinais, passando na linha de cumeeira e mostrando as duas faces de cada edificação; esc 1:50;

1.14. Fachada frontal ; esc 1:50 com detalhes relevantes;

1.15. Fachadas laterais; esc 1:50;

1.16. Fachada fundos; esc 1:50;

1.17. Planta de esquadrias – janelas (representação de vista interna, vista externa, planta baixa e corte de cada janela) ;esc 1:20

1.18. Planta de esquadrias – portas (representação de vista interna, vista externa, planta baixa e corte de cada porta); esc 1:20

1.19. Detalhe da ornamentação das portas, janelas, vergas, etc. esc: 1:20

1.20. Tabela de esquadrias;

1.21. Detalhe dos pisos; esc: 1:20

1.22. Louças, metais e equipamentos sanitários; esc 1: 20

1.23. Detalhes decorativos das fachadas (vista e corte) – esc. 1:10

1.24. Registro da rede elétrica e hidrossanitária; esc: 1:50

Seguem especificações dos principais produtos desta etapa:

- Planta de situação

A planta de situação representará o edifício em relação à cidade. A escala será de 1:500 ou 1:1000, com representações de vias de acesso e orientações em relação à quadra. Deve-se indicar também os demais edifícios de interesse histórico ou artístico da área e nomes de logradouros.

Exemplo:

- Planta de implantação

A implantação será desenhada sobre levantamento topográfico contendo os níveis, edificações que compõem o conjunto arquitetônico, os limites do terreno e toda a área dos quintais, com locação de vegetação de médio e grande porte, e elementos fixos existentes, tais como escadarias, caminhos, muros etc. A escala de desenho deve ser 1:200 ou 1:100, conforme as dimensões das edificações. Deve conter também:

- Endereço do imóvel, amarração, largura, denominação de logradouros, passeios públicos etc.;

- Área do terreno, área de construção e projeção dos edifícios;

- "Grade" de ruas;

- Locação do prédio em relação ao terreno;

- Perímetro do terreno e da edificação existente;

- Ângulo do terreno ou triangulação;

- Orientação magnética do imóvel;

- Indicação do sistema de drenagem de águas pluviais existente;

- Locação de arrimos, muros, cercas, grades e portões existentes, com dimensionamento e especificações;

- Cotas de nível nos diversos pisos e passeios, bem como altura (h) dos baldrames nos vértices do prédio em relação a um RN (referência de nível) determinado por um elemento fixo (ponto destacado de meio-fio, passeio etc.);

- Locação de entrada de luz e água, postes e caixas de passagem de esgoto e de águas pluviais;

- Locação de rede pública de água, esgoto, luz e telefone e do padrão de luz e de água;

- Perfis do terreno;

- Representação de passarelas, pátios, passeios de proteção, escadas externas, com indicação da declividade, dimensionamento, amarrações e especificações de materiais;

- Representação de jardins, gramados, arborização;

- Locação dos pontos de referência das fotografias tiradas.

Exemplo:

- Plantas baixas

As plantas baixas definirão, no plano horizontal, a compartimentação interna do imóvel, do inter-relacionamento e do dimensionamento finais (cotas, níveis acabados e áreas) de todos os ambientes, circulações e acessos.  Representarão a estrutura, as alvenarias, os revestimentos, as esquadrias (com sistema de abertura), os conjuntos sanitários e os equipamentos fixos. Serão apresentadas na escala de 1:50, e deverão conter:

- Denominação ou numeração dos cômodos;

- Cotas de nível nos diversos cômodos, relacionados ao RN;

- Dimensões externas: medidas em série e totais;

- Dimensões internas: medidas de lado e diagonais dos cômodos; espessura das paredes e amarração dos vãos;

- Codificação de todos os detalhes construtivos, tais como: portas, janelas e vãos, gradis, sacadas, balaustradas, etc., com legenda no rodapé da prancha;

- Representação de escada de acesso ao monumento, com numeração dos degraus e dimensionamento;

- Representação de soleiras, passeios de proteção, etc. devidamente cotados e especificados;

- Área de cada cômodo e do pavimento;

- Indicação, em convenção, do sentido do tabuado do piso e forro dos cômodos;

- Projeção de caixas d'água, beirais e outros elementos situados acima da seção convencional das plantas;

- Indicação de pontos de luz, tomadas e interruptores; fiação ou tubulação aparente, etc;

- Indicação de pontos de água, registros, tubulação aparente, ralos, aparelhos sanitários, etc;

- Identificação dos pontos de ligação do imóvel com as redes de serviços públicos;

- Identificação dos materiais construtivos, adotando-se convenções diferenciadas para alvenarias (pau-a-pique, adobe, taipa etc.) e demais elementos.

Exemplo:

- Plantas de cobertura

As plantas da cobertura do Museu Regional de Caeté definirão sua configuração arquitetônica, indicando a localização e o dimensionamento finais (cotas e níveis acabados) de todos os seus elementos.  Representarão telhados, lajes, terraços, calhas, caixas d’água e equipamentos fixos. Deverão ser apresentadas em escala 1:50, compreendendo:

Diagrama - deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

- Limite do prédio, em tracejado;

- Limite da cobertura, em linha cheia;

- Dimensões dos beirais;

- Sentido das declividades;

- Ângulo de inclinação das diversas águas, etc.;

- Representação de calhas, condutores, rufos, rincões, etc.

Engradamento

- Representação e identificação de tesouras, terças, caibros, ripas, forros, cambotas, guarda-pós, cachorros, beirais, caixas-d’água;

- Dimensionamento das peças;

- Detalhes da armação das tesouras com representação de ferragens e sambladuras etc;

- Representação dos barroteamento dos forros, quando houver;

Exemplos:

- Cortes

Os cortes definirão, no plano vertical, a compartimentação interna do Museu e a configuração arquitetônica de sua cobertura, indicando a designação, localização, inter-relacionamento e dimensionamento finais (alturas e níveis acabados) do pavimento, ambientes, circulações e ambientes arquitetônicos significativos.  Representarão estrutura, alvenarias, forros, revestimentos, esquadrias (com sistema de abertura), telhados, calhas, caixas d’água e equipamentos fixos. Todos os compartimentos serão cortados nos sentidos transversal e longitudinal, de modo a apresentar a totalidade do edifício. Os cortes devem ser desenhados em escala de 1:50, devendo conter:

- Cotas de pés direitos;

- Dimensionamento de peças do telhado, altura de pontaletes, apoios e representação exata da armação das tesouras e demais peças;

- Dimensões de beirais;

- Cotas de piso a piso, espelhos e rebaixos;

- Caimento de ruas e/ou terreno;

- Altura de vergas, vãos e peitoris;

- Altura de cimalhas, rodapés, barras e outros elementos;

- Cotas de nível no piso ou pisos;

- Indicação de todos os elementos das instalações elétricas, cotados em relação ao piso;

- Representação dos elementos das instalações hidráulicas;

- Indicação do tipo e cor da pintura das alvenarias, inclusive desenho detalhado das esquadrias e demais componentes.

Exemplo:

- Fachadas

As elevações definirão a configuração externa do Museu Regional de Caeté, indicando todos os seus elementos e, em especial, os acessos. Representarão estrutura, alvenarias, revestimentos externos, esquadrias (com sistema de abertura) e, conforme o caso, muros, grades, telhados e outros componentes arquitetônicos significativos. Deverão ser apresentadas todas as fachadas da edificação em escala de 1:50, contendo:

- Representação de todos os elementos;

- Caimento de ruas e/ou terreno;

- Especificação do tipo de pintura e cor das alvenarias e esquadrias, bem como dos demais materiais de acabamento.

Exemplo:

- Detalhes

Serão apresentados em escala de 1:20, 1:10 ou 1:5, adotando-se a mesma codificação usada em planta, e incluirão:

- Elevações, cortes e dimensões das esquadrias e representação sumária das ferragens devidamente especificadas;

- Balaustradas ou painéis especiais (treliçados, gradeados), gradis, etc.;

- Forros com detalhes especiais;

- Armários;

- Outros detalhes especiais.

Os detalhes deverão estar especificados quanto ao tipo de material e pintura (tipo e cor).

Exemplos:

MAPEAMENTO DE DANOS

Prospecções de reboco

As prospecções de reboco serão executadas em número de 20 (vinte), nas camadas de revestimento de paredes externas e internas – emboço e reboco. Serão executadas análises em laboratório para verificar a granulometria e composição do reboco original. Deverão ser entregues, além do relatório final das análises, amostras em lâminas de acrílico do corte do reboco, mostrando suas diversas camadas.

Após a execução das prospecções os orifícios deverão ser recompostos com argamassa de mesma composição e posteriormente pintados conforme a tinta e a cor existentes.

Prospecções de pintura

As prospecções de pintura, com a utilização de bisturi, deverão ser executadas em todas as fachadas externas (paredes e elementos ornamentais, assim como nas esquadrias) e em todas as salas internas, incluindo todas as esquadrias e forros, com a finalidade de identificar as cores das diversas camadas de tinta aplicadas nas diversas partes da edificação. Após a execução das prospecções as lacunas deverão ser pintadas conforme a tinta e a cor existente.

Prospecções nas fundações

Deverão ser realizadas nos locais com indicação de vestígios e sinais, como são os casos de áreas ou elementos lesionados, dos quais constituem exemplos as vistorias e verificação do estado de conservação de pés-de-esteio e outras peças de madeira, embutidas ou encobertas; fundações, paredes e elementos estruturais com recalques, deformações, deslocamentos, rotações, fissuras, manchas de umidade, eflorescências, etc. Após a execução dos levantamentos de fundação as valas deverão ser fechadas e seu calçamento deverá ser recomposto de acordo com seu estado anterior.

    - Avaliação do Estado de Conservação do Sistema Estrutural - Deverá ser verificado o comportamento estrutural da edificação, nos seus diversos componentes: fundação, pilares, vigas, paredes, sistema de contraventamento, vínculos, sistema de cobertura e outros.

    - Identificação dos Agentes Degradadores - Deverão ser identificados todos os agentes de degradação, quais sejam: agentes externos – fenômenos físicos, químicos, biológicos e humanos; agentes inerentes à edificação – decorrentes do projeto e da sua execução; e os decorrentes do uso e da manutenção.

    - Caracterização dos Danos de Fundação e Danos Estruturais - Deverão ser verificados os danos de fundação e estruturais, observando-se os esforços e cargas a que estão submetidos, identificando os problemas de estabilidade e suas causas determinantes.

    - Todos os produtos desta atividade deverão ser apresentados nas formas de:

Relatório: Deve conter as principais conclusões dos trabalhos, indicando as descobertas significativas, comprovação ou eliminação de hipóteses.

O relatório final das análises das prospecções deverá apresentar:

1 - Desenhos das fachadas, cortes ou plantas baixas com a localização dos pontos prospectados, devidamente classificados;

2 - Tabela com a relação dos pontos prospectados representando, através de cores, das diferentes tonalidades encontradas nas diversas camadas de tinta de cada ponto. As tonalidades apresentadas no relatório deverão obedecer a catálogos atualizados, devidamente identificados. Os catálogos deverão ser entregues junto com o relatório;

3 – Fotografias coloridas dos pontos prospectados, devidamente classificados;

4 – Proposta colorística final, através de fachadas e cortes pintados, visando a retomada das cores originais da edificação, com a sua identificação.

MAPEAMENTO DE DANOS

Apresenta a cronologia das modificações realizadas no edifício no decorrer da sua história, assim como o diagnóstico do estado físico de seus elementos, marcando e classificando todas as deformações estruturais e patologias dos materiais de acordo com a codificação e normas para os projetos de restauração. Deverá conter, no mínimo, as seguintes pranchas para cada uma das edificações:

2.1. Planta de situação; esc 1:500 ou 1:1000 e implantação; esc 1:200 ou 1:100;

2.2. Planta Baixa do porão

2.3. Planta baixa do pavimento térreo; esc 1:50;

2.4. Planta baixa do pavimento superior; esc 1:50;

2.5. Planta de forro do pavimento térreo; esc 1:50;

2.6. Planta de forro do pavimento superior; esc 1:50;

2.7. Planta do piso interno e externo do pavimento térreo; esc 1:50;

2.8. Planta do piso do pavimento superior; esc 1:50;

2.9. Planta da cobertura; esc 1:50;

2.10.Estrutura da cobertura – barrotes; esc 1:20

2.11. Estrutura da cobertura – caibros e ripas; esc 1:20

2.12. Estrutura do piso do pavimento superior - barrotes onde existir – esc. 1:20

2.13. cortes transversais (mínimo 3 em cada edificação); esc 1:50;

2.14. cortes longitudinais, passando na cumeeira e mostrando as duas faces de cada edificação; esc 1:50;

2.15. Fachada frontal ; esc 1:50 com detalhes relevantes;

Nesta etapa deve haver um levantamento detalhado de danos e patologias que comprometem a integridade dos edifícios, que permitirá visualizar, por meio de desenhos e fotografias, os problemas que precisam necessariamente ser sanados para a preservação das edificações. São considerados danos todos os tipos de lesões e perdas materiais e estruturais, tais como: fissuras, degradações por umidade e ataque de xilófagos, abatimentos, deformações, destacamento de argamassas, corrosão e outros.

Deverão ser analisados os seguintes aspectos:

          - Estrutura: trincas, rachaduras, recalques e demais patologias construtivas deverão ser avaliadas e indicadas nas plantas, cortes e fachadas.

          - Componentes: deverão ser feitas considerações sobre o estado geral da edificação, localizando as alvenarias, revestimentos, pisos, forros, cobertura, esquadrias e ferragens, pintura e outros detalhes, com indicação do grau de deterioração das peças e das respectivas causas, cômodo por cômodo. Deverão ser localizados e indicados em planta os pontos com umidade e identificadas as respectivas causas. Nas peças de madeira deverão ser tomados cuidados especiais para identificar e localizar indícios de deterioração por apodrecimento e de ataque por insetos xilófagos.

          - Elementos integrados: Deverá ser avaliado o grau de deterioração dos elementos com identificação das respectivas causas.

          - Instalações prediais: Deverá ser avaliado o estado de conservação das instalações prediais (elétricas, hidrosanitárias, telefônica, lógica, etc) da edificação, com identificação dos danos existentes e de causas de deterioração.

Todos os danos deverão ser representados graficamente sobre o levantamento cadastral (plantas baixas, cortes e elevações), de acordo com a legenda abaixo ou com outro modelo pré-estabelecido com a FISCALIZAÇÃO. Todos os danos, mesmo os que estiverem em locais não apresentados graficamente, deverão ser quantificados em planilha a ser entregue ao final do trabalho.

Figura – Padrão de representação para os tipos de patologia.

Figura – Padrão de representação para o mapeamento de danos nA planta de pisos.

Figura– Padrão de representação para o mapeamento de danos no planta de forro.

Figura – Padrão de representação para o mapeamento de danos na fachada.

Figura – Padrão de representação para o mapeamento de danos em corte.

Figura – Padrão de representação para o mapeamento de danos em detalhes.

Análise do estado de conservação: feito o levantamento das patologias da edificação, procedem-se às análises do estado de conservação, considerando as informações coligidas na etapa de identificação e conhecimento do bem.

Deverão estar claramente identificados os seguintes componentes:

          - Avaliação do estado de conservação dos materiais: deverão ser feitas considerações sobre as patologias dos materiais da edificação, localizando-as nas alvenarias, revestimentos, pisos, forros, cobertura, esquadrias e ferragens, pintura e outros detalhes.

          - Avaliação do estado de conservação do sistema estrutural: deverá ser verificado o comportamento estrutural da edificação, nos seus diversos componentes: fundação, pilares, vigas, paredes, sistema de contraventamento, vínculos, sistema de cobertura e outros.

          - Caracterização dos danos de fundação e danos estruturais: deverão ser verificados os danos de fundação e estruturais, observando-se os esforços e cargas a que estão submetidos, identificando os problemas de estabilidade e suas causas determinantes.

          - Identificação dos agentes degradadores: deverão ser identificados todos os agentes de degradação, quais sejam: agentes externos – fenômenos físicos, químicos, biológicos e humanos; agentes inerentes à edificação – decorrentes do projeto e da sua execução; e os decorrentes do uso e da manutenção.

Esta análise deverá ser entregue na forma de um relatório, com fotos, gráficos, croquis e outros que se fizerem necessários para o perfeito entendimento do produto. As fotos, com resolução mínima de 300dpi, poderão estar no corpo do texto, relacionadas a algum comentário ou análise. O relatório deverá ser apresentado em meio digital e em papel, de acordo com as normas técnicas da ABNT, à Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia do Instituto Brasileiro de Museus (CEMAE/DEPMUS/IBRAM), no Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edifício CNC III, Brasília/DF.

Todos os arquivos digitais de desenho deverão ser produzidos em AutoCAD, seguindo as recomendações da Asbea para criação de layers, penas e nomenclatura de arquivos.

Os desenhos devem ser salvos em versão 2007, em formato DWG e PDF. Deve ser produzido igualmente um arquivo de penas, em formato CTB. Os arquivos digitais de imagem deverão ser salvos em formato JPG e PDF. Os arquivos digitais de texto deverão ser salvos em formato DOC e PDF.

    - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Deverá contemplar todo o terreno inserido no perímetro do imóvel, compreendendo 814 m². As recomendações da NBR 13.133/94 da ABNT deverão ser seguidas.

Servirá de base para a planta de implantação devendo conter os níveis, edificações que compõem o conjunto arquitetônico, os limites do terreno e toda a área livre, com locação de vegetação de médio e grande porte, e elementos fixos existentes, tais como escadarias, caminhos, muros etc. A escala de desenho deve ser 1:200 ou 1:100.

Todos os arquivos digitais de desenho deverão ser produzidos em AutoCAD, seguindo as recomendações da Asbea para criação de layers, penas e nomenclatura de arquivos.

Os desenhos devem ser salvos em versão 2007, em formato DWG e PDF. Deve ser produzido igualmente um arquivo de penas, em formato CTB. Os arquivos digitais de imagem deverão ser salvos em formato JPG e PDF. Os arquivos digitais de texto deverão ser salvos em formato DOC e PDF

    - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

A placa de obra contendo informações sobre os serviços a serem executados e os logotipos do IBRAM e do MINC deverá ser executada conforme modelo a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO.

    - ANDAIMES

Deverão ser fornecidos e instalados andaimes tubulares, com sapatas e/ou rodas, conforme a necessidade, de forma a atingir todos os locais e elementos a trabalhar. A CONTRATADA obriga-se a manter os andaimes em condições adequadas de segurança e integridade, responsabilizando-se pela substituição imediata das peças danificadas.

Nos locais onde houver revestimentos de piso de qualquer espécie (tabuado, lajotas de cerâmica ou pedra, ladrilhos hidráulicos, etc.), os andaimes deverão estar apoiados sobre feltro e peças de madeira, de modo a evitar contato direto com o piso existente. Estes procedimentos deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Os andaimes deverão ser complementados por superfícies horizontais de trabalho na forma de passarelas de madeira com largura mínima de 60 cm.

Os andaimes, quando instalados em áreas externas da edificação deverão ser revestidos com tela de naylon ou plástica, tipo fachadeira, para proteção de transeuntes.

  - PROJETOS DE INTERVENÇÃO

    - PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURO INCLUINDO ACESSIBILIDADE

Apresentará as especificações das intervenções necessárias para a restauração do prédio principal e anexos do museu e as modificações necessárias para as atuais demandas de uso, quando necessário. Tudo de acordo com as normas internacionais de preservação de bens culturais (ex. Carta de Veneza de 1964, etc.) e com as diretrizes específicas do Iphan e do Ibram. Deverá conter:

Anteprojeto arquitetônico:

- Levantamento junto ao corpo técnico, diretoria do museu e equipe CEMAE/IBRAM do programa de necessidades. Inclui-se aqui a conceituação prospectiva, com a equipe de técnicos e administradores do Museu, para a atualização do perfil da instituição que norteará o projeto de reestruturação física e funcional.

- Estudo de relacionamento, organicidade e composição para as diversas áreas funcionais constituintes do Museu.

- Estudo preliminar do projeto a ser proposto.

- Solução definitiva de anteprojeto, contendo a edificação principal e seus anexos, representada em plantas, cortes e elevações.

Projeto executivo:

Projeto básico de intervenção: após aprovação do estudo preliminar, deverão ser desenvolvidos todos os elementos e informações necessários para definir a intervenção proposta, nos seus aspectos técnicos, conceituais, quantitativos e executivos, com vistas à execução. Os produtos desta parte deverão ser apresentados na forma de:

Memorial descritivo: consiste no detalhamento da proposta de intervenção, com as devidas justificativas conceituais, das soluções técnicas adotadas, dos usos definidos e das especificações de materiais. Deve ser apresentado em textos no formato A4, contendo:

Conceituação: constitui a essência do projeto visto que representa a definição daquilo que se pretende fazer e das razões pelas quais se optou por determinadas soluções, definindo assim, os níveis da intervenção. Tem como ponto de partida, a avaliação da unidade possível da edificação em função do seu aspecto atual e estado de conservação. Na conceituação se explica qual é a unidade que se pretende recuperar, justificando de forma teórica a maneira pela qual as soluções adotadas objetivam a preservação dos valores artísticos e históricos envolvidos e, ao mesmo tempo, garantem a integridade física da edificação;

Definição de uso: consiste na proposta de reutilização, mudança de uso ou ainda, na manutenção do existente. É a premissa de qualquer proposta de intervenção, devendo-se para isto observar a vocação da edificação, buscando a melhor adequação às novas necessidades. Aqui, deverá ser detalhado o programa de uso, compatibilizando-o aos espaços da edificação, e representado graficamente para compreensão do funcionamento proposto;

Viabilidade técnica: consiste na apresentação e justificação das soluções e alternativas técnicas propostas, confrontando-as com os preceitos que fundamentam a proposta de intervenção. Complementa e elucida as informações contidas no material gráfico. Recomenda-se que se destaque as intervenções por áreas da edificação, pavimentos ou cômodos, de acordo com a complexidade do projeto;

Especificações de materiais e serviços: definem os materiais e acabamentos a serem utilizados, em especial revestimentos de fachadas e pisos, paredes e tetos de todos os ambientes, assim como a indicação dos procedimentos de execução. Nesta fase, as especificações podem ser complementadas nos próprios desenhos (plantas, cortes e fachadas).

Peças gráficas: consistem na representação gráfica da proposta adotada, contendo as dimensões e especificações dos materiais e serviços necessários. Compreendem:

          - Planta de situação: representa a implantação da edificação e seu terreno na malha urbana, apresentada na escala de 1:500 ou 1:1000, indicando vias de acesso, orientação, edifícios de interesse histórico ou artístico da área, etc;

          - Planta de locação: representa a edificação em relação ao lote e vizinhança, em escala 1/200 ou 1/100, contendo:

          - Indicação de ruas, com denominação, praças e passeios;

          - Amarração da edificação em relação ao terreno, devidamente cotada;

          - Orientação magnética;

          - Áreas do terreno e da edificação (em projeção e construída);

          - Referências de nível nos diversos pisos e passeios;

          - Representação dos elementos a serem construídos, introduzidos ou alterados, com as respectivas dimensões, convenções, amarrações, especificações e dimensões, tais como: muros, grades, portões, passarelas, escadas, sistema de drenagem de águas pluviais, talude de corte e aterros, etc.;

          - Representação da arborização, jardins e gramados inseridos ou alterados, com a locação e identificação das espécies, quando for o caso.

          - Plantas baixas, “faladas”: representam a edificação no plano horizontal, nos diferentes níveis, indicando as intervenções propostas, com o maior número de informações possíveis à compreensão do projeto. Em escalas de 1:50, excepcionalmente 1:100, compreendem:

          - Indicação dos elementos a construir, a demolir e a manter, em planta específica, se houver prejuízo ao entendimento do projeto;

          - Denominação dos cômodos segundo o código adotado no levantamento cadastral ou de acordo com o novo uso;

          - Cotas de nível nos diversos cômodos, tomadas em relação à RN (referência de nível) estabelecida;

          - Dimensões externas detalhadas, quando de alterações em relação ao existente, sumárias, em caso contrário;

          - Dimensões internas dos cômodos, espessura de paredes e amarrações de vãos, detalhadas quando houver intervenção, sumárias, em caso contrário;

          - Codificação dos detalhes construtivos, tais como: portas, janelas, vãos, seteiras, óculos, altares, balaustradas, púlpitos, gradis, sacadas e outros, com legenda na mesma prancha;

          - Representação de escadas internas e de acesso ao monumento, com numeração, sentido de desenvolvimento dos degraus e dimensionamento;

          - Área de cada cômodo e de cada pavimento;

          - Projeção de clarabóia, sacadas, coro e outros elementos situados acima da seção convencional das plantas;

          - Indicação, em convenção, do sentido do tabuado do piso e forro dos cômodos;

          - Quadro de esquadrias, por pavimento, contendo dimensões, quantidade, tipo e materiais dos componentes, tais como: enquadramento (pedra, madeira, massa), vedação (vidro, madeira, ferro, etc.), pintura (tipo e cor), ferragens e observações gerais;

          - Quadro de especificações de acabamentos por cômodos e pavimentos, contendo tipo, natureza dos materiais e cores dos componentes: piso, rodapé, revestimento, pintura, forro, cimalha, etc.;

          - Layout, quando for o caso;

          - Outras indicações, julgadas pertinentes pelo projetista.

          - Fachadas: representação dos planos verticais externos da edificação, em escala 1:50, excepcionalmente 1:100, compreendendo:

          - Indicação e representação de todos os elementos: acessos, estrutura, alvenarias, revestimentos, esquadrias (com sistema de abertura) e conforme o caso, muros, grades, telhados, marquises e outros componentes arquitetônicos significativos;

          - Caimento de ruas e/ou terreno;

          - Especificação do tipo de pintura e cor das alvenarias e esquadrias, bem como dos demais materiais de acabamento.

          - Cortes: representam a edificação em planos verticais - transversais e longitudinais em quantidade necessária a fornecer o maior número possível de informações a respeito da intervenção. Em escala de 1:50, em número necessário ao perfeito entendimento do projeto, devem conter:

          - Caimento de ruas e/ou terreno;

          - Cotas de pés direitos;

          - Cotas de nível de pisos, escadas e patamares;

          - Cotas de piso a piso, espelhos e rebaixos;

          - Altura de vergas, vãos e peitoris;

          - Dimensões de beirais e demais elementos em balanço;

          - Altura de cimalhas, platibandas, rodapés, barras e outros elementos;

          - Dimensões de peças do telhado, inclinação da cobertura, altura de pontaletes, apoios e representação exata da armação das tesouras e demais peças;

          - Indicação de todos os elementos da instalação elétrica cotados em relação ao piso;

          - Representação dos elementos da instalação hidráulica;

          - Indicação do tipo e cor da pintura das alvenarias, esquadrias, etc.;

          - Especificações de materiais e elementos inseridos ou modificados no desenho.

          - Cobertura: representam a forma e o sistema construtivo da cobertura, indicando as inserções e alterações. Em escala de 1:100, 1:50 ou 1:20, por meio de:

          - Diagrama: descrição da cobertura, quando diferenciar do levantamento cadastral, relacionando-a com o perímetro da edificação, contendo:

- Limite do prédio, em tracejado;

- Limite da cobertura, em linha cheia;

- Sentido das declividades;

- Dimensões dos beirais;

- Ângulo de inclinação, porcentagens ou pontos de cada água;

- Representação de calhas, condutores, rufos, rincões, chaminés, etc.;

          - Engradamento: representação de todo o sistema estrutural da cobertura, quando diferenciar do levantamento cadastral. Deve conter:

- Projeto estrutural próprio, a depender do nível de intervenção na cobertura;

- Identificação e representação em planta de tesouras, terças, caibros, ripas, forros, cambotas, guarda-pós, cachorros, beirais, caixas-d’água;

- Dimensões das peças;

- Detalhes da armação das tesouras com representação de ferragens e sambladuras, etc.;

- Detalhes de elementos isolados, beirais, ornatos como lambrequins, outros;

- À parte, quando necessário, planta de forros, sua estrutura (cambotas, barrotes, etc.) e seus detalhes notáveis.

          - Detalhes gerais: o conjunto deve abranger o detalhamento, nas escalas de 1:20, 1:10 ou 1:5, dos elementos a serem inseridos, modificados ou reproduzidos, devidamente cotados e especificados quanto aos materiais, acabamentos e cores, tais como:

          - Elevações, cortes esquemáticos das esquadrias e representação sumária das ferragens;

          - Escadas, forros, cimalhas, etc;

          - Portões, grades, muros, etc;

          - Banheiros, cozinhas, lavanderias, etc;

          - Canaletas para águas pluviais, rufos, calhas e condutores;

          - Proteção dos elementos artísticos e integrados.

O produto final do projeto executivo deverá conter, no mínimo, as seguintes pranchas:

1.1. Planta de situação esc 1:500 ou 1:1000 e implantação esc 1:200 ou 1:100;

1.2. Planta baixa do porão; esc 1:50;

1.3. Planta baixa do pavimento térreo; esc 1:50;

1.4. Planta baixa dos pavimentos superiores; esc 1:50;

1.5. Planta do piso interno e externo do pavimento térreo; esc 1:50;

1.6. Planta do piso dos pavimentos superiores; esc 1:50;

1.7. Planta da cobertura; esc 1:50;

1.8. Estrutura da cobertura; esc 1:20

1.9. Cortes transversais (mínimo 2); esc 1:50;

1.10. Cortes longitudinais, passando no centro da edificação e mostrando as duas faces; esc 1:50;

1.11. Fachada frontal ; esc 1:50 com detalhes relevantes;

1.12. Fachadas laterais; esc 1:50;

1.13. Fachada fundos; esc 1:50;

1.14. Planta de esquadrias – janelas (representação de vista interna, vista externa, planta baixa e corte de cada janela) ;esc 1:20

1.15. Planta de esquadrias – portas (representação de vista interna, vista externa, planta baixa e corte de cada porta); esc 1:20

1.16. Tabela de esquadrias;

1.17. Detalhes estruturais; 1:20

1.18. Planta dos sanitários; 1:20

1.19. Projeto de acessibilidade; esc. 1:20

Os resultados das etapas projetuais deverão ser acompanhados pela FISCALIZAÇÃO. Após aprovação da versão preliminar do projeto básico de intervenção o projeto executivo deverá ser desenvolvido e sua versão definitiva será entregue conforme recomendações.

Os produtos de cada etapa deverão ser entregues em 04 (quatro) vias digitais, em CD ou DVD e em 04 (quatro) vias impressas, de acordo com as normas técnicas da ABNT, à Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia do Instituto Brasileiro de Museus (CEMAE/DEPMUS/IBRAM), no Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edifício CNC III, Brasília/DF.

Todos os arquivos digitais de desenho deverão ser produzidos em AutoCAD, seguindo as recomendações da Asbea para criação de layers, penas e nomenclatura de arquivos.

Os desenhos devem ser salvos em versão 2007, em formato DWG e PDF. Deve ser produzido igualmente um arquivo de penas, em formato CTB. Os arquivos digitais de imagem deverão ser salvos em formato JPG e PDF. Os arquivos digitais de texto deverão ser salvos em formato DOC e PDF.

    - PROJETO ESTRUTURAL DO PRÉDIO PRINCIPAL

Após a etapa de prospecção estrutural do sistema construtivo e entrega do relatório, deverá ser elaborado um projeto de reforço estrutural.

O referido projeto compreende o conjunto de ações necessárias para caracterizar a intervenção de reforço estrutural, determinando soluções, definindo usos e procedimentos de execução, abordados técnica e conceitualmente. A intervenção deverá abranger a recuperação da Casa Setecentista. Essa etapa subdivide-se em três partes interdependentes, a saber, estudo preliminar, projeto básico e projeto executivo. Considerar, para elaboração da proposta, todos os estudos desenvolvidos nas etapas anteriores, sem os quais se torna inviável a concretização da mesma.

Os produtos desta etapa deverão ser apresentados na forma de:

Estudo preliminar:

        - Memorial descritivo;

        - Peças gráficas:

          - Plantas esquemáticas: planta de locação, plantas dos diversos pavimentos da edificação, planta de cobertura, em escala que permita o perfeito entendimento da proposta;

          - Cortes e elevações esquemáticos: representações esquemáticas, no plano vertical, das alternativas e modificações propostas para a edificação;

        - Especificações preliminares de materiais e serviços;

        - Estimativas de custos;

Projeto básico de intervenção:

        - Memorial descritivo;

        - Peças gráficas:

          - Planta de locação;

          - Plantas baixas;

          - Cobertura;

          - Cortes;

          - Elevações;

          - Detalhes gerais: o conjunto deve abranger o detalhamento, nas escalas de 1:20, 1:10 ou 1:5, dos elementos a serem inseridos, modificados ou reproduzidos, devidamente cotados e especificados;

        - Planilha orçamentária;

Projeto executivo:

        - Memorial descritivo;

        - Peças gráficas: detalhamento de todos os elementos entregues na etapa de projeto básico, revisados, complementados e em forma definitiva;

        - Planilha orçamentária;

        - Cronograma físico-financeiro.

Os resultados das etapas projetuais deverão ser acompanhados pela FISCALIZAÇÃO. Após aprovação da versão preliminar do projeto básico de intervenção o projeto executivo deverá ser desenvolvido e sua versão definitiva será entregue conforme recomendações.

Os produtos de cada etapa deverão ser entregues em 04 (quatro) vias digitais, em CD ou DVD e em 04 (quatro) vias impressas, de acordo com as normas técnicas da ABNT, à Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia do Instituto Brasileiro de Museus (CEMAE/DEPMUS/IBRAM), no Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edifício CNC III, Brasília/DF.

Todos os arquivos digitais de desenho deverão ser produzidos em AutoCAD, seguindo as recomendações da Asbea para criação de layers, penas e nomenclatura de arquivos.

Os desenhos devem ser salvos em versão 2007, em formato DWG e PDF. Deve ser produzido igualmente um arquivo de penas, em formato CTB. Os arquivos digitais de imagem deverão ser salvos em formato JPG e PDF. Os arquivos digitais de texto deverão ser salvos em formato DOC e PDF.

    - PROJETO EXECUTIVO DO MURO DE ARRIMO E SISTEMA DE DRENAGEM

Os projetos executivos de engenharia para contenção do muro de arrimo, drenagem do terreno e esgotamento do tanque do prédio anexo, devem ser compostos por todas as peças gráficas e textuais necessárias à compreensão e execução das soluções adotadas. Para a elaboração dos referidos projetos devem ser consideradas as orientações constantes nas Notas Técnicas 07/2011 e 10/2011 (anexo 03).

São etapas obrigatórias do projeto:

        - Visita técnica ao Museu Regional de Caeté, acompanhada por funcionários do museu e profissional habilitado pelo IBRAM, a ser realizada até 10 dias após a assinatura do contrato.

        - Elaboração de anteprojeto, contendo os seguintes produtos:

- Relatório prévio de diagnóstico e avaliação das instalações existentes;

- Anteprojeto de contenção do muro de arrimo: planta de situação (1:500 ou 1:1000), implantação (1:200), planta baixa (1:50), cortes (1:50), detalhamento (1:20 ou escalas compatíveis);

- Anteprojeto de drenagem do terreno e esgotamento do tanque do prédio anexo: planta de situação (1:500 ou 1:1000), implantação (1:200), planta baixa (1:50), cortes (1:50), detalhamento (1:20 ou escalas compatíveis);

        - Visita técnica seguida de reunião com funcionários do museu e profissional habilitado pelo IBRAM, para discussão das propostas apresentadas, a serem realizadas após a entrega do Anteprojeto.

        - Projeto Executivo, contendo os seguintes produtos:

- Levantamento fotográfico;

- Relatório de diagnóstico e avaliação das instalações existentes;

- Projeto de contenção do muro de arrimo: planta de situação (1:500 ou 1:1000), implantação (1:200), planta baixa (1:50), cortes (1:50), detalhamento (1:20 ou escalas compatíveis);

- Projeto de drenagem do terreno e esgotamento do tanque do prédio anexo: planta de situação (1:500 ou 1:1000), implantação (1:200), planta baixa (1:50), cortes (1:50), detalhamento (1:20 ou escalas compatíveis);

        - Especificações técnicas;

        - Quantitativo e orçamento;

        - Cronograma físico-financeiro;

O anteprojeto deverá ser entregue em 01 (uma) via digital, em CD ou DVD e em 01 (uma) via impressa, de acordo com as normas brasileiras da ABNT, em mãos ou enviada via Sedex, ao IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus, Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia, (CEMAE/DEPMUS/IBRAM), no Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edifício CNC III, Brasília/DF.

O projeto executivo deverá ser entregue em 04 (quatro) vias digitais, em CD ou DVD e em 04 (quatro) vias impressas, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em mãos ou enviadas via Sedex, ao IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus, Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia, (CEMAE/DEPMUS/IBRAM), no Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edifício CNC III, Brasília/DF.

Todos os arquivos digitais de desenho deverão ser produzidos em AutoCAD, seguindo as recomendações da Asbea para criação de layers, penas e nomenclatura de arquivos. Os desenhos devem ser salvos em versão 2007, em formato DWG e PDF. Deve ser produzido igualmente um arquivo de penas, em formato CTB. Os arquivos digitais de imagem deverão ser salvos em formato JPG e PDF. Os arquivos digitais de texto deverão ser salvos em formato DOC, XLS ou PPT e PDF.

O projeto executivo será submetido à aprovação do IPHAN, de acordo com a Portaria nº 420 de 22 de dezembro de 2010, que estipula o prazo máximo de 45 dias para emissão de parecer.

    - PROJETO DE INSTALAÇÕES GERAIS – ELÉTRICA, REDE, LÓGICA, TELEFONE, SOM, SEGURANÇA, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas)

As instalações prediais deverão ser revisadas para atualização e adequação a realidade existente hoje no museu. Deverá ser feita a compatibilização com as instalações existentes e a preocupação com respeito aos critérios de intervenção mínima previstos no tombamento do imóvel. Todos os projetos complementares deverão ser desenvolvidos considerando as normas técnicas pertinentes e as orientações fornecidas pelos setores técnicos responsáveis no IBRAM.

Os produtos desta etapa deverão ser apresentados na forma de:

Estudo preliminar:

        - Memorial descritivo;

        - Peças gráficas:

          - Plantas esquemáticas: plantas dos diversos pavimentos da edificação, planta de cobertura, em escala que permita o perfeito entendimento da proposta;

          - Cortes e elevações esquemáticos: representações esquemáticas, no plano vertical, das alternativas e modificações propostas para a edificação;

        - Especificações preliminares de materiais e serviços;

        - Estimativas de custos;

Projeto básico de intervenção:

        - Memorial descritivo;

        - Peças gráficas:

          - Plantas baixas;

          - Cobertura;

          - Cortes;

          - Elevações;

          - Detalhes gerais: o conjunto deve abranger o detalhamento, nas escalas de 1:20, 1:10 ou 1:5, dos elementos a serem inseridos, modificados ou reproduzidos, devidamente cotados e especificados;

        - Planilha orçamentária;

Projeto executivo:

        - Memorial descritivo;

        - Peças gráficas: detalhamento de todos os elementos entregues na etapa de projeto básico, revisados, complementados e em forma definitiva;

        - Planilha orçamentária;

        - Cronograma físico-financeiro.

ROL DE TAREFAS MÍNIMO DO PROJETO ELÉTRICO

Os trabalhos de elaboração de desenhos constarão sumariamente de:

- Plantas baixas de cada pavimento e de cada setor, conforme a subdivisão no projeto arquitetônico, indicando posição e tipo dos pontos de luz;

- Localização e tipo dos dispositivos de acionamento, esperas de forças, esperas dos sistemas de comunicação, auxiliares e outros;

- Cortes verticais dos diversos setores, indicando o pé direito, a solução encontrada para os sistemas de iluminação, posição das esperas, quadros gerais de distribuição e outros elementos característicos;

- Planilha com os quantitativos.

Os projetos abordarão os seguintes ítens:

- Iluminação interna dos diversos ambientes, considerando o projeto luminotécnico;

- Iluminação externa, de caráter decorativo ou funcional, considerando o projeto luminotécnico;

- Rede elétrica interna, para atender as cargas de luz, força, tubuladas em baixa tensão;

- Rede elétrica externa, tipo subterrânea, para atender as cargas de iluminação;

- Entrada, quando em baixa tensão, tipo subterrânea (área) com medição de energia;

- Quadros especiais de distribuição de luz e força localizadas nos diversos recintos;

- Planilhas das cargas de luz e força;

- Sistema de proteção contra raios, quando necessários;

Os memoriais descritivos constarão de:

- Dissertação contendo a descrição pormenorizada das instalações, sua concepção fundamental, princípios, de funcionamento bem como recomendações quanto a técnica de sua execução quando esta revestir-se de características especiais.

As especificações de materiais constarão de:

- Listagem das características dimensionais e construtivas dos materiais a serem utilizados nas instalações.

ROL DE TAREFAS MÍNIMO - PROJETO DE TUBULAÇÕES PARA TELEFONES

Os projetos de tubulações telefônicas tem por finalidade dimensionar e localizar o trajeto, dentro do imóvel, das tubulações de entrada primária e secundária.

Os trabalhos de elaboração de desenhos constarão sumariamente de:

- Plantas baixas de cada pavimento e de cada setor, conforme a subdivisão iniciada no projeto arquitetônico, indicando a posição e tipos dos pontos telefônicos, bem como das caixas de distribuição.

- Planta de situação e localização indicando o tipo de entrada e o ponto de abastecimento.

- Corte esquemático, mostrando todas as prumadas, com as respectivas caixas de passagem e de distribuição.

O memorial descritivo constará de:

- Descrição pormenorizada das instalações, sua concepção fundamental, princípios de funcionamento bem como recomendações quanto a técnica de sua execução, quando esta revestir-se de características especiais.

- As especificações de materiais constarão de listagem das características dimensionais e construtivas dos materiais a serem utilizados nas instalações.

- Planilha com os quantitativos de materiais a serem utilizados.

ROL DE TAREFAS MÍNIMO - PROJETO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Os trabalhos de elaboração de desenhos constarão sumariamente de:

- Plantas baixas de cada pavimento e de cada setor, mostrando a posição e tipo dos diversos aparelhos sanitários, das colunas de água, esgoto cloacal, pluvial, ventilação, tubulações horizontais, elementos de comando;

- Perspectivas isométricas das tubulações que abastecem os conjuntos sanitários, lavanderia e cozinha;

- Planta baixa do barrilete de distribuição de água;

- Cortes esquemáticos dos diversos blocos, indicando o pé direito, os tubos de queda dos esgotos, as colunas de ventilação, os desvios necessários e outros elementos característicos das instalações sanitárias, para edificações com mais de dois pavimentos;

- Detalhes dos reservatórios de água de suas ligações e das bombas de recalque, quando existir;

Os projetos abordarão os seguintes itens:

- Instalações hidráulicas internas;

- Instalações hidráulicas externas, servindo a reservatórios, a irrigação do jardim e propósitos afins, de pequeno porte;

- Instalações sanitárias internas de esgoto cloacal com o respectivo sistema de ventilação;

- Instalações sanitárias externas, sob forma de redes gerais conduzindo o efluente até sua disposição final, passando pelo eventual local do tratamento. Este tratamento, se necessário, e previsto sob forma de bateria de fossas sépticas, onde se verifica o processamento do tipo primário. Não é de âmbito dos trabalhos, o projeto de uma unidade de tratamento em ciclo completo;

- Instalações de coleta e condução de água de chuva, tipo internas;

- Instalações de esgoto pluvial externas, sob a forma de redes gerais, conduzindo as águas captadas até o coletor geral, riacho ou locais adequados;

- Instalações hidráulicas de irrigação de gramados, se necessárias, de pequeno porte;

- A captação de água de consumo previstas através do abastecimento direto da CONCESSIONÁRIA

Os memoriais descritivos:

- Dissertação contendo a descrição pormenorizada das instalações, sua concepção fundamental, princípios de funcionamento, bem como recomendações quanto á técnica de sua execução, quando esta revestir-se de características especiais.

As especificações de materiais constarão de:

- Listagem das características dimensionais e construtivas dos materiais a serem utilizados nas instalações.

- Planilha de quantitativos.

Os resultados das etapas projetuais deverão ser acompanhados pela FISCALIZAÇÃO. Após aprovação da versão preliminar do projeto básico de intervenção o projeto executivo deverá ser desenvolvido e sua versão definitiva será entregue conforme recomendações.

Os produtos de cada etapa deverão ser entregues em 04 (quatro) vias digitais, em CD ou DVD e em 04 (quatro) vias impressas, de acordo com as normas técnicas da ABNT, à Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia do Instituto Brasileiro de Museus (CEMAE/DEPMUS/IBRAM), no Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edifício CNC III, Brasília/DF.

Todos os arquivos digitais de desenho deverão ser produzidos em AutoCAD, seguindo as recomendações da Asbea para criação de layers, penas e nomenclatura de arquivos.

Os desenhos devem ser salvos em versão 2007, em formato DWG e PDF. Deve ser produzido igualmente um arquivo de penas, em formato CTB. Os arquivos digitais de imagem deverão ser salvos em formato JPG e PDF. Os arquivos digitais de texto deverão ser salvos em formato DOC e PDF.

    - PROJETO PAISAGÍSTICO

Deverá ser elaborado projeto executivo de paisagísmo para a área externa do Museu Regional de Caeté. Para isso, devem ser levadas em consideração todas as características do espaço em questão, através da análise do estilo arquitetônico, dos tipos de solo, do clima predominante, da exposição ao sol/sombra, da disponibilidade hídrica, da topografia, das espécies nativas e adaptáveis.

Devem ser marcados os sistemas de circulação de pedestres e jardins. Esse material deverá ser expresso por meio de representações bidimensionais, as quais serão plantas baixas, plantas de cobertura, cortes, elevações e detalhes, apresentadas em quantidade suficiente que permita a compreensão de todo o projeto. Nos locais não pavimentados, onde houver áreas verdes, o projeto trará a especificação (nomenclatura científica e popular) e o posicionamento cotado de todas as espécies vegetais a serem utilizadas nas referidas áreas. Deve-se considerar a acessibilidade.

Os produtos desta etapa deverão ser apresentados na forma de:

Estudo preliminar:

        - Memorial descritivo;

        - Peças gráficas:

          - Plantas esquemáticas da área externa da edificação;

          - Cortes e elevações esquemáticos: representações esquemáticas, no plano vertical, das alternativas e modificações propostas;

        - Especificações preliminares de materiais e serviços;

        - Estimativas de custos;

Projeto básico de intervenção:

        - Memorial descritivo;

        - Peças gráficas:

          - Plantas baixas;

          - Cortes;

          - Elevações;

          - Detalhes gerais: o conjunto deve abranger o detalhamento, nas escalas de 1:20, 1:10 ou 1:5, dos elementos a serem inseridos, modificados ou reproduzidos, devidamente cotados e especificados;

        - Planilha orçamentária;

Projeto executivo:

        - Memorial descritivo;

        - Peças gráficas: detalhamento de todos os elementos entregues na etapa de projeto básico, revisados, complementados e em forma definitiva;

        - Planilha orçamentária;

        - Cronograma físico-financeiro.

Os resultados das etapas projetuais deverão ser acompanhados pela FISCALIZAÇÃO. Após aprovação da versão preliminar do projeto básico de intervenção o projeto executivo deverá ser desenvolvido e sua versão definitiva será entregue conforme recomendações.

Os produtos de cada etapa deverão ser entregues em 04 (quatro) vias digitais, em CD ou DVD e em 04 (quatro) vias impressas, de acordo com as normas técnicas da ABNT, à Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia do Instituto Brasileiro de Museus (CEMAE/DEPMUS/IBRAM), no Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edifício CNC III, Brasília/DF.

Todos os arquivos digitais de desenho deverão ser produzidos em AutoCAD, seguindo as recomendações da Asbea para criação de layers, penas e nomenclatura de arquivos.

Os desenhos devem ser salvos em versão 2007, em formato DWG e PDF. Deve ser produzido igualmente um arquivo de penas, em formato CTB. Os arquivos digitais de imagem deverão ser salvos em formato JPG e PDF. Os arquivos digitais de texto deverão ser salvos em formato DOC e PDF.

    - PROJETO DE LUMINOTÉCNICA – ESPAÇOS INTERNOS E EXTERNOS

O projeto de luminotécnica, tanto para a área externa quanto para a área interna do museu deve ser elaborado considerando a necessidade de valorização das áreas expositivas, dos jardins e das fachadas do prédio histórico. Já deve ser pensado e previsto durante a elaboração do projeto elétrico.

Trata, portanto, de um projeto técnico de iluminação artística, que irá propor equipamentos específicos para destacar vitrines, painéis e objetos expostos no Museu. Deve ser prevista a utilização de métodos variados de iluminação, como iluminação pontual, iluminação lavada e iluminação de detalhes, além de sistemas de iluminação embutida e de trilhos eletrificados, de acordo com as características dos forros de cada ambiente e com os efeitos pretendidos. Sugere-se a utilização do LED, que tem como benefícios o baixo consumo, a excelente reprodução de cor, a eficiência energética e a não emissão de raios UV (ultravioleta) e IV (infravermelho).

Todas as luminárias, fitas de LED, reatores, lâmpadas e fontes presentes no projeto deverão ser apresentadas de forma presencial ou através de book de luminárias com suas especificações técnicas para serem aprovadas antes da contratação da execução das instalações, em etapa posterior.

Os produtos desta etapa deverão ser apresentados na forma de:

Estudo preliminar:

        - Memorial descritivo;

        - Peças gráficas:

          - Plantas esquemáticas com especificação e localização das luminárias nas áreas internas e externas da edificação;

          - Cortes e elevações esquemáticos: representações esquemáticas, no plano vertical, das alternativas e modificações propostas;

        - Especificações preliminares de materiais e serviços;

        - Estimativas de custos;

Projeto básico de intervenção:

        - Memorial descritivo;

        - Peças gráficas:

          - Plantas baixas;

          - Elevações;

          - Detalhes gerais: o conjunto deve abranger o detalhamento, nas escalas de 1:20, 1:10 ou 1:5, dos elementos a serem inseridos, modificados ou reproduzidos, devidamente cotados e especificados;

        - Planilha orçamentária;

Projeto executivo:

        - Memorial descritivo;

        - Peças gráficas: detalhamento de todos os elementos entregues na etapa de projeto básico, revisados, complementados e em forma definitiva;

        - Planilha orçamentária;

        - Cronograma físico-financeiro.

Os resultados das etapas projetuais deverão ser acompanhados pela FISCALIZAÇÃO. Após aprovação da versão preliminar do projeto básico de intervenção o projeto executivo deverá ser desenvolvido e sua versão definitiva será entregue conforme recomendações.

Os produtos de cada etapa deverão ser entregues em 04 (quatro) vias digitais, em CD ou DVD e em 04 (quatro) vias impressas, de acordo com as normas técnicas da ABNT, à Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia do Instituto Brasileiro de Museus (CEMAE/DEPMUS/IBRAM), no Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edifício CNC III, Brasília/DF.

Todos os arquivos digitais de desenho deverão ser produzidos em AutoCAD, seguindo as recomendações da Asbea para criação de layers, penas e nomenclatura de arquivos.

Os desenhos devem ser salvos em versão 2007, em formato DWG e PDF. Deve ser produzido igualmente um arquivo de penas, em formato CTB. Os arquivos digitais de imagem deverão ser salvos em formato JPG e PDF. Os arquivos digitais de texto deverão ser salvos em formato DOC e PDF.

  - ITENS DIVERSOS:

    - INSTALAÇÃO DE LONA TIPO KP 1000 PARA COBERTURA DO TELHADO

A lona deverá ser instalada acima das telhas para proteger o bem no período de chuvas enquanto se aguarda a execução das obras de restauro.

    - ESCORAMENTO COM RETIRADA DO FORRO DE TAQUARA

Para o escoramento haverá a retirada dos forros de taquara, permitindo uma visualização do estado de conservação das estruturas de madeira nos trechos de maior incidência de infiltrações das águas pluviais. O escoramento assegurará a manutenção da integridade do imóvel e afastará possíveis riscos enquanto se aguarda a execução das obras de restauro.

Deverá ser executado de acordo com orientação técnica especializada e considerando uma interferência mínima no bem tombado.

- ACEITAÇÃO PROVISÓRIA / ACEITAÇÃO DEFINITIVA

  - A CONTRATADA deverá comunicar à FISCALIZAÇÃO, por escrito, a conclusão dos serviços.

  - A FISCALIZAÇÃO terá o prazo de até 15 (quinze) dias para realizar a vistoria final dos serviços realizados, com vistas à aceitação provisória da obra, e, estando de acordo, lavrar termo circunstanciado de recebimento provisório, a ser assinado pelas partes.

  - O recebimento definitivo será feito pela FISCALIZAÇÃO mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação de até 90 (noventa) dias e a vistoria final, tendo sido comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.

  - Dispõe o art. 73, § 2o, da Lei nº 8.666/93: “o recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato”.

  - Dispõe o art. 75 da Lei nº 8.666/93 “Salvo disposições em contrário, constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado”.

  - Em conformidade com o disposto no art. 76 da Lei nº 8.666/93, a Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.

Edifício CNC III

Setor Bancário Norte, Quadra 2 Bloco N

Brasília-DF - 70040-020

PROJETO BÁSICO CEMAE/DEPMUS/IBRAM-DF

Nº04/2013

PROJETO BÁSICO CEMAE/DEPMUS/IBRAM

Nº 04 / 2013

#### CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS, PROJETOS, INSTALAÇÃO DE LONA PARA COBERTURA DO TELHADO E EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO NA SEDE DO MUSEU REGIONAL DE CAETÉ.

ANEXO 5: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Museu Regional de Caeté – Fachada principa

l

NUP 01435.0008

Fachada posterior

Fachada lateral direita: presença de umidade

Fachada lateral esquerda: desprendimento de reboco

Fachada lateral esquerda: redução da seção em um dos esteios do edifício e rachadura na parte interna da edificação

NUP 01435.000858/2013-98

Anexo 1: Local de armazenamento provisório da reserva técnica

Fundos Anexo 1 e Jardim 2

NUP 01435.000858/2013-98

Anexo 2

Jardim 3: Necessidade de otimização da drenagem superficial do terreno

NUP 01435.000858/2013-98

Muro lateral: desmoronamento parcial

Muro dos fundos: abaulamento devido a grande incidência de águas pluviais

NUP 01435.000858/2013-98

Área expositiva: necessidade de adequação dos sistemas prediais

Banheiro: Rachadura no piso e pontos de umidade no forro

NUP 01435.000858/2013-98

Rachaduras e fissuras em diversas paredes e pisos

Cobertura: encharcamento da estrutura de madeira

NUP 01415.000858/2013-98

Edifício CNC III

Setor Bancário Norte, Quadra 2 Bloco N

Brasília-DF - 70040-020

PROJETO BÁSICO CEMAE/DEPMUS/IBRAM

Nº 04 / 2013

#### CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS, PROJETOS, INSTALAÇÃO DE LONA PARA COBERTURA DO TELHADO E EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO NA SEDE DO MUSEU REGIONAL DE CAETÉ.

ANEXO 6: PLANTAS MUSEU REGIONAL DE CAETÉ

1

NUP 01415.000858/2013-98

Rua da Imprensa 16 / 7º andar - Centro

20030-010 - Rio de Janeiro / RJ

PROJETO BÁSICO CEMAE/DEPMUS/IBRAM-RJ

Nº 04 / 2013

#### CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS, PROJETOS, INSTALAÇÃO DE LONA PARA COBERTURA DO TELHADO E EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO NA SEDE DO MUSEU REGIONAL DE CAETÉ.

ANEXO 7: PLANTA ESQUEMÁTICA LONA

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO III

MODELO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

(1 + DA) X (1 + DF) X (1 + LB)

__________________________________	- 1

(1 – T)

Onde:

DA = Despesas Administrativas

DF = Despesas Financeiras

LB = Lucro Bruto

T = Tributo

Obervações:

O CEMAE/DEPMUS/IBRAM adotou como referência o BDI de 24,41%, em consonância com os limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2.369/2011.

ANEXO IV

###### TOMADA DE PREÇOS 02/2013

## DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Em cumprimento ao estabelecido no item 5.1.2.7 do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 02/2013, DECLARO ter visitado os locais onde serão executados os serviços objeto desta licitação, no dia e horário abaixo discriminados, sendo me franqueada vistoria em todas as dependências, tendo me inteirado das condições gerais dos mesmos, bem como tendo por esclarecidas todas as dúvidas sobre a execução dos referidos serviços.

Museu Regional de Caeté

Rua Israel Pinheiro, 176, Centro, Caeté / MG

Data:				Horário:

Damo-nos por satisfeitos com as informações obtidas e plenamente capacitados a elaborar nossa proposta para a Licitação.

Caeté, ______ de _________________ de ________.

_______________________________________________________________

Carimbo e assinatura do Responsável da Licitante

Nº de documento de identificação

Nome da Empresa Licitante

CNPJ da Empresa Licitante

_______________________________________________________________

Carimbo e assinatura do Responsável pela vistoria

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

TOMADA DE PREÇOS 02/2013

PROCESSO Nº 01415.001006/2013-18

A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xxxxxxxx/xxxx-xx, declara sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx de xxxxx de 20xx.

__________________________________________

Responsável pela empresa

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MENOR

(Inciso V, art. 27 da Lei 8.666/93)

TOMADA DE PREÇOS 02/2013

PROCESSO Nº 01415.001006/2013-18

A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xxxxxxxx/xxxx-xx, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx de xxxxxx de 20xx.

_________________________________________________

Responsável pela empresa

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE

TOMADA DE PREÇOS 02/2013

PROCESSO Nº 01415.001006/2013-18

Declaro, sob as penas da Lei, que a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xxxxxxxx/xxxx-xx cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 dedezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34 e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx de xxxx de 20xx.

________________________________________

Responsável pela empresa

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS 02/2013

PROCESSO Nº 01415.001006/2013-18

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, como representante devidamente constituído da empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xxxxxxxx/xxxx-xx, para fins do disposto na Tomada de Preços 02/2013, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar na Tomada de Preços 02/2013 foi elaborada de maneira independente pela xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 02/2013, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços 02/2013, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 02/2013, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 02/2013, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços 02/2013, não terá no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 02/2013 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços 02/2013 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Instituto Brasileiro de Museus antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes informações para firmá-la.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx de xxxxx de 20xx.

______________________________________________

Responsável pela empresa

ANEXO IX

MINUTA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, A SER EXECUTADO NO MUSEU REGIONAL DE CAETÉ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

TERMO DE CONTRATO Nº XX/2013

PROCESSO: 01415.001006/2013-18

O INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Cultura, neste ato representado por seu Diretor, Sr. XXXXXXXXXXXXX, nomeado pela Portaria nº XXX, de XX/XX/XXXX e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº XXX, de XX/XX/XXXX, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita sob o CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXXXXX, inscrito sob o CPF nº XXXXXXXXXX, domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, conforme o constante e decidido no processo administrativo nº 01415.001006/2013-18, doravante denominado “processo”, resolvem firmar o presente CONTRATO de prestação de serviço técnico especializado e que recebe o nº XX/2013, em observância ao disposto nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, Lei Complementar nº 123 de 2006, Decreto nº 6204 de 2007,  bem como à legislação correlata e demais exigências previstas no Edital de Tomada de Preços 02/2013 e seus anexos, mediante as seguintes cláusulas e condições:

- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços técnicos especializados para elaboração de levantamentos, projetos, instalação de lona para cobertura do telhado e execução de escoramento na sede do Museu Regional de Caeté, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico, Anexo I do Edital de Tomada de Preços 02/2013.

  - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Tomada de Preços 02/2013, seus anexos e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

- CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

  - O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 150 (cento e cinquenta) dias, com início na data de xx/xx/20xx e encerramento em xx/xx/20xx.

- CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

- CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2013, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 42207/423002

Fonte: 0100

Programa de Trabalho: 13.392.2027.211F.0001

Elemento de Despesa: 33.90.39

PTRES: 066498

PI: 3MMM0320001

- CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA.

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

5.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

5.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

5.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo do CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos como críticos.

5.2.1.3. Juntamente com a primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.

5.2.1.4. A CONTRATADA também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

5.2.2. O CONTRATANTE terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.

5.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

5.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

5.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

5.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

5.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;

b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

5.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

5.5. Antes do pagamento, o CONTRATANTE realizará consulta on line ao SICAF e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

5.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

5.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

5.6.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

5.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

5.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.9. O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

5.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =	(6 / 100)

365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso

- CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1. O preço consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável.

- CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA FINANCEIRA

7.1. Conforme estabelecido no Item 13 do Edital de Tomada de Preços 02/2013, será exigida a prestação de garantia pela CONTRATADA, no percentual de 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias a partir da data da celebração do presente Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.

7.2. A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b. Seguro-garantia; ou

c. Fiança bancária.

7.2.1 Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais.

7.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

7.3. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito do CONTRATANTE.

7.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

7.5. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato.

7.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

7.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

7.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

7.9. A garantia oferecida será liberada no prazo de 90 (noventa) dias após o cumprimento das obrigações finais contratuais, condicionada à comprovação de que a licitante vencedora pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas diretamente pela Administração.

7.10. A garantia prestada responderá subsidiariamente pelas multas aplicadas se, por qualquer motivo, a CONTRATADA não as pagar nos prazos fixados, e, deverá ser integralizada, num prazo de 30 (trinta) dias, sempre que dela for deduzido qualquer valor.

7.11. A qualquer tempo, mediante comunicação ao CONTRATANTE, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas no Edital de Tomada de Preços 02/2013 e o disposto no art. 65, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93.

7.12. A perda do valor da garantia da CONTRATADA far-se-á de pleno direito, independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas neste Contrato.

7.13. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos ao CONTRATANTE.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

8.1. Conforme artigo 67 da Lei n° 8.666/93, a prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por servidor do CONTRATANTE.

8.2. A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, a sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

8.3 A FISCALIZAÇÃO será exercida pela diretora do Museu Regional de Caeté e por servidor da CEMAE.

8.4 A CONTRATADA fica sujeita, onde se aplicar, às penalidades constantes na Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, em caso de não cumprimento de suas obrigações.

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Manter no canteiro de obras um Livro de Ocorrências/Diário de Obras, com folhas numeradas e rubricadas pela FISCALIZAÇÃO, no qual serão anotados diariamente os serviços que estiverem sendo executados assim como as ocorrências relevantes, que serão redigidas pelo empreiteiro e visadas pela FISCALIZAÇÃO. No canteiro deverá ser mantida ainda uma cópia do Contrato e das especificações de serviços.

9.2. Executar os serviços objeto do presente Projeto Básico no prazo previsto e de acordo com as especificações nele contidas. Qualquer alteração nas atividades especificadas no presente Caderno de Encargos e no Caderno de Especificações deverá ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

9.3. Efetuar a contratação de pessoal habilitado para a execução dos serviços decorrentes deste instrumento, gerenciar a equipe e assumir todas as obrigações e ônus de empregadora, como o pagamento da remuneração e das contribuições exigidas pela previdência social, do seguro contra acidentes de trabalho e demais encargos trabalhistas.

9.4. Fornecer todos os materiais, equipamentos e pessoal necessários ao perfeito desempenho dos serviços contratados, assumindo todos os custos decorrentes deste fornecimento, inclusive tributos, contribuições fiscais e encargos trabalhistas, securitários e previdenciários.

9.5.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.

9.6. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

9.7. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993.

9.8. Assegurar ao CONTRATANTE:

9.8.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo ao CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

9.8.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis

9.9. Adotar medidas que atendam, de forma eficaz, às necessidades de prevenção e combate a incêndio no canteiro de obras, mantendo extintores em número suficiente para atender à proteção de todos os locais afetados pelos serviços em questão.

9.10. Garantir a segurança no trabalho dos seus funcionários, obrigando-se, inclusive, ao fornecimento de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) adequados à execução dos serviços contratados, conforme NR nº06, do Ministério do Trabalho e Emprego, referente aos Equipamentos de Proteção Individual.

9.11. Sinalizar, com equipamento adequado e específico para tal, toda e qualquer área que ofereça perigo, risco ou possibilidade de acidente.

9.12. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico.

9.13. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Revisar, imediatamente, sem custos adicionais, todos os serviços que se revelarem insatisfatórios.

9.15. Cumprir todas as leis, regulamentos, posturas e normas em vigor concernentes aos serviços de sua responsabilidade, e deverá assumir as responsabilidades decorrentes de infrações destas, inclusive o pagamento de multas e obrigações com terceiros.

9.16. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

9.17. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

9.17.1. Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.17.2. Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.17.3. Florestas plantadas; e

9.17.4. Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

9.18. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.18.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

9.18.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata;

9.18.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença obrigatória.

9.18.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

9.19. Manter todas as áreas de trabalho sempre em condições de acesso à FISCALIZAÇÃO.

9.20. Indenizar ao CONTRATANTE pelos danos que eventualmente venham a serem causados ao pessoal, bens e/ou instalações, em consequência de ato e/ou omissões decorrentes da execução dos serviços, sendo descontado o montante da indenização das faturas que a CONTRATADA vier apresentar.

9.21. Manter no local um representante, formalmente credenciado, que será o interlocutor da FISCALIZAÇÃO.

9.22. Assumir a responsabilidade exclusiva da execução dos serviços a ela empreitados.

9.23.  Atender prontamente a quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO.

9.24. A CONTRATADA deverá providenciar junto ao CREA e/ ou CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) referentes a todos os Projetos e atividades  técnicas objeto do Caderno de Encargos, inclusive das Planilhas Orçamentárias. Também deve providenciar a aprovação dos projetos pelo IPHAN.

9.25. A CONTRATADA deverá entregar, ao CONTRATANTE, uma via das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a cada um dos projetos específicos, devidamente quitadas pela CONTRATADA.

9.26. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços.

9.27. A CONTRATADA deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão-de-obra, os meios de transporte, e demais itens necessários ao desenvolvimento de todas as etapas do Projeto.

9.28. Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o CONTRATANTE antes da execução ou alteração dos serviços correspondentes.

9.29. Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração do Projeto devem ser submetidos à avaliação do CONTRATANTE, que emitirá parecer em até 10 (dez) dias úteis, como condição indispensável ao desenvolvimento da próxima etapa.

9.30. Será de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdução das modificações necessárias à sua aprovação.

9.31.  Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação.

9.32. Os trâmites para a aprovação dos Projetos junto aos órgãos oficiais e às concessionárias de serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA, através dos autores dos Projetos.

9.33. As impropriedades apontadas pelo CONTRATANTE, e pelos órgãos de aprovação, fiscalização e controle serão corrigidas pela CONTRADA sem custo adicional para o CONTRATANTE.

9.34. A aprovação do Projeto não eximirá os autores dos Projetos das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais.

9.35. A CONTRATADA deverá encaminhar ao CONTRATANTE, cópia dos Projetos com os carimbos de aprovação e chancela dos órgãos competentes.

9.36. O CONTRATANTE deterá o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos assim como de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do CONTRATANTE.

9.37. Garantir por um ano os levantamentos e projetos contratados e por dois anos o escoramento, instalação de lona e de toldo vertical. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por eventuais reparos de defeitos decorrentes da qualidade dos materiais aplicados ou de má execução. O Termo de Garantia deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO por ocasião da solicitação do recebimento definitivo dos serviços.

9.39. O Termo de Garantia deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO por ocasião da solicitação do recebimento definitivo dos serviços.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato;

10.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

10.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que carrete em interrupção na execução do Contrato.

10.4. Efetuar os pagamentos relativos aos serviços prestados nos prazos e condições previstos no contrato.

10.5 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

10.6. Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas.

10.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

10.8. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizer necessário, de acordo com a

legislação em vigor.

10.9. Rescindir o Contrato, se necessário, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

10.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.11. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes.

10.12. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos.

10.13. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a. Multa moratória de até 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 15 (quinze) dias.

11.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

11.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total da contratação;

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Instituto Brasileiro de Museus pelo prazo de até dois anos;

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

11.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

11.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

11.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

11.3.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

11.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

11.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

11.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

14.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.1.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os CONTRATANTES poderão exceder o limite de 50% (Cinquenta por cento).

14.1.2. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

14.2. As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 125, § 6°, III, da Lei n° 12.465, de 2011).

14.3. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 125, § 6°, IV, da Lei n° 12.465, de 2011).

14.3.1. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo (artigo 125, § 6°, VI, da Lei n° 12.465, de 2011).

14.4. Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Brasília, XX de XXXXXXX de 2013.

______________________________________________

CONTRATANTE

______________________________________________

CONTRATADA

# Text boxes

NUP 01415.000056/2013-88

Áreas do Museu e anexo

NUP 01415.000056/2013-88

NUP 01415.000056/2013-88

NUP 01415.000056/2013-88

NUP 01415.000056/2013-88

NUP 01415.000056/2013-88

NUP 01415.000056/2013-88

NUP 01415.000056/2013-88

NUP 01415.000056/2013-88

NUP 01415.000056/2013-88

NUP 01415.000056/2013-88

NUP 01415.000056/2013-88

NUP 01415.000056/2013-88