## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
OBJETO: MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL-REI/ MG
TÍTULO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | PRAÇA SEVERIANO DE REZENDE, ESQ. RUA MARECHAL DEODORO Nº 12 - CENTRO, SÃO JOÃO DEL-REI/ MG
DATA: |  |  | REVISÃO: | R1 |  | BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15) - SETOP
REFERÊNCIAS:
CONST. CIVIL:
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UN | UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | PREÇO TOTAL C/ BDI
01 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  | 0 | 0
01.01 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | m² |  | 0 | 0
01.02 |  | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X |  | m² |  | 0 | 0
01.03 |  | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO DE OBRA C/ SANITÁRIO |  | un/mês |  | 0 | 0
02 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
02.01 |  | ANDAIMES
02.01.01 |  | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM |  | m² |  | 0 | 0
02.01.02 |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE |  | m/mês |  | 0 | 0
02.02 |  | DEMOLIÇÕES
02.02.01 |  | EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIAS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | m |  | 0 | 0
02.02.02 |  | DEMOLIÇÃO DE PISO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | m² |  | 0 | 0
02.02.03 |  | DEMOLIÇÃO DE FORRO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | m² |  | 0 | 0
02.03 |  | ESCAVAÇÕES E REATERRO
02.03.01 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | m³ |  | 0 | 0
02.03.02 |  | REATERRO DE VALAS |  | m³ |  | 0 | 0
03 |  | ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SEGURANÇA, TELECOMUNICAÇÕES, SONORIZAÇÃO E SPDA |  |  |  | 0 | 0
03.01 |  | ILUMINAÇÃO
03.01.01 |  | NARROW COMPONENTE LUZ DIRETA P/ ILED S - METRO LINEAR |  | un |  | 0 | 0
03.01.02 |  | NARROW PERFIL METRO LINEAR |  | m |  | 0 | 0
03.01.03 |  | ACESSORIO CANOPLAD140MM COM 1,5 METROSCRISTAL 4X1MM |  | un |  | 0 | 0
03.01.04 |  | ACESSORIO MICROCANOPLA CONICA DE REGULAGEM COM 1,5 METROS CABO DE ACO ?1MM |  | un |  | 0 | 0
03.01.05 |  | OSBY MODULO DE EMBUTIR 65X65MM ILED 411 127V |  | un |  | 0 | 0
03.01.06 |  | ILED-R 500 39G PARA D=50MM C/ DRIVER NÃO DIMERIZÁVEL INCLUSO |  | un |  | 0 | 0
03.01.07 |  | SQUARE PERFIL ARANDELA FOCO DUPLO ABERTO /ABERTO 85X157 H=161 MM 2 X I-LED 410 110V |  | un |  | 0 | 0
03.01.08 |  | SQUARE PERFIL ARANDELA FOCO UNICO ABERTO 85X157 H=161 MM 1 X I-LED 410 110V |  | un |  | 0 | 0
03.01.09 |  | PEN SPOT ILED 500 18G D=38X65MM C/ DRIVER INCLUSO S/ BASE |  | un |  | 0 | 0
03.01.10 |  | ACESSORIO FONTE DE ALIMENTACAO P/ I-LED-S 500 E I-LED-S 1000 30W 12V 100-240VAC |  | un |  | 0 | 0
03.01.11 |  | TWIST SPOT DE PISO D38 X 160 MM ILED 411 15O - 127V |  | un |  | 0 | 0
03.01.12 |  | ACESSORIO FONTE DE ALIMENTACAO P/ I-LEDS-S 2000 60W 24V 100-240VAC |  | un |  | 0 | 0
03.01.13 |  | ACESSORIO FONTE DE ALIMENTACAO P/ I-LEDS-S 2000 100W 24V 100-240VAC |  | un |  | 0 | 0
03.01.14 |  | ACESSORIO FONTE DE ALIMENTACAO P/ I-LEDS-S 2000 200W 24V 100-240VAC |  | un |  | 0 | 0
03.01.15 |  | ICE PLAFON DE SOBREPOR/ ARANDELA 250X250MM H=100MM FLUOR. ELETRONICA 1 X 23W |  | un |  | 0 | 0
03.01.16 |  | I-LED-S 500 7,2W/M 2700K 12 VOLTS L = 10MM - METRO LINEAR |  | un |  | 0 | 0
03.01.17 |  | I-LED-S 2000 28,8W/M 2700K 24 VOLTS L=16MM - METRO LINEAR |  | un |  | 0 | 0
03.01.18 |  | IT PLAFON DE SOBREPOR/ ARANDELA LUZ DIFUSA 120X120MM H=83MM I-LED 610 - 127V |  | un |  | 0 | 0
03.01.19 |  | IT PLAFON DE SOBREPOR/ ARANDELA LUZ FOCO 120X120MM H=83MM 1XGZ10 |  | un |  | 0 | 0
03.01.20 |  | CROSS INTERIOR 137X200MM 137X200MM PAR16 GZ10 127/220V 1X50W |  | un |  | 0 | 0
03.01.21 |  | ACESSORIO FILTRO DIFUSOR D=35MM AZUL MOON LIGHT + MOLA FIXAÇAO |  | un |  | 0 | 0
03.01.22 |  | ACESSORIO FILTRO DIFUSOR D=35MM AZUL PLANETA + MOLA FIXAÇAO |  | un |  | 0 | 0
03.01.23 |  | ACESSORIO FILTRO DIFUSOR D=35MM GOLDEN AMBAR + MOLA FIXAÇAO |  | un |  | 0 | 0
03.01.24 |  | ACESSORIO FILTRO DIFUSOR D=35MM ROSA SURPRESA + MOLA FIXAÇAO |  | un |  | 0 | 0
03.01.25 |  | ACESSORIO FILTRO DIFUSOR D=35MM VERMELHO SANGUE + MOLA FIXAÇAO |  | un |  | 0 | 0
03.01.26 |  | LED STH 6531/27 GU10 DICROICA 6W 2700K |  | un |  | 0 | 0
03.01.27 |  | BULBO LED 9W E27 BIVOLT 2700K |  | un |  | 0 | 0
03.01.28 |  | CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA |  | un |  | 0 | 0
03.01.29 |  | PROJETOR RGB |  | un |  | 0 | 0
03.01.30 |  | POSTE P/ PROJETOR - 4 MTS |  | un |  | 0 | 0
03.01.31 |  | CONTROLE REMOTO SLIM INFRA VERMELHO |  | un |  | 0 | 0
03.01.32 |  | SUPORTE P/ PROJETOR |  | un |  | 0 | 0
03.02 |  | ELÉTRICA
03.02.01 |  | ABRAÇADEIRA TIPO D, 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.02.02 |  | ABRAÇADEIRA TIPO D, 1.1/4" |  | pç |  | 0 | 0
03.02.03 |  | ABRAÇADEIRA TIPO D, 1.1/2" |  | pç |  | 0 | 0
03.02.04 |  | CHUMBADOR AUTO ATARACHANTE 1/4" |  | pç |  | 0 | 0
03.02.05 |  | TIRANTE ROSCA TOTAL 1/4" |  | m |  | 0 | 0
03.02.06 |  | BASE PARA QUATRO FUSÍVEIS GL/GG 63A. |  | pç |  | 0 | 0
03.02.07 |  | BASE PARA QUATRO FUSÍVEIS NH 40A/500VCA. |  | pç |  | 0 | 0
03.02.08 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, SEGUNDO IEC898, 200A, MÍNIMO 18KA |  | pç |  | 0 | 0
03.02.09 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, SEGUNDO IEC898, 100A, MÍNIMO 18KA |  | pç |  | 0 | 0
03.02.10 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, SEGUNDO IEC898, 40A, MÍNIMO 10KA |  | pç |  | 0 | 0
03.02.11 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, SEGUNDO IEC898, 32A, MÍNIMO 4,5KA |  | pç |  | 0 | 0
03.02.12 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, SEGUNDO IEC898, 20A, MÍNIMO 4,5KA |  | pç |  | 0 | 0
03.02.13 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, SEGUNDO IEC898, 20A, MÍNIMO 4,5KA |  | pç |  | 0 | 0
03.02.14 |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), BIPOLAR 25A, 30MA |  | pç |  | 0 | 0
03.02.15 |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), BIPOLAR 40A, 30MA |  | pç |  | 0 | 0
03.02.16 |  | FUSÍVEL GL/GG 63A. |  | pç |  | 0 | 0
03.02.17 |  | FUSÍVEL NH 40A/500VCA. |  | pç |  | 0 | 0
03.02.18 |  | CAIXA DE INTERRUPTORES, COM 60 ESPAÇOS. |  | pç |  | 0 | 0
03.02.19 |  | CAIXA DE INTERRUPTORES, COM 80 ESPAÇOS. |  | pç |  | 0 | 0
03.02.20 |  | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO, TRIFÁSICO, COM BARRAMENTO, COM ESPAÇO PARA CHAVE GERAL, DPS E 24 ESPAÇOS MONOPOLARES |  | pç |  | 0 | 0
03.02.21 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, TRIFÁSICO, COM BARRAMENTO, COM ESPAÇO PARA CHAVE GERAL E 18 ESPAÇOS MONOPOLARES |  | pç |  | 0 | 0
03.02.22 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, TRIFÁSICO, COM BARRAMENTO, COM ESPAÇO PARA CHAVE GERAL E 72 ESPAÇOS MONOPOLARES |  | pç |  | 0 | 0
03.02.23 |  | SUPRESSOR DE SURTOS TIPO SLIM - VCL 60KA/275V - CLASSE 1 |  | pç |  | 0 | 0
03.02.24 |  | SUPRESSOR DE SURTOS TIPO SLIM - VCL 20KA/275V - CLASSE 2 |  | pç |  | 0 | 0
03.02.25 |  | TERMINAL PARA CABO DE COBRE #2,5MM2 |  | pç |  | 0 | 0
03.02.26 |  | TERMINAL PARA CABO DE COBRE #4,0MM2 |  | pç |  | 0 | 0
03.02.27 |  | TERMINAL PARA CABO DE COBRE #6,0MM2 |  | pç |  | 0 | 0
03.02.28 |  | TERMINAL PARA CABO DE COBRE #10,0MM2 |  | pç |  | 0 | 0
03.02.29 |  | TERMINAL PARA CABO DE COBRE #16,0MM2 |  | pç |  | 0 | 0
03.02.30 |  | TERMINAL PARA CABO DE COBRE #25,0MM2 |  | pç |  | 0 | 0
03.02.31 |  | TERMINAL PARA CABO DE COBRE #35,0MM2 |  | pç |  | 0 | 0
03.02.32 |  | TERMINAL PARA CABO DE COBRE #50,0MM2 |  | pç |  | 0 | 0
03.02.33 |  | TERMINAL PARA CABO DE COBRE #95,0MM2 |  | pç |  | 0 | 0
03.02.34 |  | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 1000V, #95MM2 |  | m |  | 0 | 0
03.02.35 |  | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 1000V, #50MM2 |  | m |  | 0 | 0
03.02.36 |  | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 1000V, #35MM2 |  | m |  | 0 | 0
03.02.37 |  | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 1000V, #25MM2 |  | m |  | 0 | 0
03.02.38 |  | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 1000V, #16MM2 |  | m |  | 0 | 0
03.02.39 |  | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 750V, #10MM2 |  | m |  | 0 | 0
03.02.40 |  | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 1000V, #2,5MM2 |  | m |  | 0 | 0
03.02.41 |  | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 750V, #2,5MM2 |  | m |  | 0 | 0
03.02.42 |  | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 750V, #4,0MM2 |  | m |  | 0 | 0
03.02.43 |  | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 750V, #6,0MM2 |  | m |  | 0 | 0
03.02.44 |  | CURVA HORIZONTAL, DE 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, PERFURADA, 300X100MM |  | pç |  | 0 | 0
03.02.45 |  | CURVA HORIZONTAL, DE 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, PERFURADA, 200X100MM |  | pç |  | 0 | 0
03.02.46 |  | DERIVAÇÃO EM "T" HORIZONTAL, PARA ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, PERFURADA, 300X100MM |  | pç |  | 0 | 0
03.02.47 |  | DERIVAÇÃO EM "T" HORIZONTAL, PARA ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, PERFURADA, 200X100MM |  | pç |  | 0 | 0
03.02.48 |  | ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, PERFURADA, 300X100X3000MM |  | pç |  | 0 | 0
03.02.49 |  | ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, PERFURADA, 200X100X3000MM |  | pç |  | 0 | 0
03.02.50 |  | FLANGE DE ACABAMENTO PARA ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, LISA, 300X100MM |  | pç |  | 0 | 0
03.02.51 |  | FLANGE DE ACABAMENTO PARA ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, LISA, 200X100MM |  | pç |  | 0 | 0
03.02.52 |  | SUPORTE PARA ELETROCALHA, TIPO ÔMEGA, 300X100MM |  | pç |  | 0 | 0
03.02.53 |  | SUPORTE PARA ELETROCALHA, TIPO ÔMEGA, 200X100MM |  | pç |  | 0 | 0
03.02.54 |  | SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO DIÂMETRO 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.02.55 |  | SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO DIÂMETRO 1.1/4" |  | pç |  | 0 | 0
03.02.56 |  | SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO DIÂMETRO 1.1/2" |  | pç |  | 0 | 0
03.02.57 |  | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 25MM - 1" X 3M |  | pç |  | 0 | 0
03.02.58 |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 15.465, CLASSE B, 32MM - 1" X 3M |  | pç |  | 0 | 0
03.02.59 |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 15.465, CLASSE B, 75MM - 2" X 3M |  | pç |  | 0 | 0
03.02.60 |  | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 40MM - 1/1.2" X 3M |  | pç |  | 0 | 0
03.02.61 |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 15.465, CLASSE B, 40MM - 1.1/4" X 3M |  | pç |  | 0 | 0
03.02.62 |  | CURVA DE 90º PARA ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 40MM - 1.1/2" |  | pç |  | 0 | 0
03.02.63 |  | CURVA DE 90º PARA ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 25MM - 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.02.64 |  | CURVA DE 90º PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 15.465, CLASSE B, 32MM - 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.02.65 |  | DERIVAÇÃO EM "T" HORIZONTAL, PARA ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, LISA, 200X100MM |  | pç |  | 0 | 0
03.02.66 |  | CURVA DE 90º PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 15.465, CLASSE B, 75MM - 2" |  | pç |  | 0 | 0
03.02.67 |  | LUVA PARA ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 25MM - 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.02.68 |  | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 15.465, CLASSE B, 32MM - 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.02.69 |  | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 15.465, CLASSE B, 40MM - 1.1/4" |  | pç |  | 0 | 0
03.02.70 |  | LUVA PARA ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 40MM - 1.1/2" |  | pç |  | 0 | 0
03.02.71 |  | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE EMBUTIR, EM CHAPA 14 USG, COM TAMPA APARAFUSADA, 20X20X12CM |  | pç |  | 0 | 0
03.02.72 |  | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE EMBUTIR, EM CHAPA 14 USG, TAMPA COM DOBRADIÇAS, 20X20X12CM |  | pç |  | 0 | 0
03.02.73 |  | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE EMBUTIR, EM CHAPA 14 USG, COM TAMPA APARAFUSADA, 30X30X12CM |  | pç |  | 0 | 0
03.02.74 |  | CAIXA 2X4" DE PVC, COM ORELHAS METÁLICAS. |  | pç |  | 0 | 0
03.02.75 |  | CAIXA 4X4" DE PVC, COM ORELHAS METÁLICAS. |  | pç |  | 0 | 0
03.02.76 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO VARIÁVEL, 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.02.77 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO VARIÁVEL, 1/1.4" |  | pç |  | 0 | 0
03.02.78 |  | PLACA 2X4" COM FURO CENTRAL |  | pç |  | 0 | 0
03.02.79 |  | PLACA 4X4" COM FURO CENTRAL |  | pç |  | 0 | 0
03.02.80 |  | PLACA PARA CONDULETE, COM 1 POSTO. |  | pç |  | 0 | 0
03.02.81 |  | PLACA 2X4" COM 2 POSTOS. |  | pç |  | 0 | 0
03.02.82 |  | PLACA 4X4" COM 3 POSTOS. |  | pç |  | 0 | 0
03.02.83 |  | PLACA 4X4" COM 4 POSTOS. |  | pç |  | 0 | 0
03.02.84 |  | DUAS TOMADAS NA COR VERMELHA, PADRÃO ABNT, NBR 14.136, 10A - 250V, COM PLACA 4X4". |  | pç |  | 0 | 0
03.02.85 |  | TOMADA NA COR VERMELHA, PADRÃO ABNT, NBR 14.136, 10A - 250V, COM PLACA 2X4". |  | pç |  | 0 | 0
03.02.86 |  | TOMADA NA COR VERMELHA, PADRÃO ABNT, NBR 14.136, 10A - 250V, SEM PLACA. |  | pç |  | 0 | 0
03.02.87 |  | DUAS TOMADAS NA COR BRANCA , PADRÃO ABNT, NBR 14.136, 20A - 250V, COM PLACA 2X4". |  | pç |  | 0 | 0
03.02.88 |  | TOMADAS NA COR BRANCA , PADRÃO ABNT, NBR 14.136, 20A - 250V, COM PLACA 2X4". |  | pç |  | 0 | 0
03.02.89 |  | TOMADA NA COR BRANCA , PADRÃO ABNT, NBR 14.136, 10A - 250V, SEM PLACA. |  | pç |  | 0 | 0
03.02.90 |  | INTERRUPTOR - UM SIMPLES, 10A - 250V, COM PLACA 2X4". |  | pç |  | 0 | 0
03.02.91 |  | INTERRUPTOR - DOIS SIMPLES, 10A - 250V, COM PLACA 2X4". |  | pç |  | 0 | 0
03.02.92 |  | INTERRUPTOR - TRÊS SIMPLES, 10A - 250V, COM PLACA 2X4". |  | pç |  | 0 | 0
03.02.93 |  | INTERRUPTOR - DOIS PARALELOS, 10A - 250V, COM PLACA 2X4". |  | pç |  | 0 | 0
03.02.94 |  | INTERRUPTOR SIMPLES 10A - 250V, SEM PLACA 2X4". |  | pç |  | 0 | 0
03.02.95 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REF. TEL-550 |  | pç |  | 0 | 0
03.02.96 |  | HASTE DE AÇO ZINCADO TIPO CANTONEIRA, 25X25X5X2400MM, COM CONECTOR PARA CABOS, HOMOLOGADA PELA CEMIG. |  | pç |  | 0 | 0
03.02.97 |  | CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA, DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE PVC DE 1" |  | cj |  | 0 | 0
03.02.98 |  | CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA, DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE PVC DE 1.1/4" |  | cj |  | 0 | 0
03.02.99 |  | CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA, DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE PVC DE 1.1/2" |  | cj |  | 0 | 0
03.02.100 |  | CAIXA DE MEDIÇÃO, TIPO CM-3, PADRÃO CEMIG. |  | pç |  | 0 | 0
03.02.101 |  | CAIXA DE PASSAGEM, NO PISO, TIPO ZB, PADRÃO CEMIG. |  | pç |  | 0 | 0
03.02.102 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR, 200A, HOMOLOGADO PELA CEMIG. |  | pç |  | 0 | 0
03.03 |  | SEGURANÇA
03.03.01 |  | ABRAÇADEIRA TIPO D, 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.03.02 |  | ABRAÇADEIRA TIPO D, 1.1/4" |  | pç |  | 0 | 0
03.03.03 |  | CHUMBADOR AUTO ATARACHANTE 1/4" |  | pç |  | 0 | 0
03.03.04 |  | TIRANTE ROSCA TOTAL 1/4" |  | m |  | 0 | 0
03.03.05 |  | CABO CCI-60 DOIS PARES, COM CAPA DE PVC NA COR CINZA. |  | pç |  | 0 | 0
03.03.06 |  | CAIXA 2X4" DE PVC, COM ORELHAS METÁLICAS, COM PLACA COM FURO CENTRAL. (REF.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE). |  | pç |  | 0 | 0
03.03.07 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO VARIÁVEL, 32MM, COM TAMPA CEGA. (REF.: WETZEL OU EQUIVALENTE). |  | pç |  | 0 | 0
03.03.08 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO VARIÁVEL, 40MM, COM TAMPA CEGA. (REF.: WETZEL OU EQUIVALENTE). |  | pç |  | 0 | 0
03.03.09 |  | SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO DIÂMETRO 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.03.10 |  | SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO DIÂMETRO 1.1/4" |  | pç |  | 0 | 0
03.03.11 |  | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, EM CHAPA 14 USG, COM TAMPA COM DOBRADIÇAS, FECHADURA, E ALETAS DE VENTILAÇÃO, 20X20X12CM |  | pç |  | 0 | 0
03.03.12 |  | CURVA DE 90º PARA ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 40MM - 1.1/4" |  | pç |  | 0 | 0
03.03.13 |  | CURVA DE 90º PARA ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 25MM - 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.03.14 |  | CURVA DE 90º PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 15.465, CLASSE B, 32MM - 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.03.15 |  | CURVA DE 90º PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 15.465, CLASSE B, 40MM - 1.1/4" |  | pç |  | 0 | 0
03.03.16 |  | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 40MM - 1.1/4" X 3M |  | pç |  | 0 | 0
03.03.17 |  | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 25MM - 1" X 3M |  | pç |  | 0 | 0
03.03.18 |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 15.465, CLASSE B, 32MM - 1" X 3M |  | pç |  | 0 | 0
03.03.19 |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 15.465, CLASSE B, 40MM - 1.1/4" X 3M |  | pç |  | 0 | 0
03.03.20 |  | LUVA PARA ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 40MM - 1.1/4" |  | pç |  | 0 | 0
03.03.21 |  | LUVA PARA ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 25MM - 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.03.22 |  | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 15.465, CLASSE B, 32MM - 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.03.23 |  | CENTRAL DE ALARME CONTRA INTRUSÃO. |  | pç |  | 0 | 0
03.03.24 |  | SENSOR DE PRESENÇA DO TIPO INFRA VERMELHO. |  | pç |  | 0 | 0
03.03.25 |  | SENSOR DE PRESENÇA SENSÍVEL A PEQUENOS ANIMAIS, DO TIPO INFRAVERMELHO. |  | pç |  | 0 | 0
03.03.26 |  | SIRENE - INSTALAÇÃO EXTERNA (SISTEMA DE ALARME). |  | pç |  | 0 | 0
03.03.27 |  | TECLADO PARA SISTEMA DE ALARME. |  | pç |  | 0 | 0
03.03.28 |  | CABO DE COBRE #2,5MM² COM ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 70°C 750V, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO |  | m |  | 0 | 0
03.04 |  | TELECOMUNICAÇÕES
03.04.01 |  | ABRAÇADEIRA TIPO D, 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.04.02 |  | ABRAÇADEIRA TIPO D, 1.1/4" |  | pç |  | 0 | 0
03.04.03 |  | CHUMBADOR AUTO ATARACHANTE 1/4" |  | pç |  | 0 | 0
03.04.04 |  | TIRANTE ROSCA TOTAL 1/4" |  | m |  | 0 | 0
03.04.05 |  | ABRAÇADEIRAS PARA CABO, BC-3, PADRÃO TELEBRÁS |  | pç |  | 0 | 0
03.04.06 |  | ANEL GUIA AGS-3, PADRÃO TELEBRÁS |  | pç |  | 0 | 0
03.04.07 |  | ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÃO (RACK), 20US, FECHADO, COM PORTA DE ACRÍLICO, FECHADURA, BANDEJAS, RÉGUA DE TOMADAS E DEMAIS COMPLEMENTOS. |  | cj |  | 0 | 0
03.04.08 |  | BANDEJA DE VENTILAÇÃO PARA RACK PADRÃO 19". |  | pç |  | 0 | 0
03.04.09 |  | BARRA DE TERRA EM COBRE ELETROLÍTICO DE BITOLA 3/4" X 1/4" X 19". |  | pç |  | 0 | 0
03.04.10 |  | BARRA DE TERRA EM COBRE ELETROLÍTICO DE BITOLA 3/4" X 1/4" X 20CM. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.11 |  | BLOCO 110 - IDC - PARA DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA - 25 PARES, COM SUPORTE PARA INSTALAÇÃO EM RACK PADRÃO 19". |  | pç |  | 0 | 0
03.04.12 |  | GRAVADOR DE IMAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CLIENTE. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.13 |  | BLOCO DE PROTEÇÃO PARA REDE DE TELEFONIA BLP - 20 PARES |  | pç |  | 0 | 0
03.04.14 |  | MONITOR DE VÍDEO LCD, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CLIENTE. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.15 |  | BLOCO TELEFÔNICO INTERNO 10 PARES - BLI |  | pç |  | 0 | 0
03.04.16 |  | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CÂMERA DE CFTV NA PAREDE. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.17 |  | CAIXA 2X4" DE PVC, COM ORELHAS METÁLICAS. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.18 |  | CAIXA 4X4" DE PVC, COM ORELHAS METÁLICAS. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.19 |  | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 750V, #16MM2 |  | m |  | 0 | 0
03.04.20 |  | CABO PARA SINAL VGA, BLINDADO, COM CONDUTORES DE COBRE, ISOLAMENTO E COBERTURA PVC NA COR PRETA, REF. TIAFLEX - OU EQUIVALENTE |  | m |  | 0 | 0
03.04.21 |  | CABO TELEFÔNICO MULTIPARES CI-50-20 |  | m |  | 0 | 0
03.04.22 |  | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICA, DE SOBREPOR, EM CHAPA 14 USG, TAMPA COM DOBRADIÇAS, FECHADURA E ALETAS DE VENTILAÇÃO, 60X60X12CM |  | pç |  | 0 | 0
03.04.23 |  | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, EM CHAPA 14 USG, COM TAMPA COM DOBRADIÇAS, FECHADURA, E ALETAS DE VENTILAÇÃO, 30X30X12CM |  | pç |  | 0 | 0
03.04.24 |  | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, EM CHAPA 14 USG, COM TAMPA COM DOBRADIÇAS, FECHADURA, E ALETAS DE VENTILAÇÃO, 40X40X12CM |  | pç |  | 0 | 0
03.04.25 |  | CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA - CPCT - CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CLIENTE. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.26 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO VARIÁVEL, SISTEMA SEM ROSCA, 25MM. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.27 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO VARIÁVEL, SISTEMA SEM ROSCA, 40MM, COM TAMPA CEGA. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.28 |  | CONECTOR RJ45 MACHO, CATEGORIA 6 |  | pç |  | 0 | 0
03.04.29 |  | CONECTOR RJ45 FÊMEA, CATEGORIA 6 |  | pç |  | 0 | 0
03.04.30 |  | CONECTOR VGA FÊMEA. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.31 |  | CONECTOR VGA MACHO |  | pç |  | 0 | 0
03.04.32 |  | CONJUNTO TAMPA E ARO PARA CAIXA DE PASSAGEM NO PISO - TIPO P20 - PADRÃO TELEBRÁS |  | pç |  | 0 | 0
03.04.33 |  | CURVA HORIZONTAL, DE 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, LISA, 200X50MM |  | pç |  | 0 | 0
03.04.34 |  | CURVA VERTICAL EXTERNA, DE 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, LISA, 200X50MM |  | pç |  | 0 | 0
03.04.35 |  | CURVA DE 90º PARA ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 25MM - 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.04.36 |  | CURVA DE 90º PARA ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 40MM - 1.1/4" |  | pç |  | 0 | 0
03.04.37 |  | CURVA DE 90º PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 15.465, CLASSE B, 32MM - 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.04.38 |  | CURVA DE 90º PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 15.465, CLASSE B, 40MM - 1.1/4" |  | pç |  | 0 | 0
03.04.39 |  | DERIVAÇÃO EM "T" HORIZONTAL, PARA ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, LISA, 200X50MM |  | pç |  | 0 | 0
03.04.40 |  | DERIVAÇÃO EM "T" HORIZONTAL, PARA ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, LISA, 100X50MM |  | pç |  | 0 | 0
03.04.41 |  | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 25MM - 1" X 3M |  | pç |  | 0 | 0
03.04.42 |  | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 40MM - 1.1/4" X 3M |  | pç |  | 0 | 0
03.04.43 |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 15.465, CLASSE B, 32MM - 1" X 3M |  | pç |  | 0 | 0
03.04.44 |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 15.465, CLASSE B, 40MM - 1.1/4" X 3M |  | pç |  | 0 | 0
03.04.45 |  | ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, LISA, 200X50X3000MM |  | pç |  | 0 | 0
03.04.46 |  | ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, LISA, 100X50X3000MM |  | pç |  | 0 | 0
03.04.47 |  | FLANGE DE ACABAMENTO PARA ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, LISA, 200X50MM |  | pç |  | 0 | 0
03.04.48 |  | FLANGE DE ACABAMENTO PARA ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, LISA, 100X50MM |  | pç |  | 0 | 0
03.04.49 |  | GUIA FRONTAL, HORIZONTAL, PARA CABOS - INSTALAÇÃO EM RACK PADRÃO 19". |  | pç |  | 0 | 0
03.04.50 |  | HASTE DE AÇO COBREADA (HCS-3), PADRÃO TELEBRÁS, 19MM (DIÂMETRO) POR 2450MM (COMPRIMENTO), COM CONECTOR CHT INCORPORADO. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.51 |  | JUMPER CORD COM 1,0M, CAPA MOLDADA E CONECTORES RJ45 NAS EXTREMIDADES, CATEGORIA 6 - COR AZUL. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.52 |  | JUMPER CORD COM 1,8M, CAPA MOLDADA E CONECTORES RJ45 NAS EXTREMIDADES, CATEGORIA 6 - COR AZUL. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.53 |  | JUMPER CORD HÍBRIDO, 110 IDC E RJ45, 2,5M DE COMPRIMENTO - COR AMARELA. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.54 |  | LUVA PARA ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 25MM - 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.04.55 |  | LUVA PARA ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 40MM - 1.1/4" |  | pç |  | 0 | 0
03.04.56 |  | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 15.465, CLASSE B, 32MM - 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.04.57 |  | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 15.465, CLASSE B, 40MM - 1.1/4" |  | pç |  | 0 | 0
03.04.58 |  | KIT PORCA GAIOLA. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.59 |  | PLACA 2X4" COM 1 POSTO. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.60 |  | PLACA 2X4" COM 1 POSTO PARA CONECTOR RJ45 FÊMEA. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.61 |  | PLACA 4X4" COM 2 POSTOS PARA CONECTORES RJ45 FÊMEAS |  | pç |  | 0 | 0
03.04.62 |  | PATCH PANEL COM 24 PORTAS RJ45, CATEGORIA 6, PARA RACK PADRÃO 19". |  | pç |  | 0 | 0
03.04.63 |  | ROTEADOR PARA REDE DE DADOS, ESPECIFICAÇÕES À PARTE CONFORME DEFINIÇÕES DO CLIENTE. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.64 |  | SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO DIÂMETRO 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.04.65 |  | SEPTO DIVISOR PARA ELETROCALHA DE ALTURA 500MMX3000MM |  | m |  | 0 | 0
03.04.66 |  | SUPORTE PARA ELETROCALHA, TIPO ÔMEGA, 200X500MM |  | pç |  | 0 | 0
03.04.67 |  | SUPORTE PARA ELETROCALHA, TIPO ÔMEGA, 100X50MM |  | pç |  | 0 | 0
03.04.68 |  | SWITCH LÓGICO 24 PORTAS, NÃO GERENCIÁVEL, COM TECNOLOGIA "POWER OVER ETHERNET". |  | pç |  | 0 | 0
03.04.69 |  | TAMPA DE PRESSÃO PARA CURVA HORIZONTAL, DE 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, LISA, 200X50MM |  | pç |  | 0 | 0
03.04.70 |  | TAMPA DE PRESSÃO PARA CURVA VERTICAL EXTERNA, DE 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, LISA, 200X50MM |  | pç |  | 0 | 0
03.04.71 |  | TAMPA PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO VARIÁVEL, SISTEMA SEM ROSCA, 40MM, CEGA. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.72 |  | TAMPA DE PRESSÃO, METÁLICA, GALVANIZADA, LISA, PARA ELETROCALHA 200X50X3000MM |  | pç |  | 0 | 0
03.04.73 |  | TAMPA DE PRESSÃO, METÁLICA, GALVANIZADA, LISA, PARA ELETROCALHA 100X50X3000MM |  | pç |  | 0 | 0
03.04.74 |  | TAMPA PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO VARIÁVEL, SISTEMA SEM ROSCA, 25MM, COM UM POSTO. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.75 |  | TAMPA PARA DERIVAÇÃO EM "T" HORIZONTAL, PARA ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, LISA, 200X50MM |  | pç |  | 0 | 0
03.04.76 |  | TAMPA PARA DERIVAÇÃO EM "T" HORIZONTAL, PARA ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, LISA, 100X50MM |  | pç |  | 0 | 0
03.04.77 |  | CABO CTP APL, PARA SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS E VOZ). |  | m |  | 0 | 0
03.04.78 |  | CABO UTP DE 4 PARES TRANÇADOS NÃO BLINDADOS, CAT. 6, PARA SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS E VOZ). |  | m |  | 0 | 0
03.04.79 |  | CABO COAXIAL RG6, 75 OMHS |  | m |  | 0 | 0
03.04.80 |  | CÂMERA DE VÍDEO IP-CFTV. |  | pç |  | 0 | 0
03.04.81 |  | CONECTOR BNC MACHO |  | pç |  | 0 | 0
03.04.82 |  | CONECTOR BNC FÊMEA |  | pç |  | 0 | 0
03.05 |  | SONORIZAÇÃO
03.05.01 |  | ABRAÇADEIRA TIPO D, 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.05.02 |  | CHUMBADOR AUTO ATARACHANTE 1/4" |  | pç |  | 0 | 0
03.05.03 |  | TIRANTE ROSCA TOTAL 1/4" |  | m |  | 0 | 0
03.05.04 |  | CABO POLARIZADO CRISTAL PARA AUDIO 2 X 2,5MM². |  | pç |  | 0 | 0
03.05.05 |  | CAIXA 2X4" DE PVC, COM ORELHAS METÁLICAS, COM PLACA COM FURO CENTRAL. (REF.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE). |  | pç |  | 0 | 0
03.05.06 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO VARIÁVEL, 32MM, COM TAMPA CEGA. (REF.: WETZEL OU EQUIVALENTE). |  | pç |  | 0 | 0
03.05.07 |  | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, EM CHAPA 14 USG, COM TAMPA COM DOBRADIÇAS, FECHADURA, E ALETAS DE VENTILAÇÃO, 20X20X12CM |  | pç |  | 0 | 0
03.05.08 |  | CURVA DE 90º PARA ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 25MM - 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.05.09 |  | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 25MM - 1" X 3M |  | pç |  | 0 | 0
03.05.10 |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 15.465, CLASSE B, 32MM - 1" X 3M |  | pç |  | 0 | 0
03.05.11 |  | LUVA PARA ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEGUNDO NBR 5624, 25MM - 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.05.12 |  | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 15.465, CLASSE B, 32MM - 1" |  | pç |  | 0 | 0
03.05.13 |  | APARELHO DE DVD. |  | pç |  | 0 | 0
03.05.14 |  | CAIXA DE SOM. |  | pç |  | 0 | 0
03.06 |  | SPDA
03.06.01 |  | ALICATE GRANDE L-160/ Z-201 |  | pç |  | 0 | 0
03.06.02 |  | BUCHA DE NYLON Nº 6. |  | pç |  | 0 | 0
03.06.03 |  | CABO COBRE NU 35MM2, COM 7 FIOS X 3MM - NBR6524 |  | m |  | 0 | 0
03.06.04 |  | CABO COBRE NU 50MM2, COM 7 FIOS X 3MM - NBR6524 |  | pç |  | 0 | 0
03.06.05 |  | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 20X20X14CM. |  | pç |  | 0 | 0
03.06.06 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REF. TEL-550 |  | pç |  | 0 | 0
03.06.07 |  | CARTUCHO PARA SOLDA NÚMERO 115 |  | pç |  | 0 | 0
03.06.08 |  | CONECTOR CABO DE COBRE NU 50MM2 E HASTE DE ATERRAMENTO. |  | pç |  | 0 | 0
03.06.09 |  | CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA TERMINAIS AÉRIOS, COM PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADAS, PARA CABO DE 35MM. |  | pç |  | 0 | 0
03.06.10 |  | HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA (254 MICRONS) 5/8" X 2,40. |  | pç |  | 0 | 0
03.06.11 |  | MOLDE HCL-5/8''.50-5 (GYE-16Y3) |  | pç |  | 0 | 0
03.06.12 |  | FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO REF. TEL-5024 |  | pç |  | 0 | 0
03.06.13 |  | PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 4,2 X 32 MM |  | pç |  | 0 | 0
03.06.14 |  | POLIURETANO PARA VEDAÇÃO EM BISNAGA 300ML. |  | pç |  | 0 | 0
03.06.15 |  | PARAFUSO INOX SEXTAVADO R. SOBERBA M6 X 45 MM |  | pç |  | 0 | 0
03.06.16 |  | PRESILHA EM LATÃO PARA CABO DE COBRE 35MM, FURO 5MM. |  | pç |  | 0 | 0
03.06.17 |  | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=300MM (REF.: TEL-5124) |  | pç |  | 0 | 0
04 |  | DIVERSOS E ENTREGA DA OBRA |  |  |  | 0 | 0
04.01 |  | RECOMPOSIÇÕES GERAIS
04.01.01 |  | RECOMPOSIÇÕES DE PISO |  | m² |  | 0 | 0
04.01.02 |  | RECOMPOSIÇÕES DE ALVENARIA (EMBOÇO/ REBOCO) |  | m² |  | 0 | 0
04.01.03 |  | RECOMPOSIÇÕES DE FORRO DE GESSO |  | m² |  | 0 | 0
04.01.04 |  | PINTURA DE PAREDES |  | m² |  | 0 | 0
04.01.05 |  | PINTURAS DE TETO |  | m² |  | 0 | 0
04.02 |  | ENTREGA DA OBRA
04.02.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | m² |  | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 0 | 0

## CRONOGRAMA
|  | ÓRGÃO: | INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  | OBJETO: | MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL-REI/ MG
|  | LOCAL: | PRAÇA SEVERIANO DE REZENDE, ESQ. RUA MARECHAL DEODORO Nº 12 - CENTRO, SÃO JOÃO DEL-REI/ MG
ITEM | ETAPAS / DESCRIÇÃO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
01 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | #DIV/0! | PRAÇA SEVERIANO DE REZENDE, ESQ. RUA MARECHAL DEODORO Nº 12 - CENTRO, SÃO JOÃO DEL-REI/ MG MÊS 1: 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SEGURANÇA, TELECOMUNICAÇÕES, SONORIZAÇÃO E SPDA | #DIV/0! |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | DIVERSOS E ENTREGA DA OBRA | #DIV/0! | PRAÇA SEVERIANO DE REZENDE, ESQ. RUA MARECHAL DEODORO Nº 12 - CENTRO, SÃO JOÃO DEL-REI/ MG MÊS 7: 70%; PRAÇA SEVERIANO DE REZENDE, ESQ. RUA MARECHAL DEODORO Nº 12 - CENTRO, SÃO JOÃO DEL-REI/ MG MÊS 8: 30%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COM BDI |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0